**更正说明**

**学生实践与实训中心智慧教室和新型多媒体教室建设项目（项目编号：N5100012024000119）**，现对招标文件做出以下更正：

原招标文件 第六章中“三、技术参数与其他要求”之

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 吸顶空调 | 套 | 36 | ★1、制冷量≥7200w，制热量≥7700w，辅助电加热功率≥1100W，能效等级≥3级，制冷额定功率≥2300w，制热额定功率≥2200w，循环风量≥1300m³/h，室外机噪音≤56dB(A)，室内机嵌入式吸顶安装，室外机立式安装。 |

**更正为：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 吸顶空调 | 套 | 36 | ★1、两个吸顶空调配置一个室外机，总制冷量≥14400w；单个吸顶空调：制冷量≥7200w，制热量≥7700w，辅助电加热功率≥1100W，能效等级≥3级，制冷额定功率≥2300w，制热额定功率≥2200w，循环风量≥1300m³/h，室外机噪音≤56dB(A)，室内机嵌入式吸顶安装，室外机立式安装。 |

其余内容不变。

如变更内容影响投标文件编制，请供应商于2024年3月19日17:00前发送邮件至179721867@qq.com，逾期未发送视为不影响投标文件编制。