# 采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概况

1、项目名称：乐山市中医医院污水处理化学药剂配送服务采购项目。

2、项目金额：采购预算 40 万元；最高限价40 万元。

3、项目包数：本项目共1个包。

4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

5、拟采购方式：竞争性谈判。

二、服务内容及技术要求（实质性要求）

1、成交供应商负责采购人污水处理设备、设施的巡检，每月完成不少于3次的巡检记录并签字，如发现设备隐患应立即通知采购人。

2、成交供应商必须为采购人提供全年365天、每天24小时的电话响应服务，解答采购人在污水处理过程中发生的问题，及时提出解决方案。

3、成交供应商需派专业人员到医院对采购人污水处理相关人员进行污水处理培训，采购人也可派遣人员到供应商处学习。若采购人污水处理过程中发生问题，需要专业人员到场的供应商应派专业人员到现场进行技术服务。

4、成交供应商应根据采购人污水处理量合理调试污水处理设备和灌装化学药剂，并保证经处理后的污水达到国家规定的医疗机构排放标准。

5、如因成交供应商灌装化学药剂质量、设备调试的原因导致采购人污水处理设施设备出现故障或者排放水质不达标，在接到采购人通知后，3小时内到达使用现场进行处理，所产生的费用由成交供应商承担。

6、成交供应商须按照符合国家有关质量、环保、安全、卫生等标准的要求灌装污水处理化学药剂，若因灌装化学药剂原因引起的法律责任与经济损失由成交供应商全部承担。

7、成交供应商在服务期间须独自承担运输、灌装、设备调试、维护、巡检、培训等服务过程中的全部风险与责任，相关人员的生命及财产安全由成交供应商承担全部责任。

8、成交供应商人需委派专人负责化学处理药剂的灌装，污水处理运行需要灌装化学药剂时，供应商应接到通知后8小时内完成灌装和设备调试，满足污水处理运行需求。

9、因本服务涉及危化品的运输、使用，供应商服务应符合《危险化学品安全管理条例》《易制毒化学品管理条例》《易燃、易爆危险品的管理及使用制度》的要求。

10、灌装服务

| 序号 | 灌装项目 | 要求 | 服务费用单价限价（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 符合《次氯酸钠》（GB 19106-2013 ）Aa型II指标要求 | 1490 |
| 2 | 聚合氯化铝（絮凝剂） | 符合《水处理剂聚氯化铝》（GB/T22627-2022）液体指标要求。 | 2600 |
| 3 | 聚丙烯酰胺（助凝剂） | 符合《水处理剂阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验方法》（GB/T 31246-2014）指标要求 | 6450 |
| 4 | 盐酸 | 符合《工业用合成盐酸》（GB 320-2006）一等品指标要求 | 3040 |
| 5 | 氯酸钠 | 符合《工业氯酸钠》GB/T 1618-2018）II型产品优等品指标要求 | 5035 |

灌装服务所用化学药剂由成交供应商提供，服务期内每次灌装时需提供所用化学药剂的合格证明文件。

11、服务费用

服务费用按照化学药剂灌装量据实结算，该价款已包括化学药剂、包装、运输、灌装、设备调试、设备巡检、人工费等所有其他有关各项的含税费用。服务履行期间价格不变，采购人无须向成交供应商支付合同规定之外的其他任何费用。

三、总体商务、服务要求及履约主要条款（实质性要求）

1.服务期限：自采购合同签订之日起1年或采购预算40万元执行完毕。

2.实施地点：乐山市中医医院东区（市中区清风街306号）、西区（市中区柏杨中路183号）、新区（沙湾区嘉农镇玉龙村14组99号）。

3.付款方式及时间：

3.1合同签订生效后30日内，采购人收到成交供应商正式票据后支付4万元预付款。

3.2成交供应商每月完成约定的服务后，次月按照上月化学药剂灌装量结合成交单价计算上月结算金额，在收到成交供应商正式票据后30日内向成交供应商支付。预付款在每月结算金额中扣除，一次结算金额不足以扣除预付款的在第二次结算金额中继续扣减，直至扣完预付款为止。

3.3上述付款时限为采购人办理付款手续的时限，最终实际款项拨付以财政实际拨付的时间为准。

4.服务期间要求：出现应急事件须供应商紧急解决，供应商须立即响应。并在3小时内到达现场协助采购人处置。

5.签订合同前：供应商须提供 2024年1月1日以后任意一个月社保缴纳的证明材料（新公司成立不足一个月的无需提供）。

6.报价要求：报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的服务费、材料费、人工劳务费、设备耗材费、交通费、员工保险、 物料费用、所有期间的食宿行、管理费、税金和完成本项目可预见或不可预见所需的一切费用，供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。

7.验收方法和标准：按照国家、行业相关标准和规范要求以及谈判文件的规定、响应文件及承诺与约定标准进行验收。供应商、采购人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在谈判文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定标准进行验收。

8.违约责任及解决争议的方法

8.1违约责任：

8.1.1采购人逾期支付服务费用的，除应及时付足服务费用外，应向成交供应商偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过90天的，成交供应商有权终止合同；

8.1.2采购人偿付的违约金不足以弥补成交供应商损失的，还应按成交供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给成交供应商。

8.1.3成交供应商的服务不符合合同约定的，未对采购人污水处理产生实际影响的，须在24小时完成整改。

8.1.4成交供应商的服务不符合合同约定的，未在规定的时间内完成整改，且未对采购人污水处理产生实际影响的，发生1次成交供应商应向采购人支付2000元/次违约金，发生3次以上的，采购人可解除合同。

8.1.5成交供应商的服务不符合合同约定的，导致采购人污水处理不符合标准，采购人可解除合同，因此给采购人带来的责任与经济损失由成交供应商全部承担，并向采购人偿付4万元违约金。

8.1.6成交供应商保证本合同服务的权利及知识产权无瑕疵，如因此给采购人带来的责任与经济损失由成交供应商全部承担，采购人可解除合同，成交供应商还应向采购人偿付2万元违约金。

9.2争议解决办法：

9.2.1因成交供应商的服务质量发生争议的，由国家相关部门或其指定的鉴定机构进行鉴定。服务符合国家标准的，鉴定费由采购人承担；服务不符合国家标准的，鉴定费由成交供应商承担。

9.2.2合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，双方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼解决。