采购需求

一、项目概况

为保障临床医用气体使用，宜宾市第四人民医院拟采购医用液氧及纯二氧化碳配送服务，服务年限为两年。

二、★服务内容及要求

(一)服务清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 1100 | 罐 | 720 |
| 2 | 纯二氧化碳 | 3 | 瓶 | 120 |

(二)质量及包装要求

1.医用液氧

1.1规格：195L/罐；

1.2包装要求：采用符合标准的低温绝热液氧容器盛装，液氧输出接口须与医院现有管道匹配，保证安全有效连接；

1.3纯度要求：纯度≥99.5%；

1.4具有生产合格证明。

2.纯二氧化碳

2.1规格：40L/瓶；

2.2包装要求：采用专用纯二氧化碳气瓶容器盛装；

2.3纯度要求：≥99.5%；

2.4具有生产合格证明。

- 项目要求

供应商参与配送服务人员须具有《机动车驾驶证》，取得道路危险货物运输押运人员、道路危险货物运输驾驶员从业资格(提供证书复印件)。

三、服务标准或服务要求

### (一)服务标准及总体要求

1.供应商提供的服务应符合或优于国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求。

2.供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

3.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

4.供应商定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度。

### (二)项目服务方案

实施方案应包含①液氧储存、中转、装卸等工作部署；②人员构成、职责分工、供货安排；③各种潜在风险制定突发事件的处理措施；④内部安全管理人员配备情况、安全教育培训情况；⑤内部设施设备定期检查措施、液氧容器及输氧管网设备的日常维护措施；⑥内部管理规章制度(包括工作制度、档案管理制度、财务管理制度、监督审核机制及客户投诉处理制度)等内容。

四、★商务要求

1.交货地点: 宜宾市第四人民医院中心供氧室。

2.服务期限：两年。合同一年一签，配送期满一年后，供应商未违反违约责任中解除合同相关约定，采购人在30日内于供应商续签第二年合同，续签的合同起始时间为第一年结束时间。

3.付款方法和条件：

3.1成交供应商每次送货均需提供送货单，并与采购人完成收货签字程序；采购人每三个月支付一次货款，即第四个月支付前三个月货款，每次付款前成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票后进行支付结算。

4.履约保证金：

4.1金    额：政府采购合同金额的5%。

4.2交款方式：以支票、汇票、本票、保证保险、保证担保或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至采购人(包括网银转账，电汇等方式)。

4.3交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。供应商未按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

注：①提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。

②履约保证金退还时间及方式：供应商自首次配送时间开始计算满30天，期间未出现货物质量问题、延迟送货情况，由采购人在10日内一次性无息退还至成交供应商。

③履约保证金不予退还情形：①成交供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。②项目验收结果不合格的，履约保证金将不予退还。③其他违反国家相关法律法规的情形。

④履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失

5.成交供应商提供的医用液氧、纯二氧化碳必须按标准足量充装(应在响应文件中提供承诺函进行响应，格式自拟)。

6.配送时间要求：正常情况下按医院要求，成交供应商将所需的医用液氧、纯二氧化碳24小时内配送至指定地点。紧急情况下，6小时内配送到位。

7.售后服务：

7.1成交供应商接到采购人故障通知后，4小时内响应，24小时内解决故障，保障设施设备正常运行，全年正常使用率≥99%。

7.2成交供应商每次送货时应提供罐体安全检测报告。

7.3成交供应商若由于特殊原因出现库存不足，应优先保障采购人使用需求。

7.4若配送途中发生的安全责任事故，成交供应商自行承担一切风险。

8.其他要求：

8.1合同总价包含人工劳务、设备投入、配送、保险、税费、利润、招标代理服务费等完成本项目所需的一切费用，采购人无须另向成交供应商支付其他任何费用。

9.除配送医用液氧外，需按上级有关管理部门关于医用液氧、纯二氧化碳管理要求对罐体进行定期校验并张贴检验合格标识；配送方应定期配合采购人开展中心供氧站的安全隐患排查，对气化器、氧气压力管道及压力表、安全阀等配件的维修、维护、校验、更换等。

## 五、违约责任

1.质量违约:成交供应商交付的货物质量不符合质量标准或合同规定的，采购人有权对不符合质量标准或无证的不合格产品予以退货，成交供应商应赔偿采购人3倍直接经济损失，并须在4小时内更换合格的货物给采购人，且采购人有权终止合同，给采购人造成医疗事故或其他损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任及安全管理责任。

2.供货不及时违约:成交供应商接到采购人需求在24小时内配送和紧急情况下6小时内配送,如到货时间每逾期一次的,采购人将扣除当月货款的百分之一。累计达到2次及以上的，成交供应商应承担违约金5000元，且采购人有权无条件解除合同，给采购人造成损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

3.存在安全问题违约:如成交供应商违反国家对危化品管理、特种设备管理要求生产、运输或人员未持证上岗等造成安全事故给采购人造成损失的，成交供应商应承担违约金壹万元，同时还应承担相应的赔偿责任，采购人有权利解除合同。

注意：本章带“★”号条款为实质性要求，供应商须根据磋商文件具体要求提供相应证明材料，若磋商文件未要求提供具体证明材料的以供应商提供的“实质性要求承诺”响应为准，否则将被视为无效响应。