## 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1、采购项目概况

泸定县人民医院拟采购医用胶片，本项目为1个包。

### 3.2、采购内容

#### 3.2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 496,250.00

采购包最高限价（元）: 496,250.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶片 | 1.00 | 496,250.00 | 批 | 零售业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3、技术参数及要求

采购包1：

标的名称：医用胶片

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目概述 1.项目概况：泸定县人民医院拟采购医用胶片，本项目为1个包。 |
| ★ | 2 | 二、技术参数要求 （一）采购项目清单 序号 标的名称 单价限价 所属行业 是否允许进口产品参与 1 医用胶片 14 x17英寸（35x43cm） 16元/张 零售业 否 2 医用胶片 8x10英寸（20x25cm） 10元/张 零售业 否 注：本项目标的名称以上表内容为准。 （二）胶片技术要求 1、规格：14 x17英寸（35x43cm）、8x10英寸（20x25cm）。 2、胶片应为医用干式激光胶片(聚酯(PET)片基包被银盐和保护层组成，用于作为诊断的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。 3.每盒胶片片量≥125张； 4、胶片最高密度≥2.40 5、胶片灰雾度:≤0.30 6、胶片不含镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯醚；（需要提供具有检验检测资质机构出具的检测报告复印件盖供应商公章）。 7、胶片的形状为矩形，四角切圆角。圆角应圆滑，不得有毛刺和棱角。 （三）服务要求 1、采购人向供应商租赁配套2套自助打印设备以供医院工作人员和患者使用，租赁设备为每台800元/年（租赁费用在每年租赁期限截止后一次性支付）。自助打印设备由供应商负责安装和拆除，使用期间的维护工作也由供应商负责。 2、自助打印设备要求： （1）支持使用干式激光成像技术打印胶片； （2）胶片输出分辨率须≥650PPI（提供彩页，产品技术要求，说明书中的任意一种文件复印件） （3）最高输出速度≥160张/小时（14x17英寸胶片）；（提供彩页，产品技术要求，说明书中的任意一种文件复印件） （4）最高输出速度≥245张/小时（8x10英寸胶片）；（提供彩页，产品技术要求，说明书中的任意一种文件复印件） （5）首张胶片打印速度≤60秒（14x17英寸胶片）；（提供彩页，产品技术要求，说明书中的任意一种文件复印件） （6）满足多主机共享打印需求，在线片槽≥3个； （7）打印终端软件为全中文图形化界面，动画与语音提示病人操作; 自助打印系统支持集中监控各个终端运行状态(网络故障、缺纸、缺片等)； （8）打印系统支持自动发送系统运行异常状态；打印系统软件支持智能分发打印胶片； （9）打印胶片尺寸：14x17英寸 (35x43cm), 8x10英寸(20x25cm)； （10）用户可自定义Dmax，LUT输出曲线，调节对比度、密度、极性、缩放，内置密度计具备自动影像控制（AIQC）功能。 （11）支持环保打印方式：胶片打印过程中不使用墨水、碳粉。 (12)胶片最小像素≤40um；（提供彩页，产品技术要求，说明书中的任意一种文件复印件）。 （13）灰阶≥14bit；（提供彩页，产品技术要求，说明书中的任意一种文件复印件）。 （14）为达到更佳的聚焦效果和更高的图像分辨率，激光波长≥800nm。（提供配套设备的检测报告） 3、自助打印设备使用期内开机率不低于95%。 4、技术培训要求：为采购人单位的设备使用人员提供不少于3个工作日的现场技术培训（包括自助打印设备操作、维修、保养等技术、简单故障的排除等），负责对操作人员进行操作培训至能独立操作，保证操作人员能正常操作设备的各种功能。 （四）其他要求 1、供应商提供的胶片及配套自助打印设备须符合国家对医用胶片及相关设备的规定，如因政策性因素调整，供应商须按新的国家政策执行。 2、供应商应须将设备接入医院信息化系统，接入费用包含在本次报价中，并协助接入网络，不得收取任何接口费。 3、若国家、省、市有新的规定，医用激光胶片需要集中采购，或有其他相关的政策变化的，而供应商不能满足政策规定，采购人有权终止合同且不承担任何责任。 4、供应商配备的自助打印设备出现故障采购人通知供应商后，供应商应在24小时内进行维修，未在规定时间内维修完毕的，需提供备用设备。如遇设备不能维修的，供应商应及时更换。 5、供应商须在接到采购人配送胶片通知后 7 日内送到采购人指定地点，不符合技术要求的胶片或胶片有损坏的供应商免费更换。 6、供应商应做好自助打印设备使用的提醒工作，如因自助打印设备原因导致使用人员受到意外伤害的由供应商承担责任。 注：“（四）其他要求”中的所有内容供应商须提供书面承诺函原件盖供应商公章。 |
| ★ | 3 | 三、商务要求 1.付款条件（因系统固化原因，商务要求3.4.4支付约定中的内容以此为准）：签订合同生效后采购人按季度结算，根据供应商所报单价结合上季度实际使用数量计算后支付，支付时间为采购人收到供应商出具的有效发票后15个工作日内。 2.交货要求 2.1交货时间（因系统固化原因，商务要求3.4.2交货地点和方式的内容以此为准）：分批交货，每批次货物自收到采购人通知后7日内交货完成，突发或紧急情况下供货需在24小时内完成。 2.2交货地点：泸定县人民医院。 3.包装方式及运输： 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 4.保险：按国家相关规定执行。 5.质量保修范围和保修期：胶片有效期为收货并通过验收后24个月。 6.履约验收： 6.1 验收、交付标准和方法： 本项目采购人将按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。 6.2 验收方案： 6.2.1 验收主体：采购人。 6.2.2 验收组织方式：单位内部验收。 6.2.3 履约验收程序：分期验收。 6.2.4 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收。 6.2.5 验收组织的其他事项：供应商仅在完成该批次所有项目内容，且出具成果资料后方可提出验收申请。 6.2.6 技术履约验收内容：按照竞争性谈判文件的质量要求和技术指标、成交人的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收。 6.2.7商务履约验收内容：按照竞争性谈判文件商务要求及供应商响应商务要求内容进行验收。 6.2.8履约验收其他事项：双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在竞争性谈判文件和响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 7.违约责任与解决争议的方法（以下内容中“甲方”指采购人，“乙方”指成交供应商） 7.1甲方违约责任 7.1.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付该批次货物总价百分之五的违约金。 7.1.2甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额同期银行存款利率/天的违约金。 7.1.3甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。 7.2乙方违约责任 7.2.1乙方交付的货物质量不符合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“7.2.2”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。 7.2.2乙方不能交付货物或逾期交付货物的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款。 7.2.3乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之五的赔偿金给甲方。 7.2.4乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 7.2.5乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。 7.3解决争议的方法 7.3.1因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 7.3.2合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 8.本项目所有成果知识产权归属 供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。 |

### 3.4、商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起365日

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

泸定县人民医院。

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 签订合同生效后采购人按季度结算，根据供应商所报单价结合上季度实际使用数量计算后支付，支付时间为采购人收到供应商出具的有效发票后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包1： 付款条件说明： 签订合同生效后采购人按季度结算，根据供应商所报单价结合上季度实际使用数量计算后支付，支付时间为采购人收到供应商出具的有效发票后  ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包1： 付款条件说明： 签订合同生效后采购人按季度结算，根据供应商所报单价结合上季度实际使用数量计算后支付，支付时间为采购人收到供应商出具的有效发票后  ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包1： 付款条件说明： 签订合同生效后采购人按季度结算，根据供应商所报单价结合上季度实际使用数量计算后支付，支付时间为采购人收到供应商出具的有效发票后  ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 25.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

以“3.3、技术参数及要求”中的商务要求内容为准

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

以“3.3、技术参数及要求”中的商务要求内容为准

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

以“3.3、技术参数及要求”中的商务要求内容为准

#### 3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：

以“3.3、技术参数及要求”中的商务要求内容为准

#### 3.5其他要求

采购包1：

无