采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 1、 项目概述

## 德昌中学智慧黑板及实验教学器材器材采购项目。

## 项目清单

本项目所属行业：工业；

| 一、智慧黑板清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧黑板-交互智能平板 | 20 | 台 |
| 2 | OPS模块 | 20 | 台 |
| 3 | 教学软件 | 20 | 套 |
| 4 | 备授课应用软件 | 20 | 套 |
| 5 | 安全管理系统软件 | 20 | 套 |
| 6 | 集控软件 | 20 | 套 |
| 7 | 视频展台 | 20 | 台 |
| 8 | 音箱 | 20 | 台 |
| 9 | 无线麦克风 | 20 | 套 |
| 10 | 线材及安装 | 1 | 批 |
| 二、物理实验教学器材清单 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 计算机数据采集处理系统 | 3 | 套 |
| 2 | 电磁打点计时器 | 95 | 个 |
| 3 | 多用电表 | 102 | 只 |
| 4 | 平抛运动实验器 | 30 | 套 |
| 5 | 碰撞实验器 | 30 | 台 |
| 6 | 向心力实验器 | 30 | 台 |
| 7 | 油膜实验器 | 30 | 套 |
| 8 | 玻璃砖 | 30 | 块 |
| 9 | 双缝干涉实验仪 | 30 | 台 |
| 三、化学实验教学器材清单 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电动钻孔器 | 2 | 台 |
| 2 | 仪器车 | 6 | 辆 |
| 3 | 酒精喷灯 | 20 | 个 |
| 4 | 电子天平（200g，0.001g） | 3 | 台 |
| 5 | 电子天平（400g，0.1g） | 3 | 台 |
| 6 | 电子天平（200g，0.0001g） | 3 | 台 |
| 7 | 中和热测定仪 | 70 | 套 |
| 8 | 氢燃料电池演示器（两个电极） | 8 | 套 |
| 9 | 氢燃料电池实验器 （一个电极） | 8 | 套 |
| 10 | 炼铁高炉模型 | 3 | 个 |
| 11 | 分子结构模型（演示用） | 8 | 套 |
| 12 | 分子结构模型（分组用） | 150 | 套 |
| 13 | 金刚石结构模型 | 20 | 套 |
| 14 | 金刚砂晶体结构模型 | 20 | 套 |
| 15 | 氟化钙晶体结构模型 | 20 | 套 |
| 16 | 硫化锌晶体结构模型 | 20 | 套 |
| 17 | 石墨结构模型 | 20 | 套 |
| 18 | 碳-60结构模型 | 20 | 套 |
| 19 | 氯化钠晶体结构模型 | 20 | 套 |
| 20 | 碳的同素异形体结构模型 | 20 | 套 |
| 21 | 氯化铯晶体结构模型 | 20 | 套 |
| 22 | 二氧化碳晶体结构模型 | 20 | 套 |
| 23 | 二氧化硅晶体结构模型 | 20 | 套 |
| 24 | 金属晶体结构模型 | 20 | 套 |
| 25 | 电子云杂化轨道模型 | 20 | 套 |
| 26 | 教师用分子结构模型 | 20 | 套 |
| 27 | 学生用分子结构模型（球棍式） | 120 | 套 |
| 28 | 学生用分子结构模型（空间充填式） | 120 | 套 |
| 29 | 胶头滴管 | 120 | 支 |
| 30 | 胶头滴管胶头 | 120 | 支 |
| 31 | 滴定管配套用皮筋 | 500 | 克 |
| 32 | 蒸馏烧瓶 | 50 | 个 |
| 33 | 三口烧瓶 | 50 | 个 |
| 34 | 酒精灯（150mL，单头） | 100 | 个 |
| 35 | 酒精灯（250mL，单头） | 5 | 个 |
| 36 | 酒精灯（250mL，双头） | 5 | 个 |
| 37 | 抽滤瓶 | 20 | 个 |
| 38 | 抽气管 | 10 | 个 |
| 39 | 标准磨口转接头 | 5 | 个 |
| 40 | 标准磨口玻璃转接头大塞小口 | 5 | 个 |
| 41 | 标准磨口玻璃转接头小塞大口 | 5 | 个 |
| 42 | 标准磨口玻璃温度计套管 | 5 | 个 |
| 43 | 标准磨口玻璃蒸馏头 | 5 | 个 |
| 44 | 标准磨口玻璃克氏蒸馏头 | 5 | 个 |
| 45 | 标准磨口牛角弯管口尾接管 | 5 | 个 |
| 46 | 标准磨口玻璃真空接收管105° | 5 | 个 |
| 47 | 标准磨口三颈圆底烧瓶 | 5 | 个 |
| 48 | 标准磨口二口圆底烧瓶 | 5 | 个 |
| 49 | 标准磨口单口圆底烧瓶 | 5 | 个 |
| 50 | 具四氟三通活塞T型玻璃四氟节门三通接头 | 5 | 个 |
| 51 | 标准磨口75°蒸馏头 | 5 | 个 |
| 52 | 标准磨口三颈圆底烧瓶 | 5 | 个 |
| 53 | 具四氟玻璃恒压滴液漏斗 | 5 | 个 |
| 54 | 抽滤装置溶剂过滤器过滤装置 | 5 | 套 |
| 55 | 标准磨口90°玻璃弯接管塞 | 5 | 个 |
| 56 | 标准磨口直行冷凝管 | 5 | 个 |
| 57 | 标准磨口球形冷凝管 | 5 | 个 |
| 58 | 标准磨口蛇形冷凝管 | 5 | 个 |
| 59 | 标准磨口四氟筒形漏斗 | 5 | 个 |
| 60 | 标准磨口油水分离器 | 5 | 个 |
| 61 | 标准磨口直型干燥管 | 5 | 个 |
| 62 | 标准磨口斜型干燥管 | 5 | 个 |
| 63 | 标准磨口U型干燥管 | 5 | 个 |
| 64 | 标准磨口锥形瓶100ML | 5 | 个 |
| 65 | 玻璃转接头小塞大口 | 5 | 个 |
| 66 | 实验室废液专用桶（圆形螺纹口带把手30L） | 5 | 个 |
| 67 | 实验室废液专用桶（圆形敞口带把手5L） | 200 | 个 |
| 68 | 实验室废液专用桶（圆形螺纹口带把手5L） | 200 | 个 |
| 69 | 洗耳球 | 70 | 个 |
| 70 | 试管刷 | 200 | 个 |
| 71 | 烧瓶刷 | 100 | 个 |
| 72 | 滴定管刷 | 100 | 个 |
| 73 | 铝(条) | 3 | 包 |
| 74 | 铝(片) | 1 | 瓶 |
| 75 | 铝(箔) | 1 | 瓶 |
| 76 | 锌(粒)（工业） | 2 | 瓶 |
| 77 | 锌(粒)（试剂） | 1 | 瓶 |
| 78 | 铁(还原铁粉) | 1 | 瓶 |
| 79 | 铁(片) | 1 | 瓶 |
| 80 | 铁(丝) | 5 | 瓶 |
| 81 | 铜(紫铜片) | 10 | 袋 |
| 82 | 铜(丝) | 10 | 袋 |
| 83 | 碘 | 1 | 瓶 |
| 84 | 活性炭 | 1 | 瓶 |
| 85 | 二氧化锰 | 4 | 瓶 |
| 86 | 三氧化二铁 | 1 | 瓶 |
| 87 | 氧化铜 | 1 | 瓶 |
| 88 | 氧化铝 | 1 | 瓶 |
| 89 | 氯化铝 | 1 | 瓶 |
| 90 | 氯化钾 | 1 | 瓶 |
| 91 | 氯化钠（试剂） | 4 | 瓶 |
| 92 | 氯化钠（工业） | 6 | 瓶 |
| 93 | 氯化钙(无水) | 2 | 瓶 |
| 94 | 氯化镁 | 1 | 瓶 |
| 95 | 三氯化铁 | 1 | 瓶 |
| 96 | 氯化铵 | 3 | 瓶 |
| 97 | 氯化亚铁 | 2 | 瓶 |
| 98 | 氯化亚锡 | 1 | 瓶 |
| 99 | 溴化钠 | 1 | 瓶 |
| 100 | 溴化钾 | 1 | 瓶 |
| 101 | 溴化铜 | 1 | 瓶 |
| 102 | 碘化铅 | 1 | 瓶 |
| 103 | 碘化钾 | 3 | 瓶 |
| 104 | 亚硫酸钠(无水) | 2 | 瓶 |
| 105 | 硫酸亚铁 | 2 | 瓶 |
| 106 | 硫酸亚铁铵 | 1 | 瓶 |
| 107 | 硫酸钾 | 1 | 瓶 |
| 108 | 硫酸钠 | 1 | 瓶 |
| 109 | 硫酸铝 | 1 | 瓶 |
| 110 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 4 | 瓶 |
| 111 | 硫酸铜(无水) | 1 | 瓶 |
| 112 | 硫酸铵 | 1 | 瓶 |
| 113 | 硫酸铝钾(明矾) | 2 | 瓶 |
| 114 | 硫酸铁 | 1 | 瓶 |
| 115 | 硫酸锰 | 1 | 瓶 |
| 116 | 硫酸锌 | 1 | 瓶 |
| 117 | 硫化亚铁 | 1 | 瓶 |
| 118 | 铁氰化钾 | 1 | 瓶 |
| 119 | 碳酸钠 | 5 | 瓶 |
| 120 | 碳酸氢钠 | 4 | 瓶 |
| 121 | 大理石（颗粒） | 4 | 瓶 |
| 122 | 碳酸氢铵 | 1 | 瓶 |
| 123 | 硅酸钠(水玻璃) | 1 | 瓶 |
| 124 | 乙酸钠 | 1 | 瓶 |
| 125 | 乙酸铅 | 1 | 瓶 |
| 126 | 硫氰酸钾 | 1 | 瓶 |
| 127 | 硫代硫酸钠 | 1 | 瓶 |
| 128 | 硼酸 | 1 | 瓶 |
| 129 | 氢氧化钡 | 1 | 瓶 |
| 130 | 氨水 | 2 | 瓶 |
| 131 | 氧化钙(生石灰) | 1 | 瓶 |
| 132 | 氢氧化钙(熟石灰) | 2 | 瓶 |
| 133 | 碱石灰 | 4 | 瓶 |
| 134 | 干燥剂 | 4 | 瓶 |
| 135 | 丙三醇 | 1 | 瓶 |
| 136 | 葡萄糖 | 1 | 瓶 |
| 137 | 蔗糖 | 1 | 瓶 |
| 138 | 可溶性淀粉 | 1 | 瓶 |
| 139 | 酒精 | 20 | 瓶 |
| 140 | 煤油 | 3 | 瓶 |
| 141 | 植物油 | 1 | 瓶 |
| 142 | 石蜡 | 1 | 瓶 |
| 143 | 石蜡(油) | 1 | 瓶 |
| 144 | 苯甲酸 | 2 | 瓶 |
| 145 | 硬脂酸 | 1 | 瓶 |
| 146 | 硬脂酸丁酯 | 1 | 瓶 |
| 147 | 石蕊 | 2 | 瓶 |
| 148 | 酚酞 | 1 | 瓶 |
| 149 | 品红 | 1 | 瓶 |
| 150 | 甲基橙 | 10 | 克 |
| 151 | pH广范围试纸 | 50 | 本 |
| 152 | 蓝石蕊试纸 | 25 | 本 |
| 153 | 红石蕊试纸 | 25 | 本 |
| 154 | 淀粉碘化钾试纸 | 25 | 本 |
| 155 | 亚甲基蓝 | 1 | 瓶 |
| 156 | 定性滤纸 | 20 | 盒 |
| 157 | 乙醛 | 1 | 瓶 |
| 158 | 苯 | 1 | 瓶 |
| 159 | 乙酸乙酯 | 2 | 瓶 |
| 160 | 硫化钠 | 1 | 瓶 |
| 161 | 碳化钙 | 1 | 瓶 |
| 162 | 草酸 | 1 | 瓶 |
| 163 | 氯化钡 | 1 | 瓶 |
| 164 | 四氯化碳 | 3 | 瓶 |
| 165 | 溴乙烷 | 1 | 瓶 |
| 166 | 苯酚 | 1 | 瓶 |
| 167 | 乙酸（试剂，36%） | 4 | 瓶 |
| 168 | 乙酸（试剂，100%） | 1 | 瓶 |
| 169 | 氢氧化钾 | 3 | 瓶 |
| 170 | 氢氧化钠 | 6 | 瓶 |
| 171 | 苯酚钠 | 20 | 瓶 |
| 172 | 高中化学实验材料 | 70 | 份 |
| 173 | 电极材料 | 70 | 套 |
| 174 | 一字螺丝刀 | 1 | 支 |
| 175 | 十字螺丝刀 | 1 | 支 |
| 176 | 尖嘴钳 | 1 | 把 |
| 177 | 手锤 | 1 | 把 |
| 178 | 三角锉刀 | 1 | 个 |
| 179 | 剪刀 | 6 | 把 |
| 180 | 玻璃瓶盖开启器 | 6 | 套 |
| 181 | 玻璃管切割器 | 6 | 个 |
| 182 | 工作服（白大褂） | 20 | 件 |
| 183 | 护目镜 | 90 | 个 |
| 184 | 学生用实验服（白大褂） | 100 | 件 |
| 185 | 专用防化服 | 6 | 件 |
| 186 | 防有机蒸汽口罩 | 6 | 件 |
| 187 | 防护面罩 | 20 | 个 |
| 188 | 防毒口罩 | 20 | 个 |
| 189 | 手套（耐酸） | 20 | 双 |
| 190 | 手套（一次性乳胶手套） | 50 | 双 |
| 191 | 防灼烫手套 | 20 | 双 |
| 192 | 防刺穿手套 | 20 | 双 |
| 193 | 洗眼器 | 2 | 套 |
| 194 | 面部防护屏 | 6 | 个 |
| 195 | 实验防护屏 | 2 | 件 |
| 196 | 凡士林 | 1 | 瓶 |
| 197 | 柜卡 | 1 | 套 |
| 198 | 标签纸 | 50 | 张 |
| 四、生物实验教学器材采购清单 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 生物显微镜 | 25 | 台 |
| 2 | 方座支架 | 25 | 套 |
| 3 | 三脚架 | 25 | 个 |
| 4 | 始祖鸟化石及复原模型 | 3 | 件 |
| 5 | 细胞亚显微结构模型 | 3 | 件 |
| 6 | 细胞膜结构模型 | 3 | 件 |
| 7 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 23 | 件 |
| 8 | 蚕豆叶下表皮装片 | 25 | 片 |
| 9 | 植物细胞有丝分裂 | 25 | 片 |
| 10 | 胞间连丝切片 | 25 | 片 |
| 11 | 黑藻叶装片 | 25 | 片 |
| 12 | 酵母菌装片 | 25 | 片 |
| 13 | 水绵装片 | 25 | 片 |
| 14 | 大肠杆菌涂片 | 25 | 片 |
| 15 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 25 | 片 |
| 16 | 草履虫分裂生殖装片 | 25 | 片 |
| 17 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 25 | 片 |
| 18 | 蛙血涂片 | 25 | 片 |
| 19 | 表皮细胞装片 | 25 | 片 |
| 20 | 骨骼肌纵横切 | 25 | 片 |
| 21 | 平滑肌分离装片 | 25 | 片 |
| 22 | 心肌切片 | 25 | 片 |
| 23 | 运动神经元装片 | 25 | 片 |
| 24 | 胰腺切片(示胰岛) | 25 | 片 |
| 25 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 25 | 片 |
| 26 | 试管 | 300 | 个 |
| 27 | 烧杯（50mL） | 100 | 个 |
| 28 | 烧杯（100mL） | 20 | 个 |
| 29 | 烧杯（1000mL） | 10 | 个 |
| 30 | 锥形瓶 | 90 | 个 |
| 31 | 酒精灯 | 50 | 个 |
| 32 | 滴瓶（30mL） | 300 | 个 |
| 33 | 滴瓶（60mL） | 230 | 个 |
| 34 | 滴瓶（棕色，30mL） | 200 | 个 |
| 35 | 滴瓶（棕色，60mL） | 110 | 个 |
| 36 | 试管夹 | 50 | 把 |
| 37 | 石棉网 | 30 | 个 |
| 38 | 药匙 | 35 | 把 |
| 39 | 三氯化铁 | 1 | 瓶 |
| 40 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 1 | 瓶 |
| 41 | 二氧化硅 | 1 | 瓶 |
| 42 | 碳酸钙 | 1 | 瓶 |
| 43 | 葡萄糖 | 1 | 瓶 |
| 44 | 蔗糖 | 2 | 瓶 |
| 45 | 可溶性淀粉 | 1 | 瓶 |
| 46 | 酒精 | 4 | 瓶 |
| 47 | 果胶酶 | 1 | 瓶 |
| 48 | α-淀粉酶 | 1 | 瓶 |
| 49 | 品红 | 1 | 瓶 |
| 50 | pH广范围试纸 | 25 | 本 |
| 51 | 甲基绿 | 2 | 瓶 |
| 52 | 定性滤纸 | 10 | 盒 |
| 53 | 龙胆紫 | 1 | 瓶 |
| 54 | 苏丹Ⅲ | 1 | 瓶 |
| 55 | 溴麝香草酚蓝 | 1 | 瓶 |
| 56 | 无水乙醇 | 5 | 瓶 |
| 57 | 石油醚 | 4 | 瓶 |
| 58 | 氯化钡 | 1 | 瓶 |
| 59 | 苯 | 1 | 瓶 |
| 60 | 氢氧化钠 | 1 | 瓶 |
| 61 | 载玻片 | 20 | 盒 |
| 62 | 盖玻片 | 50 | 包 |
| 63 | 工作服（白大褂） | 52 | 件 |
| 64 | 护目镜 | 52 | 个 |
| 65 | 洗眼器 | 3 | 套 |

## 3.项目要求

3.1技术要求：（本包进口产品不可以参与竞争）

- 智慧黑板技术参数及性能指标：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板-交互智能平板 | 一：整体设计 ★1、整机采用不低于86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 2、整体采用三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm。主屏支持普通粉笔直接书写，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）书写。 ▲3、采用触控技术，支持Windows系统中进行≥20点触控，支持在Android系统中进行≥10点触控。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，加盖供应商公章。） 4、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量。 二：主要功能 ▲1、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，加盖供应商公章。） ▲2、整机内置≥2.2声道扬声器，总功率≥60W。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，加盖供应商公章。） 3、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 ▲4、支持纸质护眼模式，在任意画面显示内容下可实时调整画面纹理。同时支持色温调节和透明度调节。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，加盖供应商公章。） 5、支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 ▲6、支持自定义前置“设置"按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历等）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式等）。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，加盖供应商公章。） ▲7、整机内置非独立摄像头（非外扩），可拍摄≥1300万像素数的照片。摄像头视场角≥135度。可用于远程巡课，可AI识别人像，人像识别距离≥10米。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，加盖供应商公章。） 8、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 9、外接电脑设备通过双头Type-C数据线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，可在外接电脑上控制整机拍摄教室画面。 ▲10、整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，加盖供应商公章。） 11、无PC状态下，Android系统内置白板支持十笔书写及手掌擦除，手掌擦除的面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整，白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 三：插拔式主机 ★1、CPU：i7十二代或以上；内存：≥16GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：≥512GB SSD固态硬盘。 2、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 四：黑板 ▲1、整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔等）进行板书书写。 ▲2、整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 |
| 2 | 教学软件系统 | 1、教学软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 3、互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 4、提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于80个；包含学科教育各学段教材 版本全部教学章节、 专题教育多个主题教育、 特殊教育三大分类不少于150000份的交互动课件。按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。并提供默认排序、 最多获取和最新上架三种排序方式。课件支待直接预览并下载， 预览时支持拖动课堂活动、形状、 几何、文本元素；下载时课件可同步至教师个人云空间；课件支持教师在线评分。 5、支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接。导出的课件支持在多终端（包含windows、Mac os、iOS、安卓）进行二次编辑。 6、互动课件支持开放式云分享，分享者可将互动课件、 课件组以公开或 加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 7、支待PPT解析课件、互动云课件和 云端资源调用多种备课方式。 教师可直接在课件中调取试题、 微课视 频、仿真实验云端资源， 可以创建试题、 课堂互动游戏、 思维导图、 网络画板、学科工具形成互动课件。 8、支持PPT的原生解析，教师可将pptx 课件转化为互动课件。 支持单份导入和批量文件夹导入，两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、 表格等对象及动画的可编辑性， 并可为课件增加互动教学元素。 9、学科工具：提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、 英汉词典、 英文听写、化学实验、 元素周期、化学方程、 物理线图、 星球、藏文卡片至少20种学科工具，可一键插入课件。 学科工具支持教 师自主设置在首页显示的功能， 且该设置在备课和授课端之间可以同步。 10、AI智能助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支待整份课件或按照课件页插入课件中。 支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要 的部分补充课件缺失的部分。 支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 11、课堂活动：具备课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课觉活动。支持输入文本后一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项， 完成课堂活动的制作。 |
| 3 | 集中管控 | 1、管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。 2、批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。 3、系统自定义：支持自定义系统logo和系统名称，适用于校园定制系统。 4、权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员。 5、冰点还原：支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案。 ▲6、弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，加盖供应商公章。） |
| 4 | 视频展台 | 一、视频展台： ★1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，箱内USB连线采用隐藏式设计。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重≥3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 5、展示托板正上方具备LED补光灯，补光灯开关采用触摸按键设计。 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 二、展台软件： 1、支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 ▲4、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，加盖供应商公章。） |
| 5 | 音箱 | 1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2、输出额定功率≥ 2*15W。 3、距离音箱10米处声压级≥75dB。 4、支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 5、采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 6、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 7、支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 8、支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 9、支持智慧黑板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。 ▲10、为保证兼容性及稳定性，一体化有源音箱需与无线麦克风为同一品牌厂家。 |
| 6 | 无线麦克风 | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2、用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。 3、支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 4、电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。 5、采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 6、支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 7、具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配Type-C接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 8、空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米。 9、一体化领夹设计，无需额外配件便可实现麦克风的领夹式使用。 |

二、实验器材及药品技术参数及性能指标：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机数据采集处理系统 | ★1、有通用界面软件系统，智能接口，可配套专用实验仪器；传感器包括：超声运动传感器、力传感器、温度传感器、气体压强传感器、声音传感器，电流传感器、电压传感器、微电流传感器、光电门传感器、磁感应强度传感器、光强传感器等。 | 套 | 3 |
| 2 | 电磁打点计时器 | 1、工作电源：交流电9V，50Hz；打点周期为0.02秒；纸带为标准电报纸带，宽度为17.5mm；纸带移动速度≤3米/秒时，点子的增长不大于1、2mm不小于0.3mm；打点器工作时，受到的阻力不大于2.94*10²N；使用新复写纸时，不出现漏点。 | 个 | 95 |
| 3 | 多用电表 | 1、准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。 | 只 | 102 |
| 4 | 平抛运动实验器 | 1、高中物理分组实验仪器，用于研究平抛物体的运动规律，由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、安球槽、磁条、演示板、金属挡条和支脚螺丝等组成。 | 套 | 30 |
| 5 | 碰撞实验器 | 1、由底座、五个钢球等组成。 | 台 | 30 |
| 6 | 向心力实验器 | 1、由底板、导杆、平衡体、配重体、弹簧拉杆等组成。 | 台 | 30 |
| 7 | 油膜实验器 | 1、由塑料盘、红色铅笔、滴管、量液管等组成。 | 套 | 30 |
| 8 | 玻璃砖 | 1、玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°； 2、玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1、50～1、55范围内； 3、可以用脱脂棉、纱布清洁； 4、外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm； 5、玻璃料的一拉质量要求应符合GB903一65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类； 6、玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为▽5，上下里底面、两斜面及另一样形面为精加工面，应进行抛光处理； 7、玻璃砖的上下两面底面平行度为0.10mm； 8、以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm； 9、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行； 10、精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 块 | 30 |
| 9 | 双缝干涉实验仪 | 由光源及照明系统、双缝座、观察系统、测量头及遮光管等主要部件组装而成； 其中测量头采用螺旋千分尺读数机构； 该仪器性能稳定、干涉条纹清晰。 | 台 | 30 |
| 10 | 电动钻孔器 | 1、全金属材质，适合在各种橡胶塞上进行电动打孔，打孔直径：1-13mm，台式； 2、工作电压：220v±10% 50hz。 | 台 | 2 |
| 11 | 仪器车 | 一、适用范围，规格 1、适用于中学及小学实验室转运实验所需器材用； 2、手推式； 二、技术要求 1、规格：800mm×650mm×400mm； 2、仪器车材质为不锈钢，分为2层，层间距350mm，每层3面护栏，高度不低于75mm； 3、车架采用优质钢管制成，不锈钢管厚度1mm,方管尺寸为25mm方管，架高740mm； 4、车架脚安装有转动灵活的万向轮，其中2个带刹车； 5、整车安装好后，运行平稳，不变形、摇晃、松动； 6、四轮转动，方便推动、拐弯。双层，更便于放置实验器材。 | 辆 | 6 |
| 12 | 酒精喷灯 | 1、结构为座式，纯铜制作，具有耐高温的功能； 2、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成； 3、壶体用外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便； 4、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象； 5、焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 20 |
| 13 | 电子天平（200g，0.001g） | 1、量程200g； 2、读数精度：0.001g； 3、采用高精度应变式称量传感器； 4、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便； 5、数码显示； 6、具有超载保护及去皮，计数等功能。 | 台 | 3 |
| 14 | 电子天平（400g，0.1g） | 1、量程400g； 2、读数精度：0.1g； 3、采用高精度应变式称量传感器； 4、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便； 5、数码显示； 6、具有超载保护及去皮，计数等功能。 | 台 | 3 |
| 15 | 电子天平（200g，0.0001g） | 1、量程200g； 2、读数精度：0.0001g； 3、采用高精度应变式称量传感器； 4、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便； 5、数码显示； 6、具有超载保护及去皮，计数等功能。 | 台 | 3 |
| 16 | 中和热测定仪 | 1、外筒，隔热套、内筒、垫盖、上盖、搅拌棒等组成。 | 套 | 70 |
| 17 | 氢燃料电池演示器（两个电极） | 1、两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm。 | 套 | 8 |
| 18 | 氢燃料电池实验器（一个电极） | 1、一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表。 | 套 | 8 |
| 19 | 炼铁高炉模型 | 1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，高度不小于650MM。 | 个 | 3 |
| 20 | 分子结构模型（演示用） | 1、演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm。 | 套 | 8 |
| 21 | 分子结构模型（分组用） | 1、分组用(中盒）球直径23-17mm产品符合JY52-80《分子结构模型》的有关规定。 | 套 | 150 |
| 22 | 金刚石结构模型 | 1、散装碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个； 化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根。 | 套 | 20 |
| 23 | 金刚砂晶体结构模型 | 1、球直径不小于31mm。 | 套 | 20 |
| 24 | 氟化钙晶体结构模型 | 1、球直径30mm和23mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：22cm*22cm*22cm。 | 套 | 20 |
| 25 | 硫化锌晶体结构模型 | 1、球直径不小于33mm。 | 套 | 20 |
| 26 | 石墨结构模型 | 1、球直径30mm，塑料棍，散装。 | 套 | 20 |
| 27 | 碳-60结构模型 | 1、球直径30mm，塑料棍，半散装。 | 套 | 20 |
| 28 | 氯化钠晶体结构模型 | 1、球直径30和25mm组合，塑料棍，组装好。 | 套 | 20 |
| 29 | 碳的同素异形体结构模型 | 1、包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸，球直径9mm。 | 套 | 20 |
| 30 | 氯化铯晶体结构模型 | 1、用于高中化学实验，球直径不小于30mm，晶胞大约20cm。 | 套 | 20 |
| 31 | 二氧化碳晶体结构模型 | 1、本模型主要供新教材中搭建二氧化碳的晶体结构模型，二氧化碳晶体结构模型结构是分子晶体，碳原子位于正四方体的各个顶点与各个面上的对角线和焦点上，每个碳原子周围有两个氧原子； 2、球直径不小于25mm。 | 套 | 20 |
| 32 | 二氧化硅晶体结构模型 | 1、球直径不小于25mm，本模型有14个蓝色的Si原子和16个红色的0原子组成。 | 套 | 20 |
| 33 | 金属晶体结构模型 | 1、球直径不小于30mm，本模型由面心立方（球棍式）组成，球棍式1、130mm12根，直径30mm，实心蓝色球。 | 套 | 20 |
| 34 | 电子云杂化轨道模型 | 1、S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz。 | 套 | 20 |
| 35 | 教师用分子结构模型 | 1、空间充填式（甲烷、乙烯、乙烷、乙醇、乙酸、乙炔、苯）。 | 套 | 20 |
| 36 | 学生用分子结构模型（球棍式） | 1、球棍式，氢原子球直径不小于30mm，其他原子球直径不小于40mm（甲烷、乙烯、乙烷、乙醇、乙酸、乙炔、苯）。 | 套 | 120 |
| 37 | 学生用分子结构模型（空间充填式） | 1、空间充填式（甲烷、乙烯、乙烷、乙醇、乙酸、乙炔、苯） | 套 | 120 |
| 38 | 胶头滴管 | 1、胶头滴管由玻璃管、胶头滴组成。产品表面无流疤、气泡。外观尺寸：φ7mm×150mm；尖嘴口内径1mm±0.1mm。 | 支 | 120 |
| 39 | 胶头滴管胶头 | 1、红色乳胶头。 | 支 | 120 |
| 40 | 滴定管配套用皮筋 | 1、软式胶。 | 克 | 500 |
| 41 | 蒸馏烧瓶 | 1、250mL。 | 个 | 50 |
| 42 | 三口烧瓶 | 1、250mL。 | 个 | 50 |
| 43 | 酒精灯（150mL，单头） | 1、150mL，单头。 | 个 | 100 |
| 44 | 酒精灯（250mL，单头） | 1、250mL，单头。 | 个 | 5 |
| 45 | 酒精灯（250mL，双头） | 1、250mL，双头。 | 个 | 5 |
| 46 | 抽滤瓶 | 1、500mL。 | 个 | 20 |
| 47 | 抽气管 | 1、玻璃质材质。 | 个 | 10 |
| 48 | 标准磨口转接头 | 1、14/19/24/29 | 个 | 5 |
| 49 | 标准磨口玻璃转接头大塞小口 | 1、24*19/19*14/29*24等 | 个 | 5 |
| 50 | 标准磨口玻璃转接头小塞大口 | 1、24*19/19*14/29*24等 | 个 | 5 |
| 51 | 标准磨口玻璃温度计套管 | 1、14/19/24/29 | 个 | 5 |
| 52 | 标准磨口玻璃蒸馏头 | 1、14/19/24/29 | 个 | 5 |
| 53 | 标准磨口玻璃克氏蒸馏头 | 1、14/19/24/29 | 个 | 5 |
| 54 | 标准磨口牛角弯管口尾接管 | 1、14/19/24/29 | 个 | 5 |
| 55 | 标准磨口玻璃真空接收管105° | 1、14/19/24/29 | 个 | 5 |
| 56 | 标准磨口三颈圆底烧瓶 | 1、100mL/250ML | 个 | 5 |
| 57 | 标准磨口二口圆底烧瓶 | 1、100mL/250ML | 个 | 5 |
| 58 | 标准磨口单口圆底烧瓶 | 1、100mL/250ML | 个 | 5 |
| 59 | 具四氟三通活塞T型玻璃四氟节门三通接头 | 1、14/19/24/29 | 个 | 5 |
| 60 | 标准磨口75°蒸馏头 | 1、14/19/24/29 | 个 | 5 |
| 61 | 标准磨口三颈圆底烧瓶 | 1、14/19/24/29 | 个 | 5 |
| 62 | 具四氟玻璃恒压滴液漏斗 | 1、10mL/25ML/50ML/100ML/250ML | 个 | 5 |
| 63 | 抽滤装置溶剂过滤器过滤装置 | 1、1000mL | 套 | 5 |
| 64 | 标准磨口90°玻璃弯接管塞 | 1、14/19/24/29 | 个 | 5 |
| 65 | 标准磨口直行冷凝管 | 1、19/24 | 个 | 5 |
| 66 | 标准磨口球形冷凝管 | 1、19/24 | 个 | 5 |
| 67 | 标准磨口蛇形冷凝管 | 1、19/24 | 个 | 5 |
| 68 | 标准磨口四氟筒形漏斗 | 1、25mL/50ML/100ML | 个 | 5 |
| 69 | 标准磨口油水分离器 | 1、19/24 | 个 | 5 |
| 70 | 标准磨口直型干燥管 | 1、19/24 | 个 | 5 |
| 71 | 标准磨口斜型干燥管 | 1、19/24 | 个 | 5 |
| 72 | 标准磨口U型干燥管 | 1、19/24 | 个 | 5 |
| 73 | 标准磨口锥形瓶100ML | 1、19/24 | 个 | 5 |
| 74 | 玻璃转接头小塞大口 | 1、24*19/19*14/29*25等 | 个 | 5 |
| 75 | 实验室废液专用桶（圆形螺纹口带把手30L） | 1、耐酸碱防腐蚀圆形螺纹口带把手30L（塑料） | 个 | 5 |
| 76 | 实验室废液专用桶（圆形敞口带把手5L） | 1、耐酸碱防腐蚀圆形敞口带把手5L（塑料） | 个 | 200 |
| 77 | 实验室废液专用桶（圆形螺纹口带把手5L） | 1、耐酸碱防腐蚀圆形螺纹口带把手5L（塑料） | 个 | 200 |
| 78 | 洗耳球 | 1、60mL。 | 个 | 70 |
| 79 | 试管刷 | 1、12cm小号金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成、金属丝、镀锌铁丝绞合制成的，试管刷要求不散、脱毛。 | 个 | 200 |
| 80 | 烧瓶刷 | 1、由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成。 | 个 | 100 |
| 81 | 滴定管刷 | 1、标准 | 个 | 100 |
| 82 | 铝(条) | 1、教学用100g/包 | 包 | 3 |
| 83 | 铝(片) | 1、AR 250g | 瓶 | 1 |
| 84 | 铝(箔) | 1、AR 100g | 瓶 | 1 |
| 85 | 锌(粒)（工业） | 1、AR 500g 大颗粒 | 瓶 | 2 |
| 86 | 锌(粒)（试剂） | 1、AR 500g 小颗粒 | 瓶 | 1 |
| 87 | 铁(还原铁粉) | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 88 | 铁(片) | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 89 | 铁(丝) | 1、AR 100g | 瓶 | 5 |
| 90 | 铜(紫铜片) | 1、AR 100g | 袋 | 10 |
| 91 | 铜(丝) | 1、AR 100g | 袋 | 10 |
| 92 | 碘 | 1、AR 250 | 瓶 | 1 |
| 93 | 活性炭 | 1、AR 500g 粒状 | 瓶 | 1 |
| 94 | 二氧化锰 | 1、AR 500g | 瓶 | 4 |
| 95 | 三氧化二铁 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 96 | 氧化铜 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 97 | 氧化铝 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 98 | 氯化铝 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 99 | 氯化钾 | 1、AR 500g 99.5% | 瓶 | 1 |
| 100 | 氯化钠（试剂） | 1、PT 100g(玻瓶) | 瓶 | 4 |
| 101 | 氯化钠（工业） | 1、AR 500g | 瓶 | 6 |
| 102 | 氯化钙(无水) | 1、AR 500g 96% 小颗粒 | 瓶 | 2 |
| 103 | 氯化镁 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 104 | 三氯化铁 | 1、CP 500g 98% | 瓶 | 1 |
| 105 | 氯化铵 | 1、AR 500g 99.5% | 瓶 | 3 |
| 106 | 氯化亚铁 | 1、25g | 瓶 | 2 |
| 107 | 氯化亚锡 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 108 | 溴化钠 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 109 | 溴化钾 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 110 | 溴化铜 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 111 | 碘化铅 | 1、100g 98% | 瓶 | 1 |
| 112 | 碘化钾 | 1、AR 100g 99% | 瓶 | 3 |
| 113 | 亚硫酸钠(无水) | 1、AR 500g | 瓶 | 2 |
| 114 | 硫酸亚铁 | 1、AR 500g | 瓶 | 2 |
| 115 | 硫酸亚铁铵 | 1、AR 500g 99.5% | 瓶 | 1 |
| 116 | 硫酸钾 | 1、AR 500g 99% | 瓶 | 1 |
| 117 | 硫酸钠 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 118 | 硫酸铝 | 1、AR 500g 99% | 瓶 | 1 |
| 119 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 1、AR 500g 99% | 瓶 | 4 |
| 120 | 硫酸铜(无水) | 1、AR 500g 99% | 瓶 | 1 |
| 121 | 硫酸铵 | 1、AR 500g 99% | 瓶 | 1 |
| 122 | 硫酸铝钾(明矾) | 1、AR 500g 99.5% | 瓶 | 2 |
| 123 | 硫酸铁 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 124 | 硫酸锰 | 1、500g | 瓶 | 1 |
| 125 | 硫酸锌 | 1、AR 500g 99.5% | 瓶 | 1 |
| 126 | 硫化亚铁 | 1、500g | 瓶 | 1 |
| 127 | 铁氰化钾 | 1、AR 500g 99.5% | 瓶 | 1 |
| 128 | 碳酸钠 | 1、AR 500g 99% | 瓶 | 5 |
| 129 | 碳酸氢钠 | 1、AR 500g 99.5% | 瓶 | 4 |
| 130 | 大理石（颗粒） | 1、教学试剂 500g | 瓶 | 4 |
| 131 | 碳酸氢铵 | 1、AR 500g 21-22% | 瓶 | 1 |
| 132 | 硅酸钠(水玻璃) | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 133 | 乙酸钠 | 1、AR 500g 99% | 瓶 | 1 |
| 134 | 乙酸铅 | 1、AR 500g 99.5% | 瓶 | 1 |
| 135 | 硫氰酸钾 | 1、250g | 瓶 | 1 |
| 136 | 硫代硫酸钠 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 137 | 硼酸 | 1、AR 500g 99.5% | 瓶 | 1 |
| 138 | 氢氧化钡 | 1、AR 500g 98.0% | 瓶 | 1 |
| 139 | 氨水 | 1、AR 500ml (塑瓶) 25-28% | 瓶 | 2 |
| 140 | 氧化钙(生石灰) | 1、500g 98% 粉状 | 瓶 | 1 |
| 141 | 氢氧化钙(熟石灰) | 1、AR 500g 95% | 瓶 | 2 |
| 142 | 碱石灰 | 1、医药级 500g | 瓶 | 4 |
| 143 | 干燥剂 | 1、500g/瓶 | 瓶 | 4 |
| 144 | 丙三醇 | 1、AR 500ml 99% | 瓶 | 1 |
| 145 | 葡萄糖 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 146 | 蔗糖 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 147 | 可溶性淀粉 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 148 | 酒精 | 1、AR 2500ml (塑瓶) | 瓶 | 20 |
| 149 | 煤油 | 1、AR 500ml | 瓶 | 3 |
| 150 | 植物油 | 1、食用500ml | 瓶 | 1 |
| 151 | 石蜡 | 1、AR 500ml | 瓶 | 1 |
| 152 | 石蜡(油) | 1、AR 500ml液体 | 瓶 | 1 |
| 153 | 苯甲酸 | 1、AR 250g 99.5% | 瓶 | 2 |
| 154 | 硬脂酸 | 1、AR 500g 99% | 瓶 | 1 |
| 155 | 硬脂酸丁酯 | 1、250ml 98% | 瓶 | 1 |
| 156 | 石蕊 | 1、IND 5g | 瓶 | 2 |
| 157 | 酚酞 | 1、IND 25g | 瓶 | 1 |
| 158 | 品红 | 1、IND 25g | 瓶 | 1 |
| 159 | 甲基橙 | 1、指示剂 | 克 | 10 |
| 160 | pH广范围试纸 | 1、1～14。 | 本 | 50 |
| 161 | 蓝石蕊试纸 | 1、条状，每本不少于 100 张，每张尺寸不小于 1*2cm。 | 本 | 25 |
| 162 | 红石蕊试纸 | 1、条状，每本不少于 100 张，每张尺寸不小于 1*2cm。 | 本 | 25 |
| 163 | 淀粉碘化钾试纸 | 1、每本不少于 100 张。 | 本 | 25 |
| 164 | 亚甲基蓝 | 1、IND 25g | 瓶 | 1 |
| 165 | 定性滤纸 | 1、标准 | 盒 | 20 |
| 166 | 乙醛 | 1、试剂 | 瓶 | 1 |
| 167 | 苯 | 1、AR 500ml 99.5% | 瓶 | 1 |
| 168 | 乙酸乙酯 | 1、500ml | 瓶 | 2 |
| 169 | 硫化钠 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 170 | 碳化钙 | 1、500g | 瓶 | 1 |
| 171 | 草酸 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 172 | 氯化钡 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 173 | 四氯化碳 | 1、AR 500g | 瓶 | 3 |
| 174 | 溴乙烷 | 1、AR 100ml | 瓶 | 1 |
| 175 | 苯酚 | 1、AR 500g 99.0% | 瓶 | 1 |
| 176 | 乙酸（试剂，36%） | 1、500ml | 瓶 | 4 |
| 177 | 乙酸（试剂，100%） | 1、试剂，100% | 瓶 | 1 |
| 178 | 氢氧化钾 | 1、AR 500g | 瓶 | 3 |
| 179 | 氢氧化钠 | 1、AR 500g | 瓶 | 6 |
| 180 | 苯酚钠 | 1、25g 98% | 瓶 | 20 |
| 181 | 高中化学实验材料 | 1、小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等。 | 份 | 70 |
| 182 | 电极材料 | 1、石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极。 | 套 | 70 |
| 183 | 一字螺丝刀 | 1、一字螺丝刀由旋杆、手柄等组成；旋杆外径6mm，长100mm；手柄长110mm；长度偏差为±5mm，其他偏差为±1mm。 | 支 | 1 |
| 184 | 十字螺丝刀 | 1、十字螺丝刀由旋杆、手柄组成；旋杆外径6mm±1mm，长100mm，手柄长110mm，偏差为±2mm。 | 支 | 1 |
| 185 | 尖嘴钳 | 1、材质: 镍铬合金钢 | 把 | 1 |
| 186 | 手锤 | 1、采用45号高碳钢精工铸造,表面抛光处理，敲击面热处理，硬度45-48HRC，羊角锤头0.25KG，纤维手柄。 | 把 | 1 |
| 187 | 三角锉刀 | 1、250mm带柄。 | 个 | 1 |
| 188 | 剪刀 | 1、剪刀由剪体、剪柄组成。剪体不锈钢制造，刃口机磨，刀身抛光；剪柄采用ABS工程塑料光滑无毛刺；剪刀长165mm，偏差为±5mm。 | 把 | 6 |
| 189 | 玻璃瓶盖开启器 | 1、开启瓶盖用，1mm厚钢板成型,塑料包边。 | 套 | 6 |
| 190 | 玻璃管切割器 | 1、不锈钢，适合切割20MM以内。 | 个 | 6 |
| 191 | 工作服（白大褂） | ★1、防酸碱工作服 2、白色全棉； 3、型号：大号； 4、长袖带纽扣的紧缩袖口； 5、胸前有带纽扣的暗兜。 | 件 | 20 |
| 192 | 护目镜 | 侧面完全遮挡。 | 个 | 90 |
| 193 | 学生用实验服（白大褂） | ★1、防酸碱实验服 2、白色全棉； 3、型号：大号； 4、长袖带纽扣的紧缩袖口； 5、胸前有带纽扣的暗兜。 | 件 | 100 |
| 194 | 专用防化服 | 1、实验员用 | 件 | 6 |
| 195 | 防有机蒸汽口罩 | 1、实验员用 | 件 | 6 |
| 196 | 防护面罩 | 1、可提供颈部和头部保护。 | 个 | 20 |
| 197 | 防毒口罩 | 1、有活性炭。 | 个 | 20 |
| 198 | 手套（耐酸） | 1、耐水耐酸碱，弹性强。 | 双 | 20 |
| 199 | 手套（一次性乳胶手套） | 1、一次性乳胶手套。 | 双 | 50 |
| 200 | 防灼烫手套 | 1、帆布 | 双 | 20 |
| 201 | 防刺穿手套 | 1、防切割 | 双 | 20 |
| 202 | 洗眼器 | 1、台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1、5m供水软管，PVC管外覆不锈钢网，流量12L/min～18L/min。 | 套 | 2 |
| 203 | 面部防护屏 | 1、实验防护屏 | 个 | 6 |
| 204 | 实验防护屏 | 1、产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 2、尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。 3、防护屏支撑牢靠，平稳。 4、合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 2 |
| 205 | 凡士林 | 1、试剂、500克/瓶。 | 瓶 | 1 |
| 206 | 柜卡 | 1、文件柜标示卡，规格：≥7*10cm。 | 套 | 1 |
| 207 | 标签纸 | 1、规格不小于3.5*2.5cm。 | 张 | 50 |
| 208 | 生物显微镜 | 1、由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成，单目直镜筒。 2、最大放大倍数：≥640*。 3、消色差物镜：4*、10*、40*。玻璃镜片，光学部件均镀膜，物镜均齐焦中心一致 4、目镜：10*、16*。玻璃镜片，光学部件均镀膜 5、物镜转换器三孔同心，定位准确。 6、反光镜一面为平面，一面为凹面。 7、拨盘光栏．整机机架、底座为金属铸铝制造，坚固稳定，弯臂支架可45°倾斜、目镜外壳、目镜筒、物镜筒、切片夹、平台托架均为金属铸铝制造。 8、载物台：110mm×120mm高强度胶木平台，切片夹，平台与托架为一体结构 9、粗调范围50mm，微调范围1、8mm-2.2mm，调焦手轮具有防滑保护机构，防止调焦过载时调焦系统的损坏，调焦具有限位机构，可有效避免物镜和载玻片的碰伤 10、调焦机构(齿条)为纯铜Hpb59-1材料制造，稳定、牢固、耐用，抗磨损、无自行下滑现象。 11、符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定，执行GB/T2985标准。 12、工程塑料箱包装 | 台 | 25 |
| 209 | 方座支架 | 1、产品由底座、立杆及附件组成。方座支架的底座尺寸不小于210×135mm，立杆直径不小于φ11mm；立杆长610mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。附件由大、小铁圈各一只，平行夹一只，十字夹二只，试管夹一只构成； 2、整套产品应有足够的平稳度，底座耐碱，采用优质钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 套 | 25 |
| 210 | 三脚架 | 1、 由铁环和3只脚组成； 2、 铁环内径：74mm 外径：90mm； 3、 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动，脚高：150mm； 4、 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。 | 个 | 25 |
| 211 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1、产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。 2、始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm；示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝；骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。 3、符合JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。 | 件 | 3 |
| 212 | 细胞亚显微结构模型 | 1、本模型主要包含有细胞壁、叶绿体、溶酶体、细胞膜、液泡、中心体、内质网（粗面）、细胞核、核糖体、过氧化酶体、线粒体、内质网（滑面）、高尔基体、分泌泡、座托等组成。 | 件 | 3 |
| 213 | 细胞膜结构模型 | 1、产品根据“磷脂液态镶嵌模型”原理制作而成，长≧260mm，宽≧180mm，高≧110mm。 2、脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成，头部为亲水端，朝向膜内、外两侧，尾为疏水端、朝向膜中央，从而形成三片层结构。 3、蛋白质呈不规格的球状，按其功能不同，部分镶嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 | 件 | 3 |
| 214 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 1、产品采用硬塑料或复合材料制作 | 件 | 23 |
| 215 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 | 片 | 25 |
| 216 | 植物细胞有丝分裂 | 1、洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡。 | 片 | 25 |
| 217 | 胞间连丝切片 | 1、标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。 2、能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁.胞间层和细胞腔。 3、能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 4、标本取材于秋、冬季节的柿种子。 5、切片厚度在20μm,材料面积1、5mm2，细胞不倾斜。 6、标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色明显，细胞界限清楚，胞质色淡。 7、有50%以上细胞能显示胞间连丝。 8、材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。 9、符合JY235-1987的相关规定。 | 片 | 25 |
| 218 | 黑藻叶装片 | 1、显示细胞核及叶绿体。 | 片 | 25 |
| 219 | 酵母菌装片 | 1、标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态，酵母菌为单细胞卵圆形， 在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等； 2、在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽，标本取材于人工培养的体大的酵母菌， 材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 | 片 | 25 |
| 220 | 水绵装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 2、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 3、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 25 |
| 221 | 大肠杆菌涂片 | 1、多重染色符合“生物涂片标本通用技术条件”标准。 | 片 | 25 |
| 222 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1、在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。 2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。 3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见。 4、取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 5、切片厚度为6μm～8μm。 6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 片 | 25 |
| 223 | 草履虫分裂生殖装片 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态，能分别认出： a．未分裂草履虫的形态；b．大核变长，小核分裂为二； c．虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离；d．虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短； 2、标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫， 标本为整体装片，每张玻片上应按要求依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态。 3、标本用洋红或苏木精染色，分色适当，虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。 | 片 | 25 |
| 224 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1、多重染色。 | 片 | 25 |
| 225 | 蛙血涂片 | 1、多重染色符合“生物涂片标本通用技术条件”标准。 | 片 | 25 |
| 226 | 表皮细胞装片 | 1、蛙或蝾螈。 | 片 | 25 |
| 227 | 骨骼肌纵横切 | 1、标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志； 2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带，在肌膜下可见圆形或长形的胞核； 3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等； 4、标本取材于哺乳动物的隔肌，纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片， 明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调，纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙； 5、横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙，纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 | 片 | 25 |
| 228 | 平滑肌分离装片 | 1、取材于两栖动物或哺乳动物消化管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后做分离装片。 2、细胞应分离适中，形态正常，材料内不得有污物。 3、能看清大部分被分离成单个的长菱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的胞核。 4、在80×和200×学生显微镜下清楚观察平滑肌细胞的形态。 | 片 | 25 |
| 229 | 心肌切片 | 1、取材为哺乳动物的心脏。 2、切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4mm×4mm。 3、在80×和200×学生显微镜下清楚观察心肌的结构。 | 片 | 25 |
| 230 | 运动神经元装片 | 1、取材为脊髓灰质前角中的运动神经元，能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的细胞核、少量的神经纤维和神经胶质的细胞的细胞核，作涂片或分离装片。 2、神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象，在80×镜下，盖玻片中间部分的任一视野内应出现不少于五个运动神经元。 3、在80×和200×学生显微镜下可清楚观察运动神经元的形态。 | 片 | 25 |
| 231 | 胰腺切片(示胰岛) | 1、示胰岛，满足JY 67-82 生物玻片标本通用技术条件。 | 片 | 25 |
| 232 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 1、多重染色符合“生物装片标本通用技术条件”标准 | 片 | 25 |
| 233 | 试管 | 1、规格：φ15mm×150mm； | 个 | 300 |
| 234 | 烧杯 | 1、50mL | 个 | 100 |
| 235 | 烧杯 | 1、100mL | 个 | 20 |
| 236 | 烧杯 | 1、1000mL | 个 | 10 |
| 237 | 锥形瓶 | 1、500mL | 个 | 90 |
| 238 | 酒精灯 | 1、规格：150mL | 个 | 50 |
| 239 | 滴瓶 | 1、规格：30mL | 个 | 300 |
| 240 | 滴瓶 | 1、滴瓶主要由滴管、瓶体组成；产品表面光滑、无污迹、无气泡；容积60mL，整体尺寸φ40mm×83mm（除胶头），尺寸偏差±2mm。 | 个 | 230 |
| 241 | 滴瓶 | 1、棕色，30mL | 个 | 200 |
| 242 | 滴瓶 | 1、棕色，60mL | 个 | 110 |
| 243 | 试管夹 | 产品为木制品。 毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。 产品长度不小于200mm，宽度20mm，厚度20mm。 试管夹闭口封不大于1mm±0.1mm，开口距不小于25mm。试管夹持部位圆弧内径≤15mm。 | 把 | 50 |
| 244 | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强，涂敷面不得裸漏金属网面。 3、金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 | 个 | 30 |
| 245 | 药匙 | 1、产品由塑料制成；产品带小勺；产品长度不小于13cm，尺寸偏差为±2mm；手柄厚度不低于2mm±0.1mm。 | 把 | 35 |
| 246 | 三氯化铁 | 1、CP 500g 98% | 瓶 | 1 |
| 247 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 1、AR 500g 99% | 瓶 | 1 |
| 248 | 二氧化硅 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 249 | 碳酸钙 | 1、教学试剂 500g | 瓶 | 1 |
| 250 | 葡萄糖 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 251 | 蔗糖 | 1、AR 500g | 瓶 | 2 |
| 252 | 可溶性淀粉 | 1、AR 500g | 瓶 | 1 |
| 253 | 酒精 | 1、医用500ml | 瓶 | 4 |
| 254 | 果胶酶 | 1、AR5g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 255 | α-淀粉酶 | 1、AR50g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 256 | 品红 | 1、IND 25g | 瓶 | 1 |
| 257 | pH广范围试纸 | 1、1～14 | 本 | 25 |
| 258 | 甲基绿 | 1、AR 5g 85% | 瓶 | 2 |
| 259 | 定性滤纸 | 1、标准 | 盒 | 10 |
| 260 | 龙胆紫 | 1、BS 25g | 瓶 | 1 |
| 261 | 苏丹Ⅲ | 1、BS 25g | 瓶 | 1 |
| 262 | 溴麝香草酚蓝 | 1、AR10g/瓶 | 瓶 | 1 |
| 263 | 无水乙醇 | 1、AR 500ml | 瓶 | 5 |
| 264 | 石油醚 | 1、AR 500ml | 瓶 | 4 |
| 265 | 氯化钡 | 1、AR 500g 99.5% | 瓶 | 1 |
| 266 | 苯 | 1、AR 500g 99.5% | 瓶 | 1 |
| 267 | 氢氧化钠 | 1、AR 500ml | 瓶 | 1 |
| 268 | 载玻片 | 1、45°角，抛光边载玻片；规格：25.4mm×76.2mm；厚度：0.8mm～1mm；包装：50片/盒，化学性能稳定。 | 盒 | 20 |
| 269 | 盖玻片 | 1、成品由无色透明玻璃组成；盖玻片长18mm，宽18mm，尺寸偏差±1mm；厚度0.15mm±0.02mm。 | 包 | 50 |
| 270 | 工作服（白大褂） | ★1、防酸碱工作服 2、白色全棉； 3、型号：大号； 4、长袖带纽扣的紧缩袖口； 5、胸前有带纽扣的暗兜。 | 件 | 52 |
| 271 | 护目镜 | 1、侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗。 | 个 | 52 |
| 272 | 洗眼器 | 1、台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1、5m供水软管，PVC管外覆不锈钢网，流量12L/min～18L/min。 | 套 | 3 |

(1)优先采购环境标志产品和节能产品。

(2)本次活动中如果采购项目内容（或采购清单中的货物、产品）属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中列明的强制采购产品的，应当强制采购；需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件或复印件（加盖公章）。

（3）“★”参数为实质性要求，不允许负偏离。

竞标人响应的技术规格和配置要求作为评分依据；竞标产品参数、配置等于或高于本磋商文件要求的，都视作满足磋商文件的要求。

3.2服务要求：

（1）提供竞标人的服务承诺和保障措施（支持7*24小时电话服务，2小时响应，48小时处理问题）。

（2）培训措施：提供免费两次以上培训服务。

（3）负责产品的安装、调试、系统接入及后续服务工作。

竞标人的服务承诺应按不低于磋商文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。

3.3政府采购合同内容条款要求：

①质保期：一年。（自验收合格之日起计算）。

②交货期：自签订合同之日起30日历内完成供货、安装和调试，交付使用。

③交货地点：采购人指定地点。

④付款方式：经学校验收合格后，一次性付清，并退还履约保证金。

⑤安全要求：在服务过程中的一切安全责任由成交人负责，若发生安全事故采购人不承担任何安全责任。（提供承诺函原件，格式自拟）。

⑥报价要求：供应商报价是响应采购项目要求的全部工作内容的价格， 包含完成本项目所涉及人员劳务、差旅、设备投入、保险、风险、税金、利润等一切费用。

3.4履约能力要求：

……

3.5其他商务要求：

（1）响应文件及竞标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

（2）所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，竞标人不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

（3）成交人所提供的货物是经检验合格的全新正品，提供的货物，密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购方有权根据合同有关条款的规定对因此造成的相关损失向成交人索赔。

（4）成交人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准。