**政府采购项目采购需求**

采购单位：攀枝花市审计局

所属年度：2022年

编制单位：攀枝花市审计局

编制时间：2022年10月13日

**一、项目总体情况**

（一）项目名称： 电梯采购

（二）项目所属年度： 2022年

（三）项目所属分类： 货物

（四）预算金额（元）：500,000.00元 ，大写（人民币）：伍拾万元整

（五）项目概况：

电梯采购及井道建设，9层9站9门。

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：是，供应商名称：攀枝花市东区吉喆机械加工安装服务部

**二、项目需求调查情况**

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

（一）需求调查方式

（二）需求调查对象

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

**三、项目采购实施计划**

（一）采购组织形式：政府集中采购

（二）采购方式：竞争性磋商

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：不分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为500000.00元，总体预留比例为100.00%，其中，面向小微企业采购金额为0.00元，占0%。

（六）是否采购环境标识产品：否

（七）是否采购节能产品：否

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：否

（十）是否属于政务信息系统项目：否

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

（十二）是否属于PPP项目：否

（十三）是否属于一签多年项目：否

**四、项目需求及分包情况、采购标的**

**（一）分包名称：合同包一**

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2)面向的企业规模： 中小企业

3)预留形式： 设置专门采购包

4)预留比例： 100%

2、预算金额（元）：500,000.00 ，大写（人民币）： 伍拾万元整

最高限价（元）： 500,000.00 ，大写（人民币）： 伍拾万元整

3、评审方法：综合评分法

4、定价方式：其他

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **采购品目** | 电梯 | **标的名称** | 电梯 |
| **数量** | 1.00 | **单位** | 项 |
| **合计金额（元）** | 500,000.00 | **单价（元）** | 500,000.00 |
| **是否采购节能产品** | 否 | **未采购节能产品原因** | 无 |
| **是否采购环保产品** | 否 | **未采购环保产品原因** | 无 |
| **是否采购进口产品** | 否 | **标的物所属行业** | 工业 |

标的名称：电梯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **参数性质** | **序号** | **技术参数与性能指标** |
| ★ | 1 | 1.建设钢结构井道:宽2650mm×深2350mm主要钢结构材料（需满足设计相关要求：1.GBJ9-87  2.GB11-89  3.GBJ17-88）;  2.钢结构井架外装饰采用复合彩钢板（中标供应商提供甲方选择）进行装饰；  3.厅门设计为：宽900mm，高2100mm的中分门；  4.载重量：载重≥1000KGG，载客数：≥13 人；  5.轿厢内尺寸:宽1600mm×深1500mm×高2500mm；  6.停层站为：9层9站9门；  7.速度为:1.75米/秒  8.电梯数量：1台  9.层高：-2F:3300mm,-1F:3300mm,1F:3300mm,2F:3300mm,3F:3300mm,  4F:3300mm,5F:3300mm,6F:3300mm,7F:4750mm； |

8、供应商一般资格要求

| **序号** | **资格要求名称** | **资格要求详细说明** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 |

9、供应商特殊资格要求

| **序号** | **资格要求名称** | **资格要求详细说明** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证。 | 1.投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯， B 级及以上， 至少含安装、维修）（复印件加盖鲜章）。 |
| 2 | 1.投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证。 | 1.投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯， B 级及以上， 至少含安装、维修）（复印件加盖鲜章）。 |

10、分包的评审条款

| **评审项编号** | **一级评审项** | **二级评审项** | **详细要求** | **分值** | **客观评审项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详细评审 | 主要评分因素 | 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)\* 36%\*100 | 36.00 | 是 |
| 2 | 详细评审 | 技术类评分因素 | 电梯主要部件：电梯曳引机、控制柜、轿门锁系统、安全钳、限速器、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、安全电路均为响应品牌同一制造商（原厂原品牌）得16分，有1项不符合的扣2分，扣完为止。 | 16.00 | 是 |
| 3 | 详细评审 | 共同评分因素 | 评标委员会根据供应商类似产品销售业绩（2020年-至磋商截止日）进行评定，每提供一个类似项目业绩得3分，最多得9分。 | 9.00 | 是 |
| 4 | 详细评审 | 共同评分因素 | 拟投入本项目的管理人员及施工人员中，具有工程师（提供工程师证书）的每提供1名得2分，最多得4分；具有电梯安装施工人员（提供电梯作业人员证）的每提供1名得1分，最多得3 分。现场安全管理人员（提供资料员、安全员证、施工员）最多得3 分（1人1证算1分，1人多证只算1分）。 | 10.00 | 是 |
| 5 | 详细评审 | 技术评分因素 | 根据供应商对本项目的施工方案，包括但不限于①施工组织②人员配置③施工进度计划及保证措施④质量保证措施⑤施工安全保障措施⑥文明施工保障措施⑦施工环境保护措施⑧应急措施等方案以上8项内容每有1项缺失扣2分，每有1项不符合本项目实际需求或欠合理的扣1分，扣完为止。 | 16.00 | 是 |
| 6 | 详细评审 | 共同评分因素 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行评分： （1）免费质保期在1年原有基础上，每增加一年加1分，最高不超过3分。（提供承诺函加盖供应商公章） （2）具有售后服务驻点（包括联系地址、联系人、400联系电话、24小时定点服务专用配件库常用配件清单等）满足项目实际需求的得1分。提供证明材料。 （4）具有完善的售后服务体系（包括质量跟踪管理制度、用户定期访问制度、用户投诉及处理制度等）满足项目实际需求的得2分。 （5）具有质量保修期及设备质量保修范围方案（包括定期维护保养项目、机房的保养、轿厢的保养、轿顶的保养、各维修保养项目的要求及时间安排等）满足项目实际需求的得2分。 （6）具有电梯设备维护保养实施方案，满足项目实际需求的得2分。 （7）具有售后培训方案的，满足项目实际需求的得1分。 | 11.00 | 是 |
| 7 | 详细评审 | 政策合同类评分因素 | 标产品整机获得VDI4707标准或GBT30559-2017《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能，得2分。采用优先采购范围 | 2.00 | 是 |

11、合同管理安排

1）合同类型：买卖合同

2）合同定价方式：其他

3）合同履行期限：自合同签订之日起90日

4）合同履约地点：攀枝花市榕树街14号市审计局

5）支付方式：分期付款

6）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8）合同支付约定：

1、 付款条件说明： 合同签定后 ，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 30.00%。

2、 付款条件说明： 在合同电梯设备出厂前 ，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 50.00%。

3、 付款条件说明： 在当地质量技术监督部门验收合格且交付使用并正常运行 ，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 20.00%。

9）验收交付标准和方法：符合特种设备相关国家标准及条例执行。

10）质量保修范围和保修期：整机保修2年

11）知识产权归属和处理方式：无

12）成本补偿和风险分担约定：无

13）违约责任与解决争议的方法：辖区法院诉讼。

14）合同其他条款：协商。

12、履约验收方案

1）验收组织方式：委托第三方验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否

3）是否邀请专家：否

4）是否邀请服务对象：否

5）是否邀请第三方检测机构：是

6）履约验收程序：一次性验收

7）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8）验收组织的其他事项：无

9）技术履约验收内容：按合同执行

10）商务履约验收内容：合同约定

11）履约验收标准：合同约定。

12）履约验收其他事项：合同约定。

**五、风险控制措施和替代方案**

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否