# 招标项目技术、服务要求

包1：多向调节电动床等设备

一、★采购标的汇总清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多向调节电动床 | 6台 | 78 | 工业 |
| 2 | 输注工作站（1拖6） | 5台 | 60 | 工业 |
| 3 | 电动负压吸引器 | 2台 | 0.4 | 工业 |
| 4 | 空气波压力治疗仪 | 1台 | 1.7 | 工业 |
| 5 | 医用震动排痰机（全胸震荡背心式） | 1台 | 3.15 | 工业 |
| 6 | 注射泵 | 5台 | 3 | 工业 |

二、技术参数及要求

（一）多向调节电动床

1、规格：

▲1.1床板长≥1950mm，全长≤2185mm（带延长床架，可延长≥145mm），床板宽 ≥900mm，整床宽≤1084mm，安全载重≥220KG。

1.2整床采用优质冷轧钢板一次冲压成型；床框采用粉末+电泳涂装工艺，保证钢管内外侧均有均匀涂层。

2、体位调节功能：背部上升0-75°、膝部上升0-45°、整床高度可调，床板离地最低距离≤482mm、床板离地最高距离≥862mm、头高脚低0-16°、头低脚高0-16°；

▲3、护理功能：背部升降、膝部升降、背膝联动、高低升降、头低脚高、头高脚低、心脏椅位功能、一键复位、CPR功能、紧急背部下降功能、称重系统、透X光背板。

4、配称重系统：

▲4.1称重系统具有监视调试，即可以对患者的体重变化进行测定，当体重变化超过设定监视值时，即报警，也可用于病人离床报警，称重系统报警音量可以根据用户需求进行调节（提供说明书证明材料）

▲4.2称重系统具有暂停功能，启用暂停功能时，移除床上被褥等物品，不会影响到体重变化量的测定结果，重量数据储存功能:可储存≥11个重量数量（提供说明书证明材料）

▲4.3称重系统内可设定身高，根据身高和体重，自动测算出BMI值，对病人体重进行实时监控。称重范围2-240KG，分别率+0.1KG（提供说明书证明材料）

5、安全设计，设置紧急急停开关，可一键切断整床所有电动操作，配备床下灯，光线不足时用于床底照明以及确认患者尿袋的量。

6、头尾板：可拆卸式床头、床尾板，采用PE树脂材料一体吹塑成型，头板、尾板采用锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救，特殊护理及安全搬运病人，并配有防撞装置，头尾板均有按人体工程学原理设计的把握手柄，便于推行

7、专业医用电机，静音、恒速、抗干扰，电机数量≥4个

8、背部调节过程中，背板适当回缩，使床板和人体贴合更紧密，也可以减轻腹部和臀部的压力。

9、护栏间距符合国际IEC60601-2-52标准的新型四片式分体式同步升降护栏要求。

▲10、护栏具有防误开装置，护栏在受由内向外的压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止病人在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床。

▲11、护栏拉起时最高处距离床板的高度≥430mm。（提供彩页图片证明材料）

12、前后护栏均内置滚动式角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度

13、护栏上设置背部升起30度刻度线，用于明确背部升起30度的角度，可有效协助临床预防VAP肺炎

14、配备蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源，设置蓄电池电量显示灯。可清晰显示蓄电池电量。

15、设置病床最低位显示灯，可清晰显示病床是否达到最低安全位置

16、配有手持遥控器，同时应在护栏等位置配有特殊操作面板，面板上配备手持遥控器锁定按钮，控制面板一定时间不操作，自动锁定。

17、床板两侧，各设置≥4套束缚装置，设置引流袋及附属挂钩

18、双面脚轮直径≥125mm，具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。

▲19、配备液体减压床垫，床垫中心设置有液体分子，提高腰骨、髋骨、尾骨的压力分散能力，防止褥疮的产生。

▲20、床垫脚部有十字剪、缓坡设计，可以减轻脚后跟的压力负担，防止褥疮产生。（提供彩页图片证明材料）

21、床罩表面防水透气，经过抗菌、防霉、阻燃加工处理，支持多种类的消毒和清洁。

22、床罩表面材料具有高弹性可以分散患者的体重，减少剪切力和摩擦力。

23、配置移动式床边桌，含四个树脂脚轮，升降柱采用铝合金制成。

24、移动式床边桌具有紧急抬升功能。

25、配备输液架，具有空气阻尼装置。（提供彩页证明材料）

（二）输注工作站（1拖6）

1、输液信息采集系统

1.1模块化设计，热插拔，即插即用，一套工作站配备4台注射泵、2台输液泵。最小组合单元≥3 通道，最多可组合≥15 通道。

1.2通过多通道输注工作站控制屏管理：≥3 种以上不同类型产品：含注射泵、输液泵、肠内营养泵等。

1.3多通道输注工作站状态灯指示≥3 种模式：正常运行状态、低优先级报警、高优先级报警。

1.4显示界面≥3.5 寸彩色显示屏。

1.5主控操作≥2 种模式操作，触摸屏触控、按键输入。

▲1.6多通道输注工作站界面显示内容：输注监控信息、病人信息、加温标识、工作站常用设置信息、工作站高级设置信息、药物库等。（提供界面显示图片证明材料）

1.7多通道输注工作站通过主控界面可以实现注射模块之间中继功能。

1.8药物库功能：可添加、删除接入组合单元中的泵的药库列表中的药物信息。

1.9同步信息功能：修改工作站内任一台单泵信息，工作站及其他泵内信息可同步修改；或者在工作站上修改，然后同步所有的泵；工作站还可根据需要选择覆盖同步的信息。

1.10夜间模式功能：工作站主控界面显示屏背光亮度和报警音量，支持日夜间模式切换。

1.11工作站通过无线 wifi 网络和相应软件能够与医院信息系统（HIS）对接，实现药物名称、输注速率、输注时间、报警等信息自动上传到医院信息系统。

1.12工作站可以通过无线 wifi 网络和相应软件能够与临床信息系统（CIS）连接，实现液体治疗过程中药物的安全和精细化管理。

▲1.13工作站内置加温装置接口，配备输液加温系统，采用插拔式加温装置。（提供实物图片证明材料）

1.14可配合输注监控系统使用，实现网络连接、数据传输及护士站中央监控等功能；输注监控系统可监控数量≥500 台（注射泵、输液泵、肠内营养泵）。

2、微量注射泵：

2.1显示及操作界面≥3.5 寸触摸屏。

▲2.2主控操作≥2 种模式操作，a、电阻式触摸屏触控完成除开机所有操作， b、按键输入设置完成所有操作。(提供说明书证明材料)

2.3界面显示至少包含以下内容：速率、当前注射状态、注射模式、预置量、累计量、时间、注射器规格和品牌、药物名称、电池容量、报警压力阈值和实时压力、报警信息、解锁模式等。

2.4注射速率：

2.4.1 5ml 注射器 0.1-150ml/h 可调，最小≤0.1ml/h，最大≥150ml/h；

2.4.2 10ml 注射器 0.1-400ml/h 可调，最小≤0.1ml/h，最大≥400ml/h；

2.4.3 20ml 注射器 0.1-600ml/h 可调，最小≤0.1ml/h，最大≥600ml/h；

2.4.4 30ml 注射器 0.1-900ml/h 可调，最小≤0.1ml/h，最大≥900ml/h；

2.4.5 50ml 注射器 0.1-1500ml/h 可调，最小≤0.1ml/h ，最大≥1500ml/h。

2.5注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，以一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，可自动恢复正常注射。

2.6具有注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度。

▲2.7残留报警≥3种模式可选：距离模式 1-18mm 可调，最小≤1mm，最大≥18mm；时间模式 1-10min可调，最小≤1min，最大≥10min；容量模式1-5ml可调, 最小≤1ml，最大≥5ml。(提供说明书证明材料)

2.8内部已经存储≥30 种注射器品牌可任意选择，注射器精度自动校准并自定义保存≥3 种注射器品牌。

2.9紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池还可以持续 3分钟声光报警，更安全。

2.10充满电后可供泵以5ml/h速率运行≥6 小时以上。

3、输液泵：

3.1显示及操作界面≥3.5寸触摸屏。

▲3.2主控操作≥2种模式操作，a、电阻式触摸屏触控完成除开机所有操作， b、按键输入设置完成所有操作。(提供说明书证明材料)

3.3界面显示内容：速率、当前输液状态、输液模式、预置量、累计量、时间、输液器规格和品牌、药物名称、电池容量、报警压力阈值和在线压力、报警信息、解锁模式等。

3.4流速模式范围0.1-1500ml/h可调，最小≤0.1ml/h，最大≥1500ml/h。

3.5可探测最小气泡 ≤25μl。

3.6报警≥13 种：遗忘、输液完毕、输液即将完成、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、系统故障、网电源中断、电池欠压、电池电量耗尽、未安装电池、输液器未校准提示、KVO 完毕、点滴传感器异常。

3.7内置双压力传感器。

3.8输液泵点滴夹可固定在输液架上。

3.9充满电后可供泵以25ml/h速率运行≥6小时以上。

（三）电动负压吸引器

1、采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。

2、大口径贮液瓶，配具有密封环的瓶塞。

3、设有溢流保护装置。

4、采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管。

5、配备的空气过滤器。

6、手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。

7、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

8、负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)

▲9、抽气速率：≥40L/min

10、贮液瓶：≥2500ml×2只(玻璃)

（四）空气波压力治疗仪

1、预防治疗:

1.1抗栓模式，适用于防止下肢静脉血栓形成。

▲1.2水肿模式，适用于兼有严重水肿病人，如淋巴水肿，从近心端做离心性的向心挤压，驱动组织液向躯干方向逐级回流，进入中心循环系统，达到治疗水肿的目的。

1.3按摩模式，适用于老年病人及虚弱病人，卒中患者。

1.4康复组合模式，适用于内外科床旁康复治疗。

▲1.5有临床试验报告，参数、模式、压力以及安全性、有效性，均得到临床验证。

▲1.6治疗模式具有国家发明专利。（提供相关专利证书）

1.7对肢体施加序贯、梯度、圆周压力，防止静脉或淋巴逆流，预防静脉瓣损伤，保证血液的单向回流，快速回流。

2、功能:

2.1双路八腔便携设计，可悬挂床头。

▲2.2主机支持实时压力检测及提示功能。

▲2.3可关闭某腔以跳过伤口或脆弱部位.

2.4工作时间1～99分钟可调或连续运行，步长精确到1分钟可调。

▲2.5压力0～200mmHg可调，调节步长为1mmHg，自动配置梯度压力。

2.6工作时噪声不超过50dB。

2.7开机自检功能，具备语音提示。

▲2.8实时显示运营时间、加压部位、压力值、治疗模式等

3、配件:

3.1配备足+腿部、足部、小腿部、小腿+大腿套筒，适合手术、ICU 患者。

4、安全:

▲4.1具备双压力传感器，安全备份，互相校准，超压可自动放气。

4.2防护设计，从结构上防止滴液渗入，表面顺滑。

▲4.3智能报警，自诊断功能，过压、漏气、管路脱落、空接状态等安全检测，声光报警。

4.4电磁兼容。

5、质量:

5.1内外部抗摔结构设计。

5.2肢体套筒采用医用级TPU材料。

▲5.3气泵不低于3万小时寿命。

5.4开关电源，稳定，抗干扰能力强。

5.5主机耐用设计。

（五）医用震动排痰机（全胸震荡背心式）

1、主要构成：由主机（内置气动脉冲发生器）、导气软管、充气背心和手控器组成。

2、结构形式：便携式兼备台式功能（可装配撑杆座）。

3、显示方式：彩色液晶界面显示方式。

4、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成（提供专利证书佐证）。

5、导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。

▲6、能装卸的全胸充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗（提供专利证书佐证）。

7、压力范围：0.5kpa～3.2kpa，步距0.3kpa。

▲8、振动频率：5Hz～30Hz，歩距1Hz，连续可调。

9、手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。

10、自动模式：按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。

11、自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。

12、定时时间：自动模式、自定义模式分为5min、10min、15min和20min四档。

手动模式1min～99min连续可调，歩距1min

▲13、设备配备的手控触发器有“加压”、 “启动”、“停止”三项功能,必要时可利用手控器进行快速停机。

（六）注射泵

▲1、注射模式：流速模式，流速-时间模式，流速-总量模式，时间-总量模式，体重模式（提供说明书证明材料）

▲2、操作方式:中文界面，数字按键调节，双道一体机器（提供产品彩页证明材料）

3、注射速度设定范围：5ml：0.1-150ml/h；10ml：0.1-300ml/h；20ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50/60ml：0.1-1200ml/h；流速<100ml/h，步进值0.1，流速≥100ml/h，步进值1

▲4、注射精度：±1.9%或±0.005ml/h(取大值) （提供说明书证明材料）

5、注射量预置范围：0-9999ml，<100ml步进值0.1，≥100ml步进值1

6、输液量预置量精度：±1.9%或±0.005ml(取大值)

7、输液时间设置范围：00:01-99:59（小时:分钟）

8、快排速度：5ml：150ml/h，10ml：300ml/h，20ml：600ml/h，30ml：900ml/h；50/60ml：1200ml/h；快排平均流速精度：±1.9%

9、丸剂速度：5ml：0.1-150ml/h；10ml：0.1-300ml/h；20ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50/60ml：0.1-1200ml/h；流速<100ml/h，步进值0.1，流速≥100ml/h，步进值1

10、单次丸剂量：0.1-10ml可调，步进值0.1，默认3ml

11、最大输液压力：120KPa

12、阻塞报警阈值：高100KPa±20KPa，中60 KPa±20KPa，低40 KPa±20KPa

13、KVO流速：0.1-5.0ml/h可调，默认值1ml/h，步进值0.1，平均流速精度: ±1.9%或±0.005ml/h(取大值)

▲14、有≥20种给药单位：ug/kg/min ，mg/kg/min ，g/kg/min ，ml/kg/min ，Unit /kg/min ,ug/kg/h ，mg/kg/h ，g/kg/h ，ml/kg/h ，Unit/kg/h ，ug/min ，mg/min ，g/min ，ml/min ，Unit/min ，ug/h ，mg/h ，g/h ，ml/h ，Unit/h等（提供操作标签照片证明材料）

15、报警提示功能：支持阻塞报警，完成报警，接近完成报警，推空报警，接近推空报警， 暂停超时报警，电池电量低报警，电池耗尽报警，故障报警，规格错误报警，推柄脱落报警，网电源断开报警，网电源接入提示，电池充电提示，电池充电完成提示等。

16、报警根据安全级别分三档显示，并以灯光提示

▲17、内部电池：电池外部可拆卸，锂电池充满电中速（5ml/h）运行连续工作时间单通道＞4h,单通道＞8h（提供说明书证明材料）

18、电击防护等级：I类CF型设备；

19、外壳封闭等级：≥IPX4

20、重量≦3.0Kg

包2：微量注射泵系统1拖4等设备

一、★采购标的汇总清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量注射泵系统1拖4 | 1台 | 12 | 工业 |
| 2 | 多源治疗仪 | 3台 | 4.5 | 工业 |
| 3 | 心电监护仪 | 5台 | 6 | 工业 |
| 4 | 多源治疗仪 | 3台 | 4.5 | 工业 |

二、技术参数及要求

（一）微量注射泵系统1拖4

1、系统配备4套注射泵组件,每组3台注射泵

2、EMC（电磁兼容性）: IEC/EN 60601-1-2 (YY 0505) / 60601-2-24 (GB9706.27)

3、防护等级: CF 设备，防护等级II。具备除颤防护功能，在使用除颤仪的过程中，不影响正常输液给药及精准度，满足 ICU 和抢救环境使用

▲4、防水防尘等级:不低于 IP34，可防护大于2.5mm的固态物，防护来自所有方向的溅水（提供彩页证明材料)

5.显示屏: 全彩≥2.4寸显示屏,240 x 320±10像素，≥262K彩色，≥80°视角

▲6、智能装载导航:安装注射器过程中具有图像文字指导，并可实时发现安装错误，同时提示操作者。（提供彩页证明材料)

▲7、半自动驱动头:驱动头接触到注射器尾翼后,尾翼固定夹自动锁闭,防止误推,并自动调节驱动头与尾翼至最佳接触位置,避免较大启动延迟时间导致缓推。（提供彩页证明材料）

8、输液精度: ± 2%，依据 EC/EN 60601-2-24 (GB9706.27)

9、运行时间: ≥10小时（连续运行）

10、速率设置: 0.1-999.9 毫升/小时,增量为 0.01ml。

11、预置时间: 1 min-99 h 59 min

12、预置液体量: 0.1ml-9999ml

13、体重剂量模式及其他: ml/kg/min，mg/ml，IU/ml，mmol/ml，ml/h 等。

14、快推模式: 手动模式, 自动模式.

15、快推速率: 1-1800 毫升/小时，并同步显示给入的“bolus”量，快推速率可调。

16、待机功能: 可以暂停从而保存信息,待机时长最大 24h.

17、单次给药减少后的最大单次给药容积：≤0.2ml

18、KVO功能:输液结束后,自动激活KVO功能,KVO速率:

输液速率>10ml/h=3ml/h，

输液速率<10ml/h=1ml/h，

输液速率<1ml/h=设定的速率(默认设置0.1ml/h)

19、数据锁功能: 具有数据锁功能.

20、报警信息显示: 以声、光及明确的中文报警内容,全信息显示所有详细的运行及报警信息

21、提示报警: 支持开机后 1.5～2 min 未运行，则提示报警

22、预报警: 支持在注射器排空前 2.5～3 min 报警

23、完成报警: 支持在预置输液量完成后报警

24、排空报警: 支持在注射器排空时报警

25、低电池报警:支持 电池用完前 25-30 min 时预报警

▲26、剂量错误情况下的警报：支持因泵故障（电子、软件故障）而出现最大 0.2ml 的错误剂量时，泵自动关闭。

▲27、动态压力监测: 动态监测并显示输液泵管、注射器管路中的压力。压力阈值9级可调,75mmHg-900mmHg.系统会自动减少阻塞后单次给药

28、注射器识别: 自动识别符合国标的 2 ml、3 ml、5 ml、10 ml、20 ml、30 ml、50 ml 或 60 ml 标准注射器。

29、药物库: ≥30个大类, ≥3000种药物, ≥8种颜色区分药物信息.可根据临床实际情况,编辑适合使用需求的持续输注药物库.

30、历史记录：≥1000个历史记录条目，≥100个系统诊断事件

31、电池续航时间:支持采用50ml注射器且速度为5ml/h情况下,≥10小时。

（二）多源治疗仪

1、电源条件：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz

2、环境温度：5℃～40℃。相对湿度：45％～85％。

3、输入功率：≤250VA。

▲4、辐射片

4.1在正常工作条件下，单位表面积上的功率强度≤10mW/mm2。

4.2辐射片组件：辐射片组件表面平均温度为120℃～250℃。

4.3产生能量波长为2μm～25μm，峰值能量波长为7μm～10μm。

4.4辐射片不含放射性物质、不发出对人体有害的射线。

4.5辐射片寿命：在正常使用的条件下，辐射片可使用10000小时至12000小时。

4.6辐射片尺寸为：长×宽×厚＝（256±2.0）×（20±1）×（6±0.5）。

5、控制器：工作时间控制范围为20、40、60分钟和长通（可定制）等四档及以上；功率控制高、中、低三档。

6、定时装置：电子定时装置定时相对误差为－1％～1％。

7、机械性能：活动臂旋转角度,垂直方向均:≥70°。

8、气压式升降杆行程为：≤200mm。

9、安装尺寸：1180*1180*（1050～1780）（脚架685*685）

（三）心电监护仪

1、监护参数至少包含以下内容：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)。

2、屏幕尺寸≥8.4 英寸彩色医用显示屏。

3、支持 0.67Hz 的高通滤波。

4、支持 AES 128 位加密和 TLS 256 位数据传输加密，支持网络流量监控及控制，提供网络安全管控，防止恶意软件攻击。

5、趋势图/表存储回顾≥120 小时，无创血压测量回顾≥1200 组，全息波形存储回顾≥48 小时，报警事件/心律失常事件回顾≥200 组。

6、具有离线存储功能，主机内置≥8G TF 存储卡，保证≥80 天监护数据存储，存储数据可以通过监护仪或管理软件调阅打印。

7、可对成人，小儿，新生儿进行心电 ST 段测量和心律失常分析。

8、中英文操作界面，全中文按键面板。

▲9、心电共模抑制比：弱滤波（诊断）>95dB，监护、强滤波（手术）>105dB。

10、工作模式至少提供以下几种：监护模式、待机模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、NFC 模式。

11、在任何滤波模式下均可监测 ST 值。提供心电 ST 段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的 ST 实时片段和参考片段。

12、支持双通道有创压监测，支持 CVP、ART、PA、PAWP、ICP 等测量。支持对 IBP 全部通道进行校零。

13、具有防尘设计，避免灰尘进入气路影响测量结果。

14、血压测量具备能量保护功能，自动判断袖带类型和病人类型是否相符。

▲15、无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式，自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从 1-460 分钟内的任意整数数值。（需提供机器界面图片材料）

16、具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

17、具有趋势回顾快速查询功能。

18、具有条形码扫描功能。

▲19、声光双重三级报警，同屏显示报警上下限，技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯。（提供图片证明材料）

20、整机无风扇设计。

21、支持 有线/无线 联网功能，实现 有线/无线等混合方式联网。

22、触摸屏操作，具备锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态。

23、可外接打印机，A4 纸打印监护报告，如十二导联心电，可同步打印十二道心电图报告。

24、配备可拆卸充电锂电池，具有 RJ-45 网络口、VGA 外接显示器接口、USB 口、SD 卡接口、电源线卡扣（防止电源脱落）等。

▲25、配有一体式仿生学挂钩挂床提手。（提供图片证明材料）

26、配有防盗锁孔。

（四）多源治疗仪

1、电源条件：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz

2、环境温度：5℃～40℃。相对湿度：45％～85％。

3、输入功率：≤250VA。

▲4、辐射片

4.1在正常工作条件下，单位表面积上的功率强度≤10mW/mm2。

4.2辐射片组件：辐射片组件表面平均温度为120℃～250℃。

4.3产生能量波长为2μm～25μm，峰值能量波长为7μm～10μm。

4.4辐射片不含放射性物质、不发出对人体有害的射线。

4.5辐射片寿命：在正常使用的条件下，辐射片可使用10000小时至12000小时。

4.6辐射片尺寸为：长×宽×厚＝（256±2.0）×（20±1）×（6±0.5）。

5、控制器：工作时间控制范围为20、40、60分钟和长通（可定制）四档；功率控制高、中、低三档。

6、定时装置：电子定时装置定时相对误差为－1％～1％。

7、机械性能：活动臂旋转角度,垂直方向均:≥70°。

8、气压式升降杆行程为：≤200mm。

9、安装尺寸：1180*1180*（1050～1780）（脚架685*685）

包3：鼻腔冲洗器等设备

一、★采购标的汇总清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻腔冲洗器 | 2台 | 16 | 工业 |
| 2 | 耳道冲洗器 | 1台 | 8 | 工业 |
| 3 | 耳鸣治疗仪 | 1台 | 8 | 工业 |
| 4 | 咽鼓管吹张仪 | 1台 | 8 | 工业 |
| 5 | 静态防褥疮垫 | 5台 | 5 | 工业 |

二、技术参数及要求

（一）鼻腔冲洗器

1、电源:～220V±22V，50Hz±1Hz。

2、输入功率:≤50VA。

3、熔断器的额定值:FO.5-1AL250V。

4、工作状态显示:冲洗器工作状态分为运行和停止，当状态为运行时，按下相应通道的喷枪上的按钮有水喷出，当状态为停止时，喷枪无水喷出。

5、工作时间显示:仪器每侧通道单次启动工作时间≤15 分钟，误差≤5%。

6、压力输出范围:在主机的控制下，喷枪的压力输出范围为120kPa-150kPa。

7、喷枪流量:单侧喷枪连续喷30s后，喷出的液体量≥1.5mL。

8、工作环境要求

8.1环境温度范围:+5℃～+40℃。

8.2相对湿度:≤80%。

8.3大气压力范围:86.0kPa～106.0kPa。

9、双通道输出，可适用于两名患者同时治疗。

10、控制系统:采用智能控制系统控制输出水流的大小。

11、机壳外观:采用医用ABS材料等加工制造成型。

12、采用按键式操作面板。

13、安全性能符合GB9706.1--2007医用电气设备第一部分 安全通用要求的规定。

（二）耳道冲洗器

1、适用范围:适用于医疗机构耳道耵聍等异物的冲洗。

2、电源:～220V±22V，50Hz±1Hz。

3、输入功率:≤70VA。

4、熔断器的额定值:F1-2AL250V。

5、双通道输出，可适用于两名患者同时治疗。

6、压力输出范围:在主机的控制下压力输出范围为10kPa-80kPa可调，误差为士5kPa，步幅10kPa。

7、喷枪流量:单侧喷枪液体流量≤200mL/min。

8、手持式喷枪带有控制按钮，可以随意控制冲洗液的通断。

9、工作环境要求

9.1环境温度范围:+5℃～+40℃。

9.2 相对湿度:<80%。

9.3大气压力范围:86.0kPa～106.0kPa。

10、显示系统:采用LED数码管显示，实时显示输出压力和设置档位。

11、控制系统:采用编码器控制输出压力和水流，在允许范围内可以任意调节，操作方便。

12、机壳外观:用医用ABS材料加工制造成型，表面光洁平整，各种标识清晰易认。

13、采用按键式中文操作面板。

14、安装有四个优质万向医用脚轮，具备锁紧装置。

15、安全性能符合GB9706.1--2007医用电气设备第一部分安全通用要求的规定。

16、设备主要附件

16.1 喷枪2套。

16.2 储液罐2个。

16.3 受水盒2个。

（三）耳鸣治疗仪

1、电源:～220V±22V，50Hz±1Hz。

2、输入功率:≤10W。

3、熔断器的额定值:FO.5-1AL250V。

4、输出频率范围:输出频率在70～22000Hz，允许误差士20%。

5、声级输出范围:0-115db连续可调，输出方式分间断或者连续，误差范围士10%。

6、治疗时间:治疗时间30分钟，误差范围士10%。

7、工作环境要求

7.1 环境温度范围:+5℃～+40℃。

7.2 相对湿度:≤80%。

7.3 大气压力范围:86.0kPa～106.0kPa。

8、显示系统:采用LCD显示屏显示，实时显示处方选择等治疗信息。

9、控制系统

9.1 采用高清无损音频解码器输出需要的音频信息;

9.2 左右耳病情可通过平衡控制键进行平衡调整;

9.3 支持根据个人感受通过音量控制键和音调控制键对音量和音调进行调整。

10、机壳外观:采用医用ABS材料等加工制造成型。

11、采用按键式操作面板。

12、安全性能符合GB9706.1--2007医用电气设备第一部分 安全通用要求的规定。

（四）咽鼓管吹张仪

1、适用范围:适用于咽鼓管堵塞的治疗。

2、电源:～220V±22V，50Hz±1Hz。

3、输入功率:≤70VA。

4、熔断器的额定值:F1-2AL250V。

5、双通道输出，可适用于两名患者同时治疗。

6、压力输出范围:在主机的控制下压力输出范围为10kPa-40kPa可调，误差为士3kPa，步进值5kPa，最大输出压力值≤45kPa。

7、气流量:单侧气流量<2000mL/min。

8、手柄带有控制按钮，可以随意控制气路的通断。

9、工作环境要求

9.1 环境温度范围:+5℃～+40℃。

9.2 相对湿度:≤80%。

9.3 大气压力范围:86.0kPa～106.0kPa。12、设备主要附件

10、显示系统:采用LED数码管显示，实时显示输出压力和设置档位。

11、控制系统:采用智能芯片控制输出压力和气流，在允许范围内可以任意调节。

12、机壳外观:采用医用ABS材料加工制造成型，表面光洁平整，各种标识清晰易认。

13、采用按键式操作面板。

14、安装有四个优质万向医用脚轮，具备锁紧装置。

15、安全性能符合 GB9706.1--2007医用电气设) 第一部分安全通用要求的规定。

16、配件：手柄2套、电源线1根。

（五）静态防褥疮垫

1、外形尺寸：1970×860×150±10mm

2、床罩由聚氨酯涂层织物制成，防渗漏，透气，生物相容性好，可多方向拉伸。

3、外套防水透气、抗菌抑菌。

4、床罩经过的测试：拉伸性，撕裂性，破裂性，渗透性，粘附性，可燃性，无毒性，生物相容性。

▲5、床罩可用≤80℃水机洗。

6、防滑底部设计，防止床垫在床面滑移。

▲7、内芯由高性能聚氨酯复合物构成，波状垫，“锁孔剪裁”结构海绵成型。

▲8、外芯为高硬度的U型海绵基座。

9、替代型，无需再使用额外的床垫。

10、全长舌式遮蔽，保护拉链部位。

11、床垫不需要翻面或掉转使用。

12、床垫采用无胶合结构。

13、海绵：密度≥37.0-41%，硬度≥170-230Newton外/≥100-140Newton内，抗张强度≥50KPa(Min)，延伸率≥90%，压缩性≥8%(Max)。

14、所有床垫组件无乳胶。

▲15、床罩取得防火阻燃第三方测试，无毒性第三方测试（提供床罩第三方无毒性测试报告复印件加盖公章、提供第三方防火测试认证复印件加盖公章）。

包4：短波紫外线治疗仪等设备

一、★采购标的汇总清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短波紫外线治疗仪 | 1台 | 10 | 工业 |
| 2 | 儿童病床 | 10台 | 60 | 工业 |
| 3 | 新生儿LED光疗设备 | 4台 | 20 | 工业 |

二、技术参数及要求

（一）短波紫外线治疗仪

▲1、紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±0.3nm；

▲2、紫外线辐射强度：

2.1体表照射器距离照射面距离≤1cm时，开机辐射强度≥17.1mw/cm2 ；

2.2直光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥15mw/cm2；

2.3弯光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；

2.4鼻光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；

2.5连续使用1000小时后，各类型照射器紫外线辐照强度维持率≥95% ；提供相关检测报告；

3、紫外线有效受照区：照射器对照射面进行垂直照射时，

3.1体表照射器距离照射面1cm距离时，受照面积≥2400mm2；

3.2体腔照射器直光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥177mm2；

3.3体腔照射器弯光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥180mm2；

3.4体腔照射器鼻光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥24mm2；

4、治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差为±2%。预置为10s；

5、语音提示功能：治疗结束时有音响提示；

▲6、治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量时（体腔照射超过20S或体表照射超过60S），主机有音响提示报警；且在治疗结束时有音响提示。

7、一键飞梭操控，高档显示面板，提示醒目准确；

8、治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热；

9、冷热阴极增强型照射器：

9.1低压、低臭氧、具有高效、节能、安全特点；

9.2智能温度控制。

▲10、具有专门用于口腔、肛周部位、深度创面治疗的照射光导装置，并且具有专利证书；（提供专利证书佐证）

▲11、紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度>90%；

12、防紫外辐射眼镜：

12.1佩戴墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.01mW/cm2（提供相关检测报告）；

12.2佩戴透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.02mW/cm2 （提供相关检测报告）；

13、紫外线辐射剂量：紫外线最大辐射剂量≤2J/cm2 。

（二）儿童病床

▲1、床面尺寸：长≤1850mm，宽≤800mm；

2、床体尺寸：长≤2070mm，床体可延长≥250mm，宽≤1030mm；

3、床面升降范围≥380mm；

4、安全工作负载≥198Kg；

▲5、电机数量≥4个，具有电动控制背板、腿板升降，电动整体升降，电动控制整头倾、脚倾重症病床五功能；电机通过国际安规认证，安全、恒速、静音、无静电；

6、床体电动调节头倾与脚倾角度≥15°；

7、背靠板电动抬升倾角度≥58°；

8、大腿板电动抬升倾角度≥28°；

▲9、配备大功率4.5AH蓄电池，在断开交流电后可实现对床体的电动调节；

10、电源：交流电220V/50Hz；额定功率：280VA；

▲11、床面为U型设计，符合人体工程学，减少褥疮发生率；

▲12、整床床面采用可透X光材料，背板配有竖入式X光片盒，尺寸：长度650mm-690mm，宽度490mm-530mm；具有不移动病人即可拍胸片的功能；

▲13、具有双回退防褥疮功能：背、腿板上升过程中向后延展10cm以上，增加盆骨和腹部空间，提高舒适性，减少卧床病人背部和骶尾部的压力，实现床体防褥疮功能；

14、采用分体式护拦，护栏具备气动缓释；

▲15、背板护栏和腿板护栏之间距离≤60mm；

16、病床具备紧急CPR，且有电动与手动两种方式；

17、床旁左右两个手动CPR设计；

18、具有背板和整床倾斜角度显示器；

19、快卸床头板、床尾板，无需操作开关装置，上提式快卸结构；

20、引流挂钩≥12个；

21、具有四个缓冲防撞装置；

22、具有≥4个输液杆插孔，配伸缩式输液杆≥1支；

▲23、小床身设计，适合重症患者长期卧床使用；

▲24、需同时具备以下重症≥12功能：重症基础5功能（背板升降、脚板升降、整体升降、头倾、脚倾）+5个一键体位（一键心脏椅位、一键特氏位、一键Fowler位、一键电动CPR位、一键检查位）+床旁拍片+手动CPR；

▲25、具备重症电动一键式体位设计，一键体位≥5个；

26、具有一键式心脏椅体位功能；

27、具有一键式特氏位;

28、具有一键式Fowler位；

29、具有一键式电动CPR位；

30、具有一键式检查位；

31、采用≥4个医用防静电单面脚轮，脚轮直径≥115mm，易推、耐蚀、耐磨、静音

▲32、具有联动刹车：两轮均具备刹车，同时刹车为联动，锁定一轮，即对所有脚轮锁定；

33、脚轮为三段式控制：至少具备万向，锁定，直行三种状态；

34、具有多功能中央控制器，集成电动调节与一键式体位功能；

35、具有护栏控制器≥2个；

36、控制器有防止误操作引发意外的锁定键；

37、床套材质：尼龙材质、防水、透气、阻燃；

38、泡棉材质：高密度泡绵、抗菌、难燃；

（三）新生儿LED光疗设备

1、设备技术参数

1.1输入功率：≤75VA

1.2光照有效面积：≥40cm×30cm

▲1.3有效表面内的胆红素总辐照度最大值: 5.0mW/cm²

▲1.4有效表面内的总辐照度:≥4.5mW/cm²

1.5胆红素总辐照度平均值: ≥3.0mW/cm²

1.6有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4mW/cm²

1.7工作噪声：≤50dB(A)

1.8辐照灯箱具有平移功能

1.9辐照角度0～60°倾斜可调

1.10光源为LED,使用期限≥50000小时

▲1.11工作总计时显示范围：0～99999.9小时

▲1.12蓝光输出强度调节范围：0～100%无极可调。

1.13≥4.3英寸彩色液晶触摸屏，分辨率：≥480*272

▲1.14控制器与主机为分体式，放置在婴儿培养箱内使用时，可在箱外调控。

2、配置4个制动脚轮

包5：新生儿亚低温治疗仪（体温管理系统）等设备

一、★采购标的汇总清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿亚低温治疗仪（体温管理系统） | 1台 | 18 | 工业 |
| 2 | 麻醉可视喉镜 | 2台 | 8 | 工业 |

二、技术参数及要求

（一）新生儿亚低温治疗仪（体温管理系统）

▲1、可显示温度、趋势、菜单等功能；≤8寸 LCD液晶显示触控屏幕，

2、屏幕亮度1-5档可调；

3、具有夜间模式；

4、CPC双向快速液压接头，插拔快速；

▲5、机身体积：≤373mm*305mm*246mm,设备重量：≤10Kg；

▲6、最大用水量：≤500ML

▲7、水箱容量：≤450ML

8、自动控制，控温精确，性能稳定，可长时间连续运行；

9、采用半导体制冷技术，为新生儿提供环保无氟治疗环境；热惯性小，制冷/制热切换快；

▲10、配重复性使用水毯；可一次性使用多种型号水毯；

11、降温毯表面采用TPU材料，具有耐腐蚀和耐低温、耐臭氧氧化作用的功能；

12、毯面采用蜂窝状设计，水循环通畅，制冷更快，毯面柔软舒适，防止褥疮；

▲13、具有三种操作模式：恒温毯模式、恒温直肠模式、自动操作模式（直肠）；

▲14、自动操作模式下，可以根据患者情况预设≥7种不同参数的控制程序。可以根据用户实际需要，设定从当前温度达到目标温度的时间，也可以设定达到目标温度后的治疗持续时间，精准调控新生的体温恒定状态，同时复温速率也可精准调控；

▲15、在恒温直肠模式、自动操作模式（直肠）下具有后备模式功能：支持发生偏差时报警，同时进入后备模式，使水毯温度保持在异常前的温度附近，提供安全保障；

16、直肠温度控制范围：自动操作模式（直肠）降温阶段：32.0 ℃～38.0 ℃；升温阶段：36.0 ℃～37.0；恒温直肠模式：降温阶段：32.0 ℃～38.0 ℃；升温阶段：32.0 ℃～37.0 ℃；

▲17、直肠温度超限声光报警：低温报警阈值为31 ℃，超温报警阈值为39.5 ℃，

▲18、主机出水口水温控制范围：≤12.0℃～39.0℃；

19、循环液体温度显示准确度：±1.5℃

20、空载升降温平均速率：制冷：0.7 ℃/min (最大允许误差：±0.2 ℃/min)水温变化区间：16 ℃～24 ℃；制热：1.0 ℃/min（最大允许误差：±0.2 ℃/min）水温变化区间：30 ℃～38 ℃

21、加热时间：将水温从20℃加热到37℃，加热时间≤12分钟；

22、负载升降温平均速率：制冷：负载为50 kg时为1 ℃/h；负载为10 kg时为2.3 ℃/h；制热：负载为50 kg时为1℃/h；负载为10 kg时为1.9 ℃/h；（最大允许误差：±20%）

23、设备正常工作时，工作噪声应≤55 dB；三级声光报警，报警声高低两档可调；

24、支持患者添加信息录入，可以添加患者ID、血型、性别等；具有掉电记忆功能；

（二）麻醉可视喉镜

▲1、显示屏：≧3.5"LCD非触摸显示屏，分辨率≧640*480，视频宽高比4:3,背光LED灯数≧6；

2、摄像头：分辨率≧1600*1200，视角≧60°；

▲3、电池：锂离子电池，容量≧3200mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min；

4、电源：USB接口,充电器输入100～240V,充电器输出5V/1～1.2A；

5、整机重量：≤350g；

6、工作距离：30～90mm；

7、光源：色温≧2300K；照度≧400lx；

8、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≧120°，左右旋转角度范围≧120°；

9、具备防雾功能，无需预热，开机即可防雾；

10、拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像；

11、报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接；

12、手柄：人体工程学设计，舒适、抑菌、便携；

▲13、镜片为316医用不锈钢材质，可浸泡消毒1000次以上。（提供证明材料）

▲14、镜片通过≥IPX8防水等级测试。（提供专业的第三方检测报告）

▲15、重复使用镜片有≧8种规格可选。（提供证明材料）

16、存储：内置≥8G存储记忆卡；

包6：经鼻高流量湿化氧疗仪等设备

一、★采购标的汇总清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经鼻高流量湿化氧疗仪 | 1台 | 6.5 | 工业 |
| 2 | 婴儿T组合复苏器 | 1台 | 4 | 工业 |

二、技术参数及要求

（一）经鼻高流量湿化氧疗仪

1、空/氧混合器要求：

1.1空/氧混合器的氧浓度调节范围：21%～100%

1.2空氧混合器的气体流量调节范围： 0～15L/Min

2、加温湿化要求：

2.1温度控制范围：

有创模式：水罐出气口：35.5～42℃ 气道端：35～40℃

无创模式：水罐出气口：31～36℃  气道端：28～34℃

2.2加温湿化器湿度控制范围：有创模式>33mg/L， 无创模式 >10mg/L

2.3加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，

可变容积 ≤ 280mL，顺应性≤ 0.4mL/cm水柱

最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min

2.4单加热呼吸管路性能要求：

2.4.1内置螺旋加热丝 ；重量轻；

2.4.2可变容积：吸气管≤149mL；呼气管≤101mL

2.4.3顺应性：吸气管≤0.19mL/cm水柱，呼气管≤0.13 mL /cm水柱

2.4.4流量阻力：在6L/min时≤0.6cm水柱

3、持续正压（CPAP）要求：

3.1压力（平均值）控制范围：3～10cm水柱

3.2具备压力限制阀：在8L/min流量时,最大压力限制≤17cm水柱

4、无创鼻塞界面要求：

4.1采用硅胶(不含乳胶)鼻塞，硬度≤ 80 shore A

4.2据鼻孔及鼻中隔生理大小，鼻塞尺寸型号：≥三种尺寸型号

4.3鼻塞流量阻力:3.5mm鼻塞   在6L/ Min时≤2.4厘米水柱；4.5mm鼻塞   在6L/ Min时≤0.6厘米水柱；6.0mm鼻塞   在6L/ Min时≤0.2厘米水柱

4.4配备用于固定的前置鼻管，前置鼻管可伸缩

4.5配备用于固定的头套

4.6支持经鼻高流量疗法

5、要求具有以下各种报警功能指示：

5.1空气和氧气的供应失灵报警：气体进口压力差 > 20PSI或一路进气失灵

5.2支持水罐缺水报警，温度探头报警，水罐端探头报警，气道端温度探头报警，呼吸管路加热丝报警，湿度报警，查看手册报警等报警功能。

（二）婴儿T组合复苏器

1、产品组成：包括气源组件、空氧混合器、负压组件、复苏组件以及附件组成。

2、产品应用于早产儿、足月儿的窒息复苏抢救，适用婴儿体重范围≤10kg。

3、气源供应：医用氧气与空气（管道压缩供气系统或者压缩气瓶供气）,氧气和空气气源输入压力范围：280-600kpa。

4、要求内置负压吸引装置，吸痰压力：-150-0mmHg。最大吸痰压力的情况下，吸收流量＜20 L/min。

▲5、要求内置空氧混合装置，氧浓度设置范围：21%-100%，精度：≤±3%。（需提供注册检验报告证明）

6、气体流量范围：0-15 L/min

▲7、气道峰压（PIP）最大设定值≤45cmH2O，PIP防误操作的值为≥30cmH2O。（需提供注册检验报告证明）

8、PEEP（呼末正压）范围≥0-35cmH2O。

▲9、气道压力表测压范围≥-20-100cmH20，负压压力表测压范围不小于：-180-0 mmHg。（需提供注册检验报告证明）

▲10、产品重量应≤5Kg。（需提供证明文件）

包7：微波治疗仪等设备

一、★采购标的汇总清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波治疗仪 | 1台 | 5 | 工业 |
| 2 | 嗅觉测试系统 | 1台 | 10 | 工业 |

二、技术参数及要求

（一）微波治疗仪

- 适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗。

2、微波频率：2450MHz±30MHz。

3、微波输出功率：治疗为：0～99W，理疗为：0～99W。

4、治疗时间：治疗为：0～99秒，理疗为：0～30分。

5、控制方式：自控和脚踏控制两种控制方式，可手动或自动复位。

6、显示方式：数码显示。

7、工作方式：连续波方式。

8、辐射器：特殊工艺处理的热凝器不粘连组织，辐射器驻波系数≤2。

9、无用辐射＜10mW/cm²。外壳辐射＜1mW/cm²。自动保护装置：具有过载、过热、闭锁、误操作保护功能。

10、具有功率调整自适应功能，输出功率稳定，大小不能随电网电压波动。具有功率异常实时自检功能和故障代码显示。

11、主机采用一体化推车机柜。

（二）嗅觉测试系统

1、≥16种不同气味棒。

2、重测信度≥0.9。

3、临床检测敏感度≥75%，特异度≥71%

4、具备中国人正常值数据库（常模）。

5、总测试支持1000人次以上。

包8：输注工作站（1拖4）等设备

一、★采购标的汇总清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输注工作站（1拖4） | 2台 | 20 | 工业 |
| 2 | 新生儿监护仪（带有创血压） | 2台 | 8 | 工业 |
| 3 | 新生儿中央监护站（1拖20） | 1台 | 9 | 工业 |

二、技术参数及要求

（一）输注工作站（1拖4）

1、输液信息采集系统

1.1输注监护管理系统支持组合功能，主/从控制箱，插件箱，输液泵/注射泵可以通过插装方式组合。其中，插件箱通道之间可实现扩展或者拆减。

▲1.2可支持≥24个输注泵通道。（需提供检验报告证明）

1.3输注监护管理系统只需一根电源线，即可为系统内所有输液泵/注射泵模块集中供电。

▲1.4输注监护管理系统应具有独立的中控显示屏，能同时显示当前已开机的输液泵/注射泵的运行状态，剩余时间、累积量。

1.5输注监护管理系统应能同步显示输液泵和注射泵的报警信息。

▲1.6配备环境光自动调节功能，屏幕亮度可根据环境光的强弱自动进行调节。（需提供检验报告证明）

1.7可支持通过扫描枪输入病人信息。

▲1.8输注监护管理系统应支持级联功能，用户可选择顺序级联、循环级联、自定义级联，满足用户的连续输液功能需求。（需提供检验报告证明）

▲1.9输注监护管理系统可显示三种以上用药曲线：压力曲线、速度曲线、用量曲线等。（需提供检验报告证明）

1.10具备日记记录功能，可存储≥3000条记录

1.11具有夜间模式。

1.12具有病人管理功能，输注监护管理系统可接收病人、解除病人、查看病人信息、转出病人数据、转入病人数据。

1.13输注监护管理系统具有独立的内置锂电池，可单独给工作站供电，工作时间≥6h。

1.14可加装无线模块，实现无线联网监测。

2、注射泵模块

2.1注射速度范围：（0.1-2000）ml/h，最小步进0.01ml/h。

▲2.2注射精度应≤±1.8%（≥1ml/h）。（需提供检验报告证明）

2.3机械精度应≤±1%。

2.4预置输液总量范围：（0.1-9999.99）ml。

2.5快进流速范围：（0.1-2000）ml/h，最小步进0.01ml/h。

2.6 KVO：（0.1-5.0）ml/h, 最小步进0.01ml/h。

2.7体重模式下体重设置范围：（0.1-500）kg，最小步进0.1kg。

2.8应能适用的注射器规格：2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml等。（需提供检验报告证明）

▲2.9 ≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、首剂量模式、序列模式、微量模式、梯度模式、和剂量时间模式。（需提供检验报告证明）

▲2.10≥3.5英寸显示屏，电容触摸屏。（需提供证明文件）

2.11具有叠机功能。

▲2.12支持药物库，可储存≥5000种药物。（需提供检验报告证明）

2.13动态压力检测（DPS），可实时显示当前管内压力具体数值。

2.14压力自动释放( Anti-Bolus)，当管路阻塞报警时，应自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

2.15具有排气和自动/手动快进功能。

2.16支持自动\手动锁屏功能。

2.17具有夜间模式。

2.18具有待机功能。

2.19具有在线滴定功能。

2.20压力报警阈值≥12 档可调。

2.21阻塞报警时产生的丸剂量应≤0.2ml，单一故障状态下最大输液量应≤0.2mL 。

2.22可以检测注射剩余时间，检测精度为±2.5%。

2.23具有日志记录功能，可存储≥2000条。

2.24可连接扫描枪进行条码扫描。（需提供检验报告证明）

▲2.25配备环境光自动调节的功能，屏幕亮度可根据环境光的强弱进行自动调节。（需提供检验报告证明）

▲2.26内置电池工作时间≥10小时（5ml/h），配置高容量电池，电池工作时间≥15小时（5ml/h）。（需提供检验报告证明）

2.27可加装无线模块，实现无线联网监测。

3、输液泵模块

3.1输液速度范围：（0.1-2000）ml/h, 最小步进0.01ml/h。

▲3.2输液精度应≤±4.5%。（需提供检验报告证明）

3.3预置输液总量范围：（0.1-9999.99）ml, 最小步进0.01ml/h

3.4快进速度范围：（0.1-2000）ml/h，, 最小步进0.01ml/h。

3.5 KVO：（0.1-5）ml/h, 最小步进0.01ml/h

3.6体重设置范围：（0.1-500）kg，最小步进0.1kg。

3.7单个气泡检测1-6档可设置， 单个气泡灵敏度25ul。

3.8累积气泡检测可设置: (0.10-4.00)ml/h。

3.9输液泵空瓶灵敏度具有高、中，低三档可调。

3.10阻塞报警时产生的丸剂量应≤0.2ml，单一故障状态下最大输液量应≤0.5mL 。

3.11输液泵支持上阻塞、下阻塞报警功能。（需提供检验报告证明）

3.12压力报警阈值≥ 12 档可调。

3.13输液泵产生的最大压力应≤1350mmHg。

▲3.14≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、微量模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式；具备联机功能。（需提供检验报告证明）

▲3.15≥3.5英寸显示屏，电容触摸屏。

3.16具有叠机功能。

3.17具有夜间模式。

3.18动态压力监测（DPS），可实时显示当前管内压力具体数值。

3.19压力自动释放( Anti-Bolus)，当管路阻塞报警时，可自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

▲3.20支持药物库，可储存≥5000种药物。（需提供检验报告证明）

3.21具有日志记录功能，可存储≥2000条。

3.22具有排气和快进功能。

3.23具有待机功能。

3.24具有在线滴定功能。

▲3.25具有环境光自动调节的功能，屏幕亮度可根据环境光的强弱进行自动调节。（需提供检验报告证明）

3.26可连接扫描枪进行条码扫描。

▲3.27内置电池工作时间≥9小时（25ml/h），配置高容量电池，电池工作时间≥13小时（25ml/h）。（需提供检验报告证明）

3.28可加装无线模块，实现无线联网监测。

（二）新生儿监护仪（带有创血压）

1、便携式一体化监护仪，固定式提手。

2、可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、IBP有创血压 等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、ETCO2等参数。

▲3、心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。

4、≥8寸彩色医用显示屏，分辨率≥800*600，触摸屏。

▲5、屏幕亮度10-100级调节。

▲6、支持中文手写输入。

7、心电：支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

8、具有ECG全屏级联。

▲9、心律失常分析≥26种。（提供证明文件）

10、具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

11、血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

▲12、可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供证明文件）

13、具有NIBP与血氧同侧测量功能。

14、NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

15、NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

▲16、IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。（提供证明文件）

17、IBP监护可测量≥10种压力项目。。

18、呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。

19、具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。

20、具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

21、支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

22、支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。

23、监护仪使用寿命≥10年；

（三）新生儿中央监护站（1拖20）

1、中央监护系统可支持包括：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创心排（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储。

▲2、具有混合联网功能，支持同时连接病人监护仪、遥测监护仪、胎儿监护仪。

▲3、多屏显示：单屏、双屏可选，最多可支持四屏显示。

▲4、一套中央监护系统最多可同时连接≥128床，满足科室不同病床数量的集中监护需要。

5、中央监护系统与床旁机双向遥控，可实现病人信息、血压参数、心电参数以及参数报警范围等设置的双向控制，使操作更省时、更有效、更方便。

6、可显示床旁机的所有报警功能，并可根据报警优先级进行提示。

7、具有病人管理功能，支持查询、编辑、删除操作。

8、支持多条件查询，可通过病历号、病人姓名等信息进行查询。

9、支持病人数据回顾，包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、趋势回顾、C.O.回顾，支持数据的导入、导出。

10、数据存储，支持≥20000 个历史病人监护数据的存储与回顾。

11、具有至少五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

12、使用权限管理，数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全。

13、支持HL7协议，支持连接医院HIS等临床系统。

包9：全自动红外母乳分析仪等设备

一、★采购标的汇总清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动红外母乳分析仪 | 1台 | 16 | 工业 |
| 2 | 儿童健康测评系统 | 1台 | 11.5 | 工业 |
| 3 | 血压脉搏检测仪 | 1台 | 18.2 | 工业 |

二、技术参数及要求

（一）全自动红外母乳分析仪

1、检测项目：脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、矿物质等检测项目；

▲2、检测原理：超声波脉冲能量转换数字检测原理；

3、系统功能：自净化检测模块+自动分析诊断模块+显示输出模块集成自动一体化设计；

4、检测模块：真空设计，包括但不限于检测器自净化功能，免维护；

5、自动检测：采样针自动探测样品底部，包括但不限于一键完成自动测量、清洗、排空；

▲6、清洗模式：采样针自动伸缩、自动清洗，同时管路自动排空；

7、适用范围： 初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳等；

▲8、参考值：数据库提供不同母乳类型的参考值（如初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳等）；可针对不同性别、月龄、体重及日哺乳量婴儿等提供个体型参考值；

▲9、自动分析系统：针对每份检测结果自动出具包括但不限于“母乳成分分析报告单”“儿童营养评估报告单”“儿童食物交换份报告单”“母亲食物交换份报告单”“母亲推荐食谱”；

10、重复性：≤0.05％，绝对值重复性≤0.03%；

▲11、精度：误差≤0.1％，与国标方法（GB/T5413.3-2010）检测同一样品误差≤0.1%；(提供相关证明文件）

12、检测时间：≤60秒/样本；

13、数据存储：≥9999万条，预留接口可扩展；数据管理：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出、导入等管理；数据统计：可对不同哺乳阶段、区域、年龄、胎次等产妇和不同月龄、性别、体重、孕周等婴儿的乳汁检测结果进行分类统计；

14、样品体积：≤5ml；

15、显示：≥10.4英寸液晶触控屏显示；

16、提供校准品；

17、软件功能模块：

17.1系统软件集成≥5种量表，可自动生成评估报告，并可全面记录；

▲17.2儿童高危因素：具备包括但不限于孕妇生产前、生产中、生产后是否出现引起脑瘫的高危因素评估；(提供相关证明文件）

▲17.3儿童发育评估：具备包括但不限于大动作、精细运动，认知能力、语言、社交能力评定；(提供相关证明文件）

▲17.4儿童运动功能评估：具备包括但不限于肌张力、异常姿势评估；(提供相关证明文件）

17.5神经反射评估：具备包括但不限于原始反射、生理反射、病理反射、自主反射评估；

▲17.6 GMFM测试：包括但不限于仰卧翻身等测试；(提供相关证明文件）

（二）儿童健康测评系统

1、可应用于0～18岁的儿童。

2、具有测试、存储、分析功能。自动分析出测试结果，结果可以预览。

3、具有摄像头摄像功能（被测儿童照片）；能打印出彩色报告单。

4、具有查询、统计、数据管理（备份、恢复、压缩数据库）帮助功能。

5、气质测试包含四个年龄段。

▲6、SPH全自动学生体质健康测评：（提供证明文件并加盖公章）

6.1主界面除常规功能键外，须有如下功能键：打印查询结果、打印全部查询结果、打印所选对象标准登记卡、打印全部对象标准登记卡、导出所选对象数据、导出全部查询对象数据、导出数据库全部数据、登记卡及导出等。

6.2测试功能须有被测试者的详细基础信息

6.3配备超声波秤，测试时可与超声波秤之间远距离无线传输身长/身高、体重数据；测试信息能自动提示输入错误；测试能在电脑上独立完成；测试结果分析由电脑独立完成。

6.4报告单预览界面中有：摄像、保存、预览、打印登记卡、打印综合报告、导出、继续、结束按钮，并在点击时可分别实现相关功能。

6.5报告单≥2种格式可编辑，可显示：1）各测试项目的成绩； 2）各评价指标的成绩、得分、等级;3)奖励得分;4)本学年总分；5)综合评定（等级）；6)教师建议等。

▲7、需具备以下测试内容：

7.1母子健康常规保健测试分析

7.2体格生长发育综合测试分析

7.3婴幼儿行为神经运动测试分析

7.4运动能力及功能测试分析

7.5气质特征测试分析

7.6儿童喂养及膳食营养素测试分析

7.7儿童感觉统合能力发展测试分析

7.8智力能力测试分析

7.9神经心理发育综合能力测试分析

7.10注意力测试及训练分析

7.11记忆能力测试及训练分析

7.12行为测试分析

7.13孤独(自闭)症测试分析

7.14语言发育测试分析

7.15焦虑测试分析

7.16抑郁测试分析

7.17心理健康测试分析

7.18学习方面测试分析

（三）血压脉搏检测仪

1、主要技术规格

1.1 主要检测参数

踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）、臂踝指数（BAI）、脉搏波传导速速（PWV）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等。

1.2 多普勒探头频率： 8MHz±10Hz； 多普勒流速测量范围及误差：10cm/s～50cm/s；最大误差不得超过±20%； 多普勒工作距离：最大工作距离≥20mm，最小工作距离：3mm。

1.3 袖带压脉搏波及光电容积脉搏波性能：  脉率测量范围：35bpm～185 bpm；脉率测量精度：±2bpm；脉率分辨率：≥1bpm。

1.4无创血压性能：量程：0mmHg ～ 300mmHg；分辨率：≥1mmHg；压力传感器准确性：最大误差±3mmHg。

2、产品功能

▲2.1具有多种检测项目：

踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、PWV检测、微循环检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征

▲2.2三种血压检测方式： 多普勒法测血压、示波法测血压、PPG法测血压。

2.3多普勒测血压：全自动充放气；血压值自动计算；血压值手动标记功能；

2.4 PPG测血压：全自动充放气；血压值自动计算；PPG通道数：≥2个；

▲2.5示波法测血压：气路通道数:≥2个；全自动充放气；

▲2.6操作平台：安卓系统，触摸屏操控。

2.7 数据联网功能： 具备有线、无线等多种联网方式，检测数据无缝传输至医院系统；

2.8 支持多外置接口开放

2.9 病案管理功能：对病例进行搜索、统计、排序、编辑等操作管理

2.10自定义报告单模板功能：多种报告单模板选择，根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、PWV、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数。

2.11具备手动测量标记检测结果。

2.12 ≥10英寸高清液晶屏显示

2.13 可充电锂电池：≥6400mAh容量，支持≥4小时连续检测

▲2.14全部常规检测由≥360°无线控器操作完成。

二、商务要求

★1、项目交付（实施）时间（期限）：合同签订后1个月内交货。

★2、项目质保期：合同签订后壹年。

★3、项目交付（实施）地点（范围）：成都医学院第一附属医院院内。

4、付款条件（进度和方式）：

4.1、总体原则为按交货等进度支付，具体以签订合同时约定为准。

4.2、中标（成交）供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付金额结算，付款方式均采用公对公的银行转账，中标（成交）供应商接受转账的开户信息以采购合同载明的为准；因中标（成交）供应商未及时出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料，导致采购人无法结算支付金额或延期支付的，采购人不承担违约责任。

4.3、对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的中标（成交）供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

★5、履约保证金：中标（成交）供应商在收到中标通知书后10个工作日之内，向采购人支付合同金额5%的履约保证金，如未缴纳视为自动放弃。履约保证金在设备验收合格后30日退还。

6、售后服务：

6.1.1、设备安装完毕，卖方派专业技术人员到买方指定的地点对买方的技术人员进行使用操作、维修、保养设备等技术的现场培训，要求使买方的操作人员能熟练进行设备使用操作，熟悉设备日常保养流程，工程技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

6.1.2、到货后2天内卖方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。

6.1.3售后服务要求:

6.1.3.1、卖方承诺中标后免费提供设备的下述技术资料（中文版），相关电子版资料须在设备验收前发至买方，如资料不全买方有权拒绝验收，并有追究卖方相关赔偿责任的权力（需单独提供承诺函。格式自拟）：

1）使用说明书及操作手册：2套；

2）★维修手册或维修用线路图：1套；

3）★提供电子版的规范操作流程、日常保养流程、使用及日常保养注意事项1套。

4）按招标文件技术要求提供相应的设备及附件清单等：1套；

5）产品出厂检验合格证书，进口产品须附海关进口货物报关单。

6）★在投标文件中提供设备安装对买方包括场地、电路等在内的各项要求，必要时附设备安装图；如因卖方未提前提出要求致使设备无法正常安装使用，由卖方负责协调解决，并承担全部费用；买方保留要求卖方赔偿相关损失的权力。

6.2、省内设有专业维修站（提供联系地址及电话），并有专职维修工程师（提供名单）。

6.3、维修响应速度：设备出现故障，2个小时内作出维修方案响应，如4个小时内无法电话解决问题，维修人员必须在48小时内到达现场（含节假日）。

6.4、质保期内所更换零部件由卖方免费及时提供，卖方技术服务人员的一切费用自理。因维修所耽误时间应顺延保修时间，按每耽误1天顺延20天计，在质保期内应每半年免费提供一次预防性保养服务。

6.5、终身负责上门维修，维修机器只收取材料费，卖方专业技术服务人员的一切费用全部自理；质保期后维修实行先维修后付款，人员及配件到场时间按上述维修响应速度中要求执行。

6.6、在设备验收期或质量保修期内，如果设备的数量、规格、质量或性能与合同和标书不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，以及设备出现某种或某部件出现经常性故障，甲方有权要求乙方退货或采取相应补救措施，并保留要求乙方作出相应赔偿的权力。

7、验收交付标准、方法、验收方案：

（1）试用期为设备送达交货地点，安装调试完毕，能正常使用后30日，试用期满后进行验收。在设备经我方验收合格之前，无论付款与否，该设备的损毁、灭失等一切风险均由中标方承担。

中标方需在安装验收前递交设备操作培训方案，经审核通过后方可装机。

设备试用期满，测试合格，交齐医学装备部要求的所有资料，在验收报告书上签字盖章。

（2）其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

8、双方违约责任：

一、采购人违约责任

1.采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之十五的违约金。

2.因采购人原因逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向投标人偿付欠款总额百分之一/天的违约金；逾期付款超过 30天的，投标人有权终止合同。

3.采购人偿付的违约金不足以弥补投标人损失的，还应按投标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给投标人。

二、投标人（供应商）违约责任

1.投标人（供应商）交付的货物质量不符合合同规定的，投标人（供应商）应向采购人支付合同总价的百分之十五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作投标人不能交付货物而违约。

2.投标人（供应商）不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的百分之一/天的违约金；逾期交货或未能按时完工超过30 天，采购人有权终止合同，投标人（供应商）则应按合同总价的百分之十五的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给投标人（供应商）的货款及其利息。

3.如货物经投标人（供应商）3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作投标人（供应商）不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究投标人（供应商）的违约责任。

4.投标人（供应商）货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为投标人（供应商）没有按时交货而违约，投标人（供应商）须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，投标人（供应商）应另付合同总价的百分之十五的赔偿金给采购人。

5.投标人（供应商）保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，投标人（供应商）除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十五向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失；

6.投标人（供应商）偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

9、其他要求：

9.1、若本项目涉及产品包装，应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）的要求。

备注：

1、本章标注“★”的条款为本项目的实质性条款，不满足将做无效投标处理，注“▲”的条款为本项目的重要条款，不满足将在评分中做扣分处理。

2、除明确要求提供相关证明材料的条款外，其余按第三章“3.9商务条款偏离表”以及“3.10技术、服务条款偏离表”的要求进行响应即可。