项目编号：N5134112022000131号

凉山彝族自治州中西医结合医院手术室等科室设备设施及安装采购项目

公

开

招

标

文

件

中国·四川

凉山彝族自治州中西医结合医院

四川标准招标代理有限公司

2022年07月

西昌公司地址：西昌市一环路南一段193号       联系电话：0834-3306033

目   录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	25

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	54

第五章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	56

第六章  采购项目采购内容、采购要求、服务要求、商务要求	59

第七章  评标办法	87

第八章  政府采购合同（草案）	100

第一章  投标邀请

四川标准招标代理有限公司受凉山彝族自治州中西医结合医院委托，拟对“凉山彝族自治州中西医结合医院手术室等科室设备设施及安装采购项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：N5134112022000131

二、招标项目：凉山彝族自治州中西医结合医院手术室等科室设备设施及安装采购项目。

三、资金来源：财政性资金，项目预算为：3858万元。

四、招标项目简介：

本项目为凉山彝族自治州中西医结合医院手术室等科室设备设施及安装采购项目，共一个包。（详见招标文件第六章）

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目要求的特殊资格要求：

1.若采购产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

2.投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质；

3.投标人具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、环保工程专业承包叁级及以上资质；

4.投标人具有有效的安全生产许可证；

（四）参加本项目政府采购活动的供应商及其现任法定代表人/主要负责人参加本项目政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录。

（五）本项目不允许联合体参与投标。

六、招标文件获取时间、地点、方式及售价：

（一）时间：2022年07月06日至2022年07月12日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

（二）途径：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件

（三）售价：0元。

七、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间：2022年08月05日10:00（北京时间）；

（二）递交投标文件地点：西昌市一环路南一段193号3楼。

八、开标时间：2022年08月05日10:00（北京时间），投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

（一）开标地点：西昌市一环路南一段193号3楼。

（二）投标人须携带有效的授权委托书、身份证复印件（加盖鲜章）及身份证原件，若投标人为法人须携带营业执照复印件（加盖鲜章）、法定代表人身份证复印件（加盖鲜章）以及身份证原件，监督现场核对身份，未确定身份的人员将拒绝入内。

九、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：凉山彝族自治州中西医结合医院

地    址：四川省凉山彝族自治州西昌市河东大道二段60号

联 系 人：高老师

联系电话：0834-3285219

采购代理机构：四川标准招标代理有限公司

地    址：西昌市一环路南一段193号

联 系 人：尹先生

邮    箱 ：3458107621@qq.com

联系电话：0834-3306033

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 项目预算为：3858万元； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：3858万元。 本项目投标单项报价不得超过最高限价，否则将被视为无效投标。 |
| 3 | 采购方式及评审方法 | 公开招标,综合评分法。 |
| 4 | 是否允许采购进口产品 | 不允许。 国家关于政府采购进口产品的规定： 在没有注明“允许进口产品参与投标”的情况下，只有国产产品(其中可以含进口部件，见以下释义)才可中标，只有技术需求中标明为“允许进口产品参与投标”，才允许进口产品投标，但不排斥满足条件国产产品投标和中标。 国产产品定义：在中华人民共和国关境内生产的产品。 根据《中华人民共和国海关法》(以下简称海关法)的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。 保税区、出口加工区、保税港区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。 对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。 |
| 5 | 投标有效期 （实质性要求） | 从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 6 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评审过程中，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他有效投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据投标人企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)。 2. 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3. 投标人提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 7 | 政府采购供应商信用融资 | 1.政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 2.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号文)文件要求，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。 3.“政采贷”办理方式通过四川政府采购网查询。 |
| 8 | 是否专门面向中小企业 | 本项目为非专门面向中小企业采购的项目。 |
| 9 | 小微企业（监狱企业、残疾人企业视同小微企业）价格扣除（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（本项目所属行业为工业） 1、根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5、参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 6、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品、无限局域网产品 | 1．节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围内(节能产品政府采购品目清单中带“★”号产品)的，供应商应按上述要求提供产品有效期内的认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标文件无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分或扣分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 2．无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，投标人按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 11 | 其他强制认证产品 (如涉及) | 如涉及3C认证产品的3C认证证书在投标文件中可不提供(招标文件有要求在投标时提供证明材料的除外)，中标人应在签订采购合同时提供至采购人，未提供或不能提供的视为放弃中标。采购人将另行确定中标人或重新组织采购。 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目不涉及。 |
| 13 | 履约保证金 | 金 额：合同金额的10%。 交款方式：转账或电汇。（必须由投标单位基本账户汇出，请详细注明所投标的项目编号，并注明为履约保证金）。 收款单位：凉山彝族自治州中西医结合医院。 开 户 行：中标后由采购人提供。 银行账号：中标后由采购人提供。 交款时间：中标人应在领取中标通知书之后,合同签定之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。 退款时间：项目履约验收后三十日内无息退款。 |
| 14 | 采购文件咨询 | 联系人：尹先生 联系电话：0834-3306033。 |
| 15 | 备选投标方案和报价 | 本项目不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 16 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：尹先生 联系电话：0834-3306033。 |
| 17 | 评标情况公告 | 1.所有供应商投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告附件中予以公告。 2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人须将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。 |
| 18 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）及代理服务费汇款凭证到四川标准招标代理有限公司领取中标通知书。 联系人：尹先生 联系电话：0834-3306033。 地址：西昌市一环路南一段193号3楼。 |
| 19 | 供应商询问 | 1.根据委托代理协议约定，四川标准招标代理有限公司负责采购文件的询问答复。 2.询问内容不得涉及评审秘密、国家机密和商业秘密等保密内容。 3.询问方式：询问人可以采用书面或口头或电子邮件等方式向四川标准招标代理有限公司提出；询问必须提供询问人基本信息(包含具体询问内容、询问人名称或姓名、联系人及联系电话、电子邮件)。 联系人：尹先生 联系电话：0834-3306033 地址：西昌市一环路南一段193号3楼 4.询问提出的范围及主体：①采购文件及采购信息公告环节：依法获取采购文件的潜在供应商可以对采购文件及采购信息公告的内容向四川标准招标代理有限公司或采购人提出询问，仅对采购信息公告内容提出询问的，不限制询问主体。②采购过程、采购结果环节：参与采购活动的供应商可以对采购过程、采购结果相关问题向四川标准招标代理有限公司提出询问，未参与采购活动 的供应商不得对此环节提出询问。③询问提出的时间原则上以政府采购活动中有效质疑的时间计算为准。 5.为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决。(包含但不限于文字错 误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形) 6.为降低时间成本，减少不必要的干扰，四川标准招标代理有限公司或采购人可以不接受未按照约定时间提出的询问。 |
| 20 | 供应商质疑 | 1.根据委托代理协议约定，对于采购文件、采购过程或采购结果的质疑由四川标准招标代理有限公司负责答复。 2.供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则；不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 3.提出质疑函的时限要求：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期提交不予受理。 4.接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函(①采用邮寄和快递形式提交的质疑函以采购代理机构或采购人亲自书面签收的为准，否则视为未收到质疑函；②收到质疑函后，进行质疑处理时：书面形式现场提交的以书面签收的日期为准，邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准；③温馨提示：供应商提交质疑选择邮寄或快递形式时，请先联系采购人或采购代理机构，选择高效及时的方式。质疑供应商在质疑函签收后 5 个工作日内未收到质疑答复的，可主动电话询问我公司相关事宜)。 联系人：尹先生 联系电话：0834-3306033 通讯地址：西昌市一环路南一段193号3楼 注：①根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)规定，并使用财政部下发《质疑函》范本。 明确的请求是指：供应商对采购文件还是对采购过程还是对中标、成交结果提出质疑；想要达到的结果，如中标成交无效、废标、重新组织采购、赔偿、追究法律责任等；必要的证明材料是指：包含供应商的营业执照、授权委托书(法定代表人质疑时无需提供)、委托代理人身份证明、参加采购项目的证明、权益受到损害的证明材料、证明提出质疑的事实存在的材料等。如因供应商提出的质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94号)第十二条的要求，四川标准招标代理有限公司或采购人将要求供应商在法定质疑期内进行质疑函补正，未进行补正或在法定质疑期内未进行补正的将不予受理。 ②供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。 |
| 21 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。 注：供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)规定，并使用财政部下发《投诉书》范本。 注：根据委托代理协议约定，四川标准招标代理有限公司负责配合本项目投诉事项。 |
| 22 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，政府采购合同将在“四川政府采购网” 公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门（省级为四川省财政厅，市州级为各市州财政局，区县为各区县财政局）备案。 |
| 23 | 建议品牌或者供应商(如涉及) | 若采购文件涉及建议品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。 |
| 24 | 代理费 | 1.参照国家关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）文件精神收取。 2.收取方式：由中标人向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 交款方式：转账或汇款方式交款。 收款单位：四川标准招标代理有限公司。 开户行：成都银行南城支行 银行账号：1001300000720042 |
| 25 | 备注 | 若招标文件中其他与投标人须知表内容不一致的，以投标人须知表为准。 |

二、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2.有关定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人凉山彝族自治州中西医结合医院。

2.2“采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川标准招标代理有限公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3.合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构获取了招标文件并登记备案。

（4）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库2016〕125 号）的要求，采购人/采购代理机构将在投标截止时间前通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，本项目核心产品为：LED双头无影灯，LED单头无影灯，过氧化氢低温等离子机。

5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5利害关系代理人处理。2家及以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6.招标文件的构成

6.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式模板；

（4）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（5）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（6）招标项目技术、服务、及其他商务要求；

（7）评标办法；

（8）合同主要条款（样例）。

6.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被作为无效处理。

7.招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.4.供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

8.答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，具体答疑会时间以采购代理机构通知为准。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9.投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：对于供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10.计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12.联合体投标（实质性要求）

本项目不允许联合体投标。

13.知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件包含但不限于以下内容：

14.1资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

14.2报价文件

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。（格式详见第三章）本次招标报价要求：

投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。（实质性要求）。

14.3其他投标文件

(1)商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包含但不限于以下内容：

①投标函；

②承诺函；

③开标一览表

④投标人基本情况表；

⑤诚信承诺函；

⑥扶持不发达地区和少数民族地区（如涉及）；

⑦主要设备及技术参数要求应答表；

⑧XXX方案（如涉及）；

⑨服务要求应答表；

⑩商务要求应答表；

⑪投标人类似项目业绩一览表

⑫投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；

⑬代理服务费承诺书；

⑭关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函；

⑮中小企业声明函（如涉及）；

⑯残疾人福利性单位声明函(如涉及)；

⑰监狱企业相关证明材料(如涉及)；

⑱其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（2）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答须包括但不限于以下内容：

①投标产品的品牌、型号、配置（如涉及）；

②投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

③技术方案、项目实施方案；

④主要设备及技术参数要求应答表；

⑤产品彩页资料或技术资料（如涉及）；

⑥产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；（招标文件无要求的可不提供）

⑦说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；（招标文件无要求的可不提供）

⑧培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；（招标文件无要求的可不提供）

⑨其他有利于用户的服务承诺；

⑩投标人认为需要提供的其他文件和资料。

(3)其他部分。

①投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

注：以上要求提供的证明材料均需加盖投标人公章，若未加盖投标人公章的，则该证明材料涉及的评分项不予评分，涉及资格条件的评审项按未通过处理。

若综合评分明细表和技术参数中需要提供的证明材料上述未提及，投标人根据综合评分明细表和技术参数要求提供相关的证明材料。

15.投标文件格式

15.1投标人应执行招标文件第三章的规定格式要求。

15.2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16.投标保证金（实质性要求）

本项目不涉及。

17.投标有效期（实质性要求）

17.1本项目投标有效期请详见前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.投标文件的印制和签署

18.1投标文件分《资格性投标文件》、《其他投标文件》两部分，分册装订。

18.2投标文件按招标文件要求的格式进行密封。资格性投标文件用于采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，其他投标文件用于评标委员会评审。

18.3资格性投标文件正本1份副本3份，并在其封面上清楚地标明资格性投标文件、招标名称、招标编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。（格式详见第三章）

18.4其他投标文件正本1份副本3份，并在其封面上清楚地标明其他投标文件、招标名称、招标编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。（格式详见第三章）

18.5单独提交用于开标唱标的“开标一览表”1份。并清楚地标明开标一览表、招标名称、招标编号、包件号及名称（若有）、投标人名称。（格式详见第三章）

18.6“开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标(实质性要求)。

18.7提供电子文档1份采用U盘制作（以*.doc或*.docx存档的文件）。

18.8投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人、单位负责人或其授权代表在规定签章处签字。投标文件副本可采用正本的复印件。

18.9投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人、单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.10投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

18.11若投标文件内容较多，可分册装订，并在封面标明次序及册数。

18.12投标文件中的证明、证件及附件等复印件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。

18.13投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。投标文件统一用A4幅面纸印制(图、表、证件、宣传资料、技术证明材料可以除外)，逐页编码。本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

注：所有要求盖公章的地方都应加盖供应商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替(实质性要求)。

19.投标文件的密封和标注

19.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明“资格性投标文件/其他投标文件、正本/副本、投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）”。

19.2投标文件包括资格性投标文件正本及副本，其他投标文件正本及副本，电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当封装于四个不同的密封袋内，密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.3投标文件的密封袋上应当注明资格性投标文件/其他投标文件/开标一览表/电子文档、投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。并在封口处加盖投标人公章。

19.4 未按照招标文件要求密封的投标文件，将被采购代理机构拒收。

20.投标文件的递交

20.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将被采购代理机构拒收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容中与报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知必须在递交投标文件截止时间之前送达招标代理机构，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。该通知应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应该按本章的规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改”或“撤销”字样。

21.3 在递交投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行任何修改；撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理；已经递交的投标文件招标人、招标代理机构可以不予退还。

21.4 投标人不得在递交截止时间起至投标文件有效期期满前撤销其投标文件。

五、开标和中标

22.开标

22.1开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。投标人须携带有效的授权委托书、身份证复印件（加盖鲜章）及身份证原件，若投标人为法人须携带营业执照复印件（加盖鲜章）、法定代表人身份证复印件（加盖鲜章）以及身份证原件，监督现场核对身份，未确定身份的人员将拒绝入内。

22.2开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。

（2）“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（4）单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.6 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理:

（1）除本招标文件规定的情形以外，单独提交的“开标一览表”未按要求签字、盖章；

（2）没有提供单独递交用于开标的“开标一览表”的。

23.开标程序

23.1开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项，根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）投标人不足3家的，不得开标。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（或价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人经工作人员和现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场(招标文件要求有演示、介绍等的除外)。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。投标人自行在“四川政府采购网”上查询评标结果。

（6）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

所有投标人的投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

26.中标通知书

26.1中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于挂网公示之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证复印件、介绍信及代理服务费汇款凭证到四川标准招标代理有限公司领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

27.签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商。

27.4中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同原件一份送至采购代理机构处。

28.合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。（明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例)

28.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31.履约保证金（实质性要求）

31.1中标人应在领取中标通知书之后,合同签定之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起7个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

34.履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

35.验收

按照本项目招标文件第六章商务要求中“验收方法和标准”规定进行验收。

36.资金支付

采购人将按照招标文件及政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

七、投标纪律要求

37.投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

38.询问、质疑、投诉的接收和处理

38.1.询问

38.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。供应商对采购文件中的技术、商务及其他要求、评分细则、定标结果的询问，应向采购人提出；对采购过程和程序等内容的询问，应向采购代理机构提出。

38.1.2.询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

38.1.3.采购人及有权答复的采购代理机构应当以书面形式答复供应商的询问。

38.1.4.询问事项超出采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当书面告知供应商向采购 人提出询问。

38.2 质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、四川省财政厅关于印发《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的通知的规定办理(详细规定请在“四川政府采购网”政策法规模块查询)。

供应商如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照以上规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的采购文件提出质疑的，须在购买招标文件次日起七个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，应当坚持依法依规、诚实信用原则，遵循“谁主张谁举证”，实事求是，不得进行虚假、恶意质疑；不得以质疑为 手段获取不当得利、实现非法目的。

九、关于行贿犯罪档案查询工作的规定

39.在政府采购活动中，采购人、采购代理机构在采购文件中规定供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的，在供应商投标文件中进行承诺。

在政府采购活动中，采购人、采购代理机构在采购文件中规定供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，而供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人被查实有行贿犯罪记录的，供应商投标文件应当认定为无效；中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

十、串通投标的情形

40.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装。

十一、投标人信用信息查询

41.(一)投标人信用信息查询渠道 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 等。

(二)投标人信用信息查询截止时点信用信息查询在资格审查阶段完成。

(三)投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：①采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档；②企业参与投标时无需对此条进行响应，非企业参与投标时由供 应商在投标文件中自行提供承诺函，格式自拟。

(四)投标人信用信息的使用：凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝(两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录)。

## 十二、其他

42.本招标文件中作为实质性要求的内容，除明确要求需在投标时提供承诺函等证明材料的外，采购人或采购代理机构或评标委员会在评审时，仅对投标文件是否违背实质性要求进行审查，如该项未违背实质性要求，视为满足实质性要求。

本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

1.本章所制投标文件格式

除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会可能在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

2.本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏

由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

3.本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项

可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

本章要求中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

## 一、资格性响应格式

封面

正本/副本 资格性投标文件 招标编号： 项目名称： 投标人（加盖公章）： 法定代表人或其委托代理人签字： 时间：xxxx年xx月xx日

（一）具有独立承担民事责任的能力

投标人可根据自身实际情况提供以下任意一项即可：

①企业法人：提供“统一社会信用代码的营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；

②事业法人：提供“统一社会信用代码的事业单位法人证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

③其他组织：提供“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”

④个体工商户：提供“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

⑤法人或自然人的：提供身份证明材料。

注：1、上述材料均提供在有效期内的复印件。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.投标人具有良好的商业信誉的证明材料；可提供承诺书原件【格式可自拟】。

注:投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商(市场监管)管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚(处理)的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

2.投标人具有健全的财务会计制度的证明材料；（以下第①-⑤项证明材料具有同等的投标效力，供应商可根据自身实际情况提供以下任意一项即可）：

①提供2020年或2021年度经审计的财务报告复印件。（经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）

②投标人也可提供2020年或2021年度投标人内部的完整签字的财务报表复印件。（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）

③投标人也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明。（投标时提供复印件）

④投标人供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供加盖备案主管部门印章的公司章程或财务制度。（投标时提供复印件）

⑤投标人为事业单位或其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，可提供承诺函。（格式自拟）

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.投标人可提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式自拟）

2.投标人也可提供其他证明材料复印件；

注：以上1-2项具有同等的投标效力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

【2021年1月1日至今任意1个月纳税证明材料复印件和社会保障资金缴纳证明材料复印件；也可提供承诺函原件，格式自拟】

（五）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

1.投标人可提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式自拟）(成立不足三年的，从成立之日起计算)。

2.也可提供相关证明材料复印件。

注：以上1-2项具有同等的投标效力。

（六）投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系的证明材料

【可提供承诺函（格式自拟），也可提供相关证明材料复印件】

（七）参加本次政府采购活动前，投标供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函

(采购代理机构名称)：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

(投标人名称)及其现任法定代表人       (姓名)、      (身份证号码)，主要负责人       (姓名)、         (身份证号码)在参加本次政府采购活动前均无行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取中标所带来的所有法律责任。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人、单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

（八）法定代表人/单位负责人授权书原件（非法定代表人投标时提供该授权书原件及法定代表人/单位负责人、授权代表身份证复印件）；

法定代表人/单位负责人授权书

（采购代理机构名称）：

本授权声明：                 （投标人名称）      （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                 （被授权人姓名、职务）为我方参加          项目（项目编号：            ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

投标人名称：             (盖章)

法定代表人/单位负责人：             (签字或盖章)

职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：

注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加公开招标采购活动，而授权代表参加公开招标采购活动的适用。

2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3.应附法定代表人、单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

（九）法定代表人/单位负责人证明书（法人代表投标时提供该证明书及法定代表人/单位负责人身份证复印件

单位名称：

地    址：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

本人系                (供应商名称)的法定代表人、单位负责人。就参加你单位组织的“                  (项目名称)(项目编号：          )”第  包的公开招标采购活动，并参与项目的公开招标采购、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

注：1.法定代表人、单位负责人亲自参加公开招标采购活动时适用本证明书。

2.应附法定代表人、单位负责人身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

### （十）本项目的特殊资格要求：

11.1若采购产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

11.2.投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质（提供资质证书复印件加盖供应商公章）；

11.3投标人具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、环保工程专业承包叁级及以上资质；（提供资质证书复印件加盖供应商公章）；

11.4投标人具有有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖供应商公章）；

### （十一）资格性承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司具有（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）具有符合法律、行政法规规定的其他条件；

（三）满足根据采购项目提出的特殊条件；

（四）满足其他类似效力要求；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

### （十二）多证合一承诺函（如涉及）

（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第五章资格证明要求中第X项，我单位应具备（备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：（营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

### （十三）投标人认为需要加以说明的其他内容

（内容自拟）

## 二、其他投标文件

封面

正本/副本 其他投标文件 招标编号： 项目名称： 投标人（加盖公章）： 法定代表人或其委托代理人签字： 时间：xxxx年xx月xx日

（一）投 标 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“           ”项目（招标编号：        ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目第   包，投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方     （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

2.一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

3.我方同意本招标文件参照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》(川发改信用规(2019)405号)、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金(2018】1614号)等相关规定对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

4.我方为本项目提交的投标文件正本一份，副本二份，用于开标唱标的“开标一览表”一式一份，投标文件电子版一份。

5.我方同意本次招标的投标有效期为从提交投标文件的截止之日起          天。

6.我方在参与本项目履约过程中涉及国家相关强制标准的，均按照该标准执行。

7.我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

投标日期：

（二）承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1.参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

2.参照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》(川发改信用规(2019)405号)、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金(2018】1614号)等相关规定如有记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

3.投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

4.如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

5.完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

6.参加本次采购活动前本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

7.参加本次采购活动，不存在我单位实际控制人或者中高级管理人员是本项目采购代理机构的工作人员的情形。

8.参加本次采购活动，不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

9.参加本次采购活动，与采购代理机构不存在关联关系，不为采购代理机构的母公司或子公司。

10.本项目如涉及3C认证产品的，我单位投标所提供的产品均满足相关要求，承诺在交货时向采购人提供加盖投标人公章的3C证书复印件。

11.如采购产品涉及国家政策，国家或行业标准法规中有强制性要求的，我单位将提供符合上述要求的产品，并在交货时提供相关证明材料。（招标文件中有特殊要求的除外）

12.我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司自愿接受以提供虚假材料谋取中标所造成的所有法律责任。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

（三）开标一览表

招标项目：

招标编号：

| 包件号 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标报价总价（万元） | （大写） （小写） |
| 备注 |  |

注： 1. 报价应是投标人完成本项目所需的一切费用，包括设备费、运输费、保险费、代理费、安装调试费、系统集成费、培训费、税费以及招标文件规定的其它费用等各项费用的总和。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字或用法人签章替代，并盖投标人法人公章。

3. 用于现场开标唱标的开标一览表作为报价文件单独封装，并在其他投标文件(正副本)中也应当提供。

4.分项报价表须附在开标一览表后。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

分项报价明细表

招标项目：

招标编号：

(报价清单详见附件一)

注：1.投标人必须按“报价清单”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的分项报价明细（不得漏项），否则作无效投标处理（实质性要求）。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”投标报价总价相等。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

（四）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”，不影响投标资质及效力。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

## （五）诚信承诺函

我公司          参加             采购编号：         的政府采购活动，现参照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》(川发改信用规(2019)405号)、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金(2018】1614号)等相关规定，针对本公司的诚信情况作出以下承诺：

参照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》(川发改信用规(2019)405号)、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金(2018】1614号)等相关规定，我公司具有失信行为   次，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》，我公司承诺    （有或没有）被列入人民法院失信被执行名单。

我公司对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本公司愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

## （六）扶持不发达地区和少数民族地区（如涉及）

供应商提供不发达地区企业的相关证明材料或供应商注册地为少数民族地区的证明材料。

说明：（1）如未提供扶持不发达地区和少数民族地区声明函的，则其评审中不享受其对应优惠政策，但不影响供应商投标文件的有效性。

- 供应商参加本次采购活动时，提供虚假扶持不发达地区和少数民族地区声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

（七）主要设备及技术参数要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1.本表至少要填写投标文件中与招标文件第六章中要求的全部主要设备及技术参数要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2.按照招标项目主要设备及技术参数要求要求填写。

3.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并可能依据政府采购相关法规进行相应的处罚。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

（八）XXX方案（如涉及）

（格式自拟）

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

（九）服务要求应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表至少要填写投标文件中与招标文件第六章中要求的全部服务要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2．按照招标项目服务要求填写。

3.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并可能依据政府采购相关法规进行相应的处罚。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

## （十）商务要求应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表至少要填写投标文件中与招标文件第六章中要求的全部商务要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2．按照招标项目商务要求填写。

3.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并可能依据政府采购相关法规进行相应的处罚。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

（十一）投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供用户名录（即类似项目业绩一览表），同时提供合同或成交记录（含中标/成交通知书）等证明文件的复印件加盖供应商鲜章。）

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

（十二）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

（十三）代理服务费承诺书

（采购代理机构名称）：

我公司同意向贵公司支付代理服务费。承诺如下：

我公司在贵公司代理的                              项目(项目编号：                              ) 公开招标中若获中标，我公司保证在贵公司发出中标通知书后2个工作日内按招标文件的规定，以“银行电汇/现金”方式向贵公司，即四川标准招标代理有限公司缴交代理服务费（我公司严格按照招标文件中代理服务费收取标准一次性支付代理服务费）。如因我公司自身原因造成取消中标资格或自愿放弃中标资格的，我公司已交纳的招标代理服务费不予退还，由此造成的损失由我方自行承担。

特此承诺！

备注：如需邮寄代理服务费发票，请填写以下信息：

收件人姓名及电话：

收  件  地  址  ：

承诺方授权代表签字：

承诺方盖章：

承诺日期：

（十四）中小企业声明函（如涉及）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十五）残疾人福利性单位声明函(如涉及)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：投标人参加本次采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

（十六）监狱企业相关证明材料(如涉及)

说明：

①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

（十七）投标人认为需要加以说明的其他内容

（内容自拟）

投标人名称：               (盖章)

法定代表人/单位负责人或授权代表：            (签字或盖章)

投标日期：

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目要求的特殊资格要求：

1.若采购产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

2.投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质；

3.投标人具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、环保工程专业承包叁级及以上资质；

4.投标人具有有效的安全生产许可证；

（四）本项目不允许联合体参与投标。

## 二、投标人其他类似效力要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定；

2.参加本项目政府采购活动的供应商及其现任法定代表人/主要负责人参加本项目政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录；

3.供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)；

4.投标人代表不是法定代表人、单位负责人时提供针对本次投标的法定代表人、单位负责人授权书原件；

5.投标人代表是法定代表人、单位负责人时，提供法定代表人、单位负责人证明书原件。

注：1、资格要求中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（投标人可根据自身实际情况提供以下任意一项即可）。

①企业法人：提供“统一社会信用代码的营业执照”（均为复印件）；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；

②事业法人：提供“统一社会信用代码的事业单位法人证书”（均为复印件）；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

③其他组织：提供“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”（均为复印件）

④个体工商户：提供“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”（均为复印件）

⑤法人或自然人的：提供身份证明材料；

注：1、上述材料均提供在有效期内的复印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

2.1具有良好的商业信誉可提供承诺书原件【格式可自拟】。

注:投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商(市场监管)管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚(处理)的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

2.2具有健全的财务会计制度（投标人可根据自身实际情况提供以下任意一项即可）：

①提供2020年或2021年度经审计的财务报告复印件。（经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）

②提供2020年或2021年度供应商内部的完整签字的财务报表复印件。（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明。（提供复印件）

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供加盖备案主管部门印章的公司章程或财务制度。（提供复印件）

⑤投标人为事业单位或其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，提供承诺函。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【可提供承诺函，也可提供证明材料复印件】；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【2021年1月1日至今任意1个月纳税证明材料复印件和社会保障资金缴纳证明材料复印件，也可提供承诺函原件，格式自拟】；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【可提供承诺函，也可提供相关证明材料复印件】；

6.投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、 管理关系【可提供承诺函，也可提供相关证明材料复印件】；

7.参加本次政府采购活动前，投标供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录【可提供承诺函，或提供“中国裁判文书网”查询网页截图】；

8.法定代表人/单位负责人授权书原件（非法定代表人投标时提供该授权书原件及法定代表人/单位负责人、授权代表身份证复印件）或法定代表人/单位负责人证明书（法人代表投标时提供该证明书及法定代表人/单位负责人身份证复印件）；

9.资格性承诺函；

10.多证合一承诺函（如涉及）

11.本项目要求的特殊资格要求:

11.1若采购产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

11.2.投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质（提供资质证书复印件加盖供应商公章）；

11.3投标人具有建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、环保工程专业承包叁级及以上资质；（提供资质证书复印件加盖供应商公章）；

11.4投标人具有有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖供应商公章）；

12.投标人认为需要（或应当）提供的其它文件和资料。

注：1、以上要求投标人提供的证明材料复印件需加盖投标人印章（鲜章）；

2、以上证明材料缺一不可，证明材料不齐或未按规定加盖鲜章为无效投标。

3、依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，生产、销售产品和产品本身需要取得许可证照或者需要经过认证的，提供相关许可和认证证书复印件（属于前置许可、认证等的除外）；

4、本章要求提供的相关证明材料为实质性要求，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

5、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

6、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致投标人无法提供该类证明材料的，投标人须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺。

第六章  采购项目采购内容、采购要求、服务要求、商务要求

前提：本章中标注“★”号的条款为本次采购项目的必须满足的内容，供应商应全部满足，否则作无效响应处理。标注“▲”号的条款为重要技术条款，非必须满足的内容。

## 一、项目情况

检验科设置在医技楼第三层，设置去污区、采血、检验、PCR、无菌物品存放区以及相应的辅助用房。

手术部设置在医技楼第四、五层，共设置13间手术室（3间Ⅰ级手术室、7间Ⅲ级手术室（含1间正负压手术室、2间铅防护手术室）、3间普通手术室）以及相应的洁净走廊、洁净辅助用房、污物走廊、清洁辅助用房等。

产科设置在医技楼第四层，共设置产科手术室2间、分娩室2间、抢救分娩1间、隔离分娩1间以及相应的洁净走廊、洁净辅助用房、污物走廊、清洁辅助用房等。

ICU设置在医技楼五楼，ICU大厅18床，隔离ICU2床以及相应的洁净走廊、洁净辅助用房、污物走廊、清洁辅助用房等。

PICU、NICU设置在住院楼六楼，PICU共设置5床，NICU设置14床，隔离NICU2床，洗婴室以及相应的洁净走廊、洁净辅助用房、污物走廊、清洁辅助用房等；

输血科设置在住院楼五楼，实验室、血库、发血等辅助用房。

## 二、主要设备及技术参数要求

| 一、手术室设备 |
| --- |
| （一）室内设备 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机械麻醉吊塔 | 一、名称：机械麻醉吊塔 二、功能：双旋臂 三、技术参数要求 1、用于所有手术室，主体材料采用高强度铝合金一次成型挤压工艺，流线型全封闭式外观设计，符合医院层流净化要求；铝型材材质型号必须为6063； 2、吊塔主体表面防腐防锈处理、采用防静电喷涂便于清洗。吊塔通体颜色柔和、一致； 3、表面喷塑采用优质环保抑菌粉沫喷塑，其具有表面抑制细菌再生作用； 4、吊柱式箱体采用气电完全分离设计，安装在独立腔体（提供腔体内部结构实物图片），有效的分布在吊柱的侧面，电源插座维修不需要打开箱体就可操作，维修方便；箱体安装LED照明灯（长度可选），分布在箱体的前两侧，给术前准备提供有利条件； 5、旋转半径≥800mm，可覆盖整个手术区域，双臂展开长度≥2000cm； 6、气电箱高度≥800MM，气电箱可在0～340°范围内旋转； 7、设备托盘2个，两侧带嵌入边轨，可上下移动并0～340°旋转，托盘尺寸：400X520mm，托盘净载重≥60kg；下层设备托盘带自吸式储物抽屉；整体式终端箱体，无缝防尘设计，可升级性强，可按需求增加托盘数量； 8、箱体内嵌式结构设计，设备导轨与箱体紧密结合，保证设备承重，符合欧盟吊塔四倍承重系数安全负载要求，（提供第三方检测机构认证及检测报告）；净负载能力≥200kg，设备符合装备支撑设备的安全系数为四的要求。（提供第三方检测报告） 9、气体终端：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，插座安装在气体专用的独立腔体面板上，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，插座插头可保证≥2万次的插拔，可带气维修； 10、采用德标气体终端：2个氧气、1个负压吸引、1个压缩空气（可根据医院要求增加气体终端数量）； 11、10A万能电源插座≥8个，等电位端子≥2个、RJ45数据接口≥1个； 12、多功能输液架≥1套，伸展臂≥1个，可放置输液泵或微量泵，满足手麻信息系统硬件的安装条件配置； 13、刹车系统：配置机械阻尼刹车制动装置，保证定位准确、无飘移； 14、所有吊塔上承载的设备电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因为位置的改变导致线路脱落； 15、采用医用优质气体管路，须为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味； 16、设备托盘高度可调，采用铝合金型材（严禁使用SPCC冷轧板、钢板、镀锌板等易生锈腐蚀的材质），双层隔板中空设计，单层隔板厚度≥3mm，两侧配有截面为25mm×10mm的高强度铝合金边轨，以便挂载其它设备，摆放高度可调节； 17、抽屉：采用全铝合金型材拼接结构，禁止采用塑料、SPCC冷轧板、镀锌板等其它材质，带高阻尼骑马式自动吸附回位功能，可有效防止开关抽屉时对设备造成严重碰撞，安装于仪器平台底部； 18、输液架：采用304不锈钢材质，高度位置可以随意调节，可挂输液泵或注射泵3套以上，具有防滑落装置，顶端配一套可阻尼伸缩，并能在任意可调高度固定输液瓶（袋）挂架，配四个输液瓶（袋）挂钩； 19、有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为220V/10A； | 台 | 16 |
| 2 | 机械外科吊塔 | 一、名称：机械外科吊塔 二、功能：单旋臂 三、技术参数要求： 1、用于所有手术室，主体材料采用高强度铝合金一次成型挤压工艺，流线型全封闭式外观设计，符合医院层流净化要求；铝型材材质型号必须为6063 2、吊塔主体表面防腐防锈处理、采用防静电喷涂便于清洗。吊塔通体颜色柔和、一致； 3、表面喷塑采用优质环保抑菌粉沫喷塑，其具有表面抑制细菌再生作用； 4、吊柱式箱体采用气电完全分离设计，安装在独立腔体（提供腔体内部结构实物图片），有效的分布在吊柱的侧面，电源插座维修不需要打开箱体就可操作，维修方便；箱体安装LED照明灯（长度可选），分布在箱体的前两侧，给术前准备提供有利条件； 5、旋转半径≥800mm，可覆盖整个手术区域； 6、气电箱高度≥800MM，气电箱可在0～340°范围内旋转； 7、设备托盘2个，两侧带嵌入边轨，可上下移动并0～340°旋转，托盘尺寸：400X520mm，托盘净载重≥60kg；下层设备托盘带自吸式储物抽屉；整体式终端箱体，无缝防尘设计，可升级性强，可按需求增加托盘数量； 8、箱体内嵌式结构设计，设备导轨与箱体紧密结合，保证设备承重，符合欧盟吊塔四倍承重系数安全负载要求，（提供第三方检测机构认证及检测报告）；净负载能力≥200kg，设备符合装备支撑设备的安全系数为四的要求。（提供第三方检测报告） 9、气体终端：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，插座安装在气体专用的独立腔体面板上，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，插座插头可保证≥2万次的插拔，可带气维修，维修费用低廉； 10、采用德标气体终端：2个氧气、1个负压吸引、1个压缩空气（可根据医院要求增加气体终端数量）； 11、10A万能电源插座8个，等电位端子2个、RJ45数据接口1个； 12、多功能输液架≥1套，伸展臂≥1个，可放置输液泵或微量泵； 13、刹车系统：配置机械阻尼刹车制动装置，保证定位准确、无飘移； 14、所有吊塔上承载的设备电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因为位置的改变导致线路脱落； 15、采用医用优质气体管路，须为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味； 16、设备托盘高度可调，采用铝合金型材（严禁使用SPCC冷轧板、钢板、镀锌板等易生锈腐蚀的材质），双层隔板中空设计，单层隔板厚度≥3mm，两侧配有截面为25mm×10mm的高强度铝合金边轨，以便挂载其它设备，摆放高度可调节； 17、抽屉：采用全铝合金型材拼接结构，禁止采用塑料、SPCC冷轧板、镀锌板等其它材质，带高阻尼骑马式自动吸附回位功能，可有效防止开关抽屉时对设备造成严重碰撞，安装于仪器平台底部； 18、输液架：采用304不锈钢材质，高度位置可以随意调节，可挂输液泵或注射泵3套以上，具有防滑落装置，顶端配一套可阻尼伸缩，并能在任意可调高度固定输液瓶（袋）挂架，配四个输液瓶（袋）挂钩； 19、有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为220V/10A； | 台 | 10 |
| 3 | 机械腔镜吊塔 | 一、名称：机械腔镜吊塔 二、功能：单旋臂 1、用于所有手术室，主体材料采用高强度铝合金一次成型挤压工艺，流线型全封闭式外观设计，符合医院层流净化要求；铝型材材质型号必须为6063； 2、吊塔主体表面防腐防锈处理、采用防静电喷涂便于清洗。吊塔通体颜色柔和、一致； 3、表面喷塑采用优质环保抑菌粉沫喷塑，其具有表面抑制细菌再生作用； 4、旋转半径≥800mm，可以覆盖整个手术床区域； 5、采用横置式箱体设计，塔体高度≥800MM，可在0～340°范围内旋转；箱体内部采用完全气电分离式设计，安装在独立腔体（提供腔体内部结构实物图片），气体终端分配在箱体前侧，便于使用方便设备的连接，电源插座设计在塔体两侧，便于医护人员操作使用； 6、设备托盘2个，两侧带嵌入边轨，可上下移动并0～340°旋转，托盘净载重≥60kg，下层设备托盘带自吸式储物抽屉，可按医院的需求增加设备托盘数量； 7、箱体内嵌式结构设计，设备导轨与箱体紧密结合，保证设备承重，符合欧盟吊塔四倍承重系数安全负载要求，（提供第三方检测机构认证及检测报告）；净负载能力≥200kg，设备符合装备支撑设备的安全系数为四的要求。（提供第三方检测报告） 8、气体终端：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，插座安装在气体专用的独立腔体面板上，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，插座插头可保证≥2万次的插拔，可带气维修； 9、采用德标气体终端：2个氧气、1个负压吸引、1个压缩空气、1个二氧化碳（可根据医院要求增加气体终端数量）； 10、10A万能电源插座8个，等电位端子2个、RJ45数据接口1个； 11、刹车系统：配置机械阻尼刹车制动装置，保证设备定位准确、无飘移； 12、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因为位置的改变导致线路脱落； 13、采用医用优质气体管路，须为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味； 14、设备托盘高度可调，采用铝合金型材（严禁使用SPCC冷轧板、钢板、镀锌板等易生锈腐蚀的材质），双层隔板中空设计，单层隔板厚度≥3mm，两侧配有截面为25mm×10mm的高强度铝合金边轨，以便挂载其它设备，摆放高度可调节； 15、抽屉：采用全铝合金型材拼接结构，禁止采用塑料、SPCC冷轧板、镀锌板等其它材质，带高阻尼骑马式自动吸附回位功能，可有效防止开关抽屉时对设备造成严重碰撞，安装于仪器平台底部； 16、有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为220V/10A； | 台 | 3 |
| 4 | LED双头无影灯 | 一、名称：LED无影灯 二、规格：LED双头灯 三、技术参数要求 1、规格：LED双头灯配置采用高等级医用LED芯片，性能优越且稳定可靠，大大降低了使用和维护成本。 2、日光品质、色彩还原性好，显色性高满足手术对光照的需求。 3、采用恒流电源驱动，安全精准，保持准确的色温。 4、灯头外壳采用经典的圆形设计，全封闭光滑表面，低乱流率，易清洁和消毒；符合手术室层流净化标准。 5、采用透镜作为反射装置，形成同质均匀的照明光柱，提供无影、对比鲜明的、接近自然光色温的术野。 6、无影灯具有手术照明和腔镜照明两种照明模式。采用机械光学调焦技术无缝调节光斑大小，中置手柄调节更方便简洁直观，光斑均匀，光线柔和 7、多路并联线路的设计确保LED光源的安全性。 8、采用多关节平衡臂，轻巧灵活，定位稳定，满足手术中不同的高度和角度需求。 9、基本参数要求： 9.1、灯头直径：≥700mm/≥700mm； 9.2、中心照度：12万—16万Lux 9.3、色温：4300K±800K 9.4、照射深度：≥1150mm 9.5、显色指数：≥96 9.6、寿命：≥50000H 9.7、光斑直径：≥200mm 9.8、LED颗粒数：≥54颗，其中≥6颗为蓝色LED颗粒. 9.9、光斑分布直径：≥50% 9.10、光源总功率：≤100W/每灯 9.11、灯体绕平衡臂（弹簧臂）旋转角度：360度 9.12、平衡臂（弹簧臂）绕横臂旋转角度：360度 9.13、横臂绕固定座旋转角度：360度 9.14、配置一个术野摄像头双折旋转臂 10、基本配置： 10.1、灯头2个 10.2、灯臂 1套 10.3、电源驱动 1套 ▲10.4、嵌入式软件1套（提供注册证证明材料） 10.5、固定座 1套 10.6、聚焦手柄 2个 | 台 | 12 |
| 5 | LED单头无影灯 | 一、名称：LED无影灯 二、规格：LED单头灯 1、配置采用高等级医用LED芯片，性能优越且稳定可靠，大大降低了使用和维护成本。 2、日光品质、色彩还原性好，显色性高满足手术对光照的需求。 3、采用恒流电源驱动，安全精准，保持准确的色温。 4、灯头外壳采用经典的圆形设计，全封闭光滑表面，低乱流率，易清洁和消毒；符合手术室层流净化标准。 5、采用透镜作为反射装置，形成同质均匀的照明光柱，提供无影、对比鲜明的、接近自然光色温的术野。 6、无影灯具有手术照明和腔镜照明两种照明模式。采用机械光学调焦技术无缝调节光斑大小，中置手柄调节更方便简洁直观，光斑均匀，光线柔和 7、多路并联线路的设计确保LED光源的安全性。 8、采用多关节平衡臂，轻巧灵活，定位稳定，满足手术中不同的高度和角度需求。 9、基本参数要求： 9.1、灯头直径：≥700mm； 9.2、中心照度：12万—16万Lux 9.3、色温：4300K±800K 9.4、照射深度：≥ 1150mm 9.5、显色指数：≥96 9.6、寿命：≥50000H 9.7、光斑直径：≥200mm 9.8、LED颗粒数：≥54颗，其中≥6颗为蓝色LED颗粒. 9.9、光斑分布直径：≥50% 9.10、光源总功率：≤100W/每灯 9.11、灯体绕平衡臂（弹簧臂）旋转角度：360度 9.12、平衡臂（弹簧臂）绕横臂旋转角度：360度 9.13、横臂绕固定座旋转角度：360度 10、基本配置： 10.1、灯头1个 10.2、灯臂 1套 10.3、电源驱动 1套 ▲10.4、嵌入式软件1套（提供注册证证明材料） 10.5、固定座 1套 10.6、聚焦手柄 2个 | 台 | 4 |
| 6 | 电动摄影平床 | 1、床面设计向头部移出1800mm,足部移出1100mm，最大限度地使床面下方空旷、无阻挡物、无透视盲区。无需移动病人可进行全身性x光透视。满足3D影像采集要求。 2、床面板:采用碳素纤维材料制作，低x射线吸收系数高清晰度的透视成像效果，大大地减轻x射线对患者与工作人员的辐射伤害。 3、台面升降、纵向平移、横向平移、刹车均由电动装置实现，采用24V直流电压，安全可靠。 4、采用记忆海绵，可依照病人体温和体型重新自然塑性，可拆卸。 5、配有内置应急电源，网电源断电后可应急使用。 6、技术参数 6.1床面总长: 2450mm±20mm 6.2床面宽度: 650mm±10mm 6.3可透视面长度: 1800mm 6.4无金属检查长度及宽度:≥ 1450*460mm 6.5床面最低高度: 800mm±10mm 6.6升降行程:≥300mm 6.7床面纵向平移:≥800mm 6.8床面横向平移:≥180mm 7、基本配置: 主床1张、托手板2只、支身架2只、电源线1根、手控器1套、头架1套 | 张 | 2 |
| 7 | 电动液压外科手术台 | 1.通过IS0900、IS013485 认证。 2.售后:产品制造商有400免费服务电话。 3.性能要求: 3.1采用了微电脑控制，先进的电动液压传动技术，替代了传统的电动推杆传动技术，能体位摆放更精准，运行平稳速度更均匀，平稳。该产品主要功能台面升/降、前/后倾斜、左/右倾斜、头板调节、脚板调节、纵向平移，适合骨科、泌尿外科、胸外科、肾脏外科需要配合C型臂，X光机使用的科室. 3.2液压系统，整体噪音低，≤58dB ，经久耐用。 3.3床身、立柱外罩及底罩均采用304不锈钢材质，美观、耐用、抗冲击、防腐蚀、易清洁 3.4床板抗倍特板，并具有双层耐磨、防燃、防焰、防蚀抑菌。 3.5脚踏式机械式刹车，在遇突发状况(火灾、停电等)无需用电，可快速解锁手术台进行转移。 3.6手术台底座厚度≤75mm,方便配合X光机操作使用。 3. 7手术台电源线连接、手控器电源线连接均采用品牌航空插头设计，防水、防脱落. 3.8腿板外展为齿牙咬合自动分离结构，旋转更加平稳无抖动。 3.9手术台采用PWM控制方式，具有缓停缓起功能，运行更加平稳。 3.10头板采用环绕边轨，端面有边轨，便于使用头部附件。 3.11腰桥采用涡轮涡杆交叉升降，床体下方无裸露，操作更加轻便，可根据病人腰部调节角度 3.12 300mm 的平移距离，头、腿板互换式设计，为配合C型臂、x光机等手术提供了良好的透视空间 3.13升降柱与床身连接部分没采用天然橡胶无缝式风琴罩包裹，防尘，防水，防污，易清洁。 3.14控制器插座端口置于升降柱上:保证在床周边操作不受限。 3.15台面升降高度550mm至950mm，大范围的升降行程 4.技术参数 4.1床面长度≥2100mm 4.2床面宽度≥520mm 4.3升降高度≥550mm -950mm 4.4前/后倾斜≥30° 4.5左/右倾斜≥20° 4.6手动头板上/下调节≥50° /90 4.7背板上/下调节≥80°/45° 4.8脚板上/下调节≥50°/90° 4.9脚板水平方向≥90° 4.10床面纵向平移(向头部)≥300mm 4.11腰桥上升高度≥125mm 5.配置:床垫1套手按控制器1只卡腰架2件 卡肩件2件 手臂板2件托腿架2件麻醉屏架1件承合器2件固定器3件 | 张 | 1 |
| 8 | 术野摄像机吊臂 | 一、名称：术野摄像机吊臂 二、项目特征： 1.单关节吊臂：1套摄像机臂； 2.旋转臂活动半径：弹簧臂长910mm； 3.旋转臂水平旋转角度0-270"； 4.弹簧臂活动半径：910mm； 5.弹簧臂升降高度：1000mm； | 台 | 3 |
| 9 | 腔镜清洗中心 | 一.名称：腔镜清洗池 二.规格：四个池子 三.技术参数要求 1、清洗台面：清洗台面及槽面均采用（PMMA）高分子复合耐酸碱材料,长年使用不变型，上下分四层胶合，无锋角，无接缝，抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、损伤后容易修复、寿命长、不变色变脆，对镜面探头起到一定的保护作用，对工作人员身体无害；台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。台面前端采用大圆弧造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳，功能背板采用斜度设计，整体简洁大方，并设有篮筐放置平台，方便操作人员快速洗消。 2、功能背板及灯箱：功能背板采用与清洗台面相同材料（PMMA）材质。面层质薄而坚硬，耐摩擦耐酸碱，耐腐蚀，光亮平滑，抗菌，易清洗，永不生锈。 3、防水柜门：彩晶玻璃材料,环保、防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀。无有害挥发物质残存。 4、微电脑控制器：液晶数显型，功能齐全，操作方便，整个操作立面没有凸凹部分，平整简洁，不影响操作，不碰伤工作人员。 5、自动注流器：注流器、吸引器与微电脑控制器，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。吸引器：电压DC24V；电流5A；最大流量1.3GPM，5L/min；最高压力60PSI(0.42MPa)。注流器：电压DC24V；电流4.8A；最大流量3.2GPM，12L/min；最高压力35PSI(0.24MPa)。自动水注流：电压DC12V,最高压力0.42Mp，≥15L/min。 6、水处理器：适用水压为0.1-0.3mpa,净化水浊度小于0.1度，产水率大于0.5L/min,预滤芯总产水量大于2000L,超滤芯产水量大于20000L。 7、无菌水处理器：采用优质304#不锈钢制作，处理后的纯净水在末洗槽通过精度达到0.01μm超滤净化器进行二次灭杀，彻底滤除水中产生的细菌、病毒、铁锈、胶体等杂质，将水中残余的小体积细菌消除利用紫外线杀菌消毒。 8、专用空气压缩机：工作方式：电压：AC220V，50Hz，电流≤5A，功率：≤550W，产气量：≥40L/min(0.4Mpa)，最大产气压力：0.7 Mpa，噪音≤58db，压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气效果。 9、内镜烘干机：用于镜体干燥,温度可调。 10、高压水枪：采用优质304#镜面不锈钢制作枪体,根据人体工程学压铸成型,轻巧耐用。适用水压：0.2-0.45MPa，流量5-6L/min；适用气压：0.4-0.7MPa。 11、高压气枪：采用优质304#镜面不锈钢制作枪体,根据人体工程学压铸成型,轻巧耐用。适适用气压：0.4-0.7MPa。 12、医用清洗头：清洗头采用优质304#不锈钢制作。包含耐腐蚀的上/下管路系统，有冷热水接口，强耐腐。 13、供排水系统：具有耐腐蚀功能 14、方槽盖：采用高分子亚克力（PMMA）耐酸碱材料，避免消毒液气体外散，减少人员刺激，可全方位观看到物品浸泡情况，配不锈钢手柄。 15、快速接头：高分子PU材料的产品 16、供气管路：透明气压管路，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化。 17、漏电保护：防漏电电路保护。 | 套 | 1 |
| 10 | 过氧化氢低温等离子机 | 一、名称：过氧化氢低温等离子机 二、技术参数要求 1、适用范围：规格：≥110L；适用于外科植入物、患者端联接电线电缆、光学镜片和玻璃镜头、动力设备和电池、硬式内窥镜、导管和手术器械的灭菌。 2、舱体形状及材质：圆柱形灭菌仓，过氧化氢扩散更均匀；采用优质航空铝材，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。 3、密封门：采用优质铝合金材质，可依据实际使用需要选择单门或双门结构。 4、等离子观察窗：设备密封门上带有观察窗，能够直接透过观察窗观察灭菌仓内的物品的灭菌情况，提供产品实物照片及实际使用照片。 5、门障碍开关：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 6、真空泵：采用真空度极高且耐H₂O₂腐蚀的旋片式真空泵。 7、真空泵相序保护器：设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。 8、管路材质：采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接 9、灭菌剂：灭菌剂浓度≤60%，卡匣式封装。 ▲10、过氧化氢提纯功能：设备具有过氧化氢在线提纯功能，提纯后过氧化氢的浓度≥95%，剔除了灭菌剂中水分的因素对灭菌效果的影响。(提供第三方机构出具的具有提处装置的证明文件) 11、过氧化氢残留量：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜1.5mg/m3,满足GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值》中的相关规定。 ▲12、等离子电源：采用晶体管控制电源，放电功率≤0.4KVA，解析能力强，灭菌后H₂O₂残留量为0，系统实时监测电源功率与记录，自动判断与处理电源异常故障。（提供第三方机构出具的等离子体放电功率证明材料） 13、控制系统：采用品牌PLC控制器 14、显示屏：采用≥7寸彩色触摸屏，触摸屏分辨率为≥800*600。 15、显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图和报警信息等。 16、记录设备：采用微型胶原打印设备，记录保存5年以上,通讯速率≥19.2Kbps。 17、记录内容：至少包括记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、结束状态等信息； 18、程序设置：≥3套，可针对不同的被灭菌器械选择对应的灭菌程序。 19、灭菌温度及时间：灭菌温度45℃~55℃，灭菌时间：P1≤50分钟；P2≤45分钟；P3≤26分钟。 20、灭菌能力：产品通过了对聚四氟乙烯管腔和不锈钢管腔、普通手术器械以及电线外皮的现场模拟灭菌实验。 | 台 | 1 |
| 11 | 不锈钢医用保温柜 | 600*1000*450±10mm温度控制范围：室温以上5度至最高60℃；温度控制精度：±1℃ | 台 | 15 |
| 12 | 不锈钢医用保冷柜 | 600*1000*450±10mm正常工作温度控制范围：1-7℃；温度控制精度：±2℃。 | 台 | 15 |
| 13 | 304不锈钢器械柜 | 名称：304不锈钢器械柜；规格：1150mm*1700mm*350mm±20mm； 其他:详设计及相关规范 | 台 | 20 |
| 14 | 304不锈钢麻醉柜 | 名称：304不锈钢麻醉柜；规格：1150mm*1700mm*350mm±20mm； 其他:详设计及相关规范 | 台 | 20 |
| 15 | 304不锈钢药品柜 | 名称：304不锈钢药品柜；规格：1150mm*1700mm*350mm±20mm； 其他:详设计及相关规范 | 台 | 20 |
| 16 | 不锈钢书写台 | 名称：304不锈钢书写台；规格：600mm*400mm±10mm带照明； 2.其他:详设计及相关规范 | 台 | 13 |
| 17 | 情报面板（含书写台） | 名称：情报面板（含书写台）；规格：940*1000*300±10mm；其他:详设计及相关规范 | 台 | 3 |
| 18 | 液晶情报面板 | 面板应有以下功能：时钟；计时钟；电话；净化空调系统温、湿显示与调节；照明系统开关；高效过滤器故障报警，消防警报；各种医用气体报警等 | 台 | 16 |
| 19 | LED六联观片灯 | 名称：六联观片灯；规格：1500mm*1000mm*120mm±20mm；其他:详设计及相关规范 | 台 | 10 |
| 20 | PACS一体机 | 1、名称：PACS一体机；规格：20900mm *1130mm*120mm±20mm 2、All in on一体机，嵌入式安装，防尘防水设计，表面采用喷塑工艺，符合GB50333-2013标准; ▲3、内置数字一体化主控机，性能配置不低于Intel Core/i7处理器,≥16G内存，≥250G固态硬盘；支持Win10操作系统；一体机在空闲工作状态下噪声不超过6B； 主机性能、噪音应通过第三方机构检测（提供带有CMA和CNAS标志的检测报告）； 4、≥24寸操控触摸屏， TFT-LCD,TFT-LCD模组，分辨率不低于1920x1080，电容式多点触摸； 5、≥55寸医用显示器，支持DICOM 灰阶曲线，支持Gamma1.8/2.0/2.2/2.4；液晶面板，表面防眩光处理，支持3840*2160分辨率，兼容1920*1080， 亮度：≥500，对比度≥1100：1，响应时间：≤8 ms，最佳角度：全视角; 6、支持HDMI2.0、HDMI1.4、3G-SDI、RJ45接口， ▲7、医疗液晶面板贴合液晶模组AG玻璃，雾度≤10%且可见光反射比≤9.5%（提供第三方带CNAS标志的检测报告证明文件） ；8、医用显示器的物理灰度≥10bit，具备功能键一键切换，一键白屏等功能，满足电子阅片需求。 9、整机通过医疗电气设备安规认证和电磁兼容认证。（提供证明材料） | 台 | 4 |
| 21 | 电源插座箱面板 | 1.名称：电源插座箱面板；规格：900mm*250mm*80mm±10mm；其他:不锈钢边框，箱体采用冷轧钢板喷塑，可以正面检修；预留箱体安装连接装置。配220V万能插座≥4个；≥2个等电位接地端子 | 台 | 57 |
| 22 | 电源插座箱面板 | 1.名称：电源插座箱面板；规格：900mm*250mm*80mm±10mm；其他:不锈钢边框，箱体采用冷轧钢板喷塑，可以正面检修；预留箱体安装连接装置。配220V万能插座≥3个；380V万能插座≥1个；≥2个等电位接地端子 | 台 | 19 |
| 23 | 气体终端箱 | 名称：气体终端箱；规格：五气；其他:配氧气、负压吸引、空气、二氧化碳、氮气所有插头不可互换式，为快速插拨，并且可以单手操作 | 台 | 13 |
| 24 | 气体终端箱 | 1.名称：气体终端箱；规格：三气；其他:配氧气、负压吸引、空气，所有插头不可互换式，为快速插拨，并且可以单手操作。 | 台 | 9 |
| 25 | 无影灯预埋锚栓 | 1.名称：无影灯预埋锚栓；其他:钢制法兰盘自制 | 台 | 16 |
| 26 | 吊塔预埋锚栓 | 名称：吊塔预埋锚栓；其他:钢制法兰盘自制 | 台 | 29 |
| 27 | 显示器双屏吊臂 | 一、名称：显示器双屏吊臂 二、规格技术： 1.工作电源：AC220V，50HZ；输入功率1KVA； 2、双关节吊臂2套：1套显示器臂+1套摄像机臂； 3、旋转臂活动半径：水平横臂长850mm+弹簧臂长910mm±10mm； 4、旋转臂水平旋转角度0-270"； 5、弹簧臂活动半径：≥910mm； 6、弹簧臂升降高度：≥1000mm； 7、配置机械阻尼刹车制动装置； 8、显示器臂配置显示器固定架及操作手柄1套，不含显示器，VESA孔距：100mm*100mm±10mm,净载重量6-12kg，配置RVV3*1.0电源线1组，带品字形插头；SYV75-3视频线1组，BNC接口，线长5米； 9、摄像机臂配置术野摄像机安装托架及操作手柄1套，静载重≤1-5kg，配置RVV3*1.0电源线1组，AC220V供电，SYV75-3视频线≥1组，BNC接口，线长5m±0.5m； | 台 | 2.00 |
| （四）手术室数字化设备 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体化示教终端含软件 | 项目特征： 1.防尘防水设计，表面采用喷塑工艺，符合GB50333-2013标准; 2.采集分辨率支持：4096×2160，并向下兼容1080P/1080I/720P/UGA/WXGA/XGA/4CI/D1/CIF等各类高清/标清视频信号； 3.视频码率控制算法： CBR/VBR； 4.音频采样率支持： 48KHz/44.1KHz/32KHz/16KHz/8KHz等；音频编码算法： G.711/AAC； 5.支持一分屏、二分屏、画中画、画外画等功能 6.支持视频路由切换功能 7.输入接口：HDMI、SDI 、RJ45、Audio，可支持4路及以上; 8.支持2路4K信号接入,支持4路全高清信号接入 9.输出接口：HDMI、SDI、Audio1、RTSP/RTMP，可支持4路及以上 ; 10.具备一键电源管理模块，电源采用低电压启动，具备设备等电位接地措施; | 台 | 3.00 |
| 2 | 嵌入式触控屏 | 1.All in on一体机，嵌墙式安装，防尘防水设计，表面采用喷塑工艺，符合GB50333-2013标准； 2.内置数字一体化主控机，性能配置不低于Intel® Core™/i7处理器,≥16G内存，≥250G固态硬盘；支持Win10操作系统；一体机在空闲工作状态下噪声不超过6B； 3.操控触摸屏， TFT-LCD,TFT-LCD模组，分辨率不低于1920x1080，电容式多点触摸； | 台 | 3.00 |
| 3 | 视教数字一体化手术室系统软件 | 项目特征： 1.安全登录验证： 2.系统自检预警：自动检查运行环境及设备异常、配置异常 3.视频切换：自由切换视频信号到任一接入本系统中的显示屏中显示。最高6路信号同时接入/呈现，实现手术过程实时显示 4.多画面组合：支持一分屏，画中画，四分屏，多画面模式任意切换，每一子画面可任意替换 5.音视频处理：超低延迟，实时预览，4K:1920*1080@30/25Hz;1080P/1080i全高清视觉体验。默认H264编码，支持H265全新编码，实现低带宽低存储高画质呈现；支持内嵌/独立音频处理，支持AAC、G711多编解码格式；广泛兼容，支持RTSP、RTMP、HTTP、HLS、UDP、RTP、File等多种流媒体协议，CBR/VBR码率控制最高支持16Mbps 6.录像、截图、示教，多功能支持：支持30分钟分段录像，避免单个文件过大，提高录像安全性。 7.一键示教直播：可通过网络或光纤等传输介质实现1920*1080/30HZ高清手术示教。手术室端有权限开启/结束手术示教，示教室可观看开启示教的任意一间手术室的视频信号。示教支持音视频交互，手术端示教端都有权限随时结束示教 8.文件管理：用户可浏览已经存档的视频录像，可根据关键词进行模糊查询 9.背景音乐：用户可选择本系统自带音乐进行播放，也可选择磁盘、U盘中的音乐播放。支持手动添加、删除音乐播放列表，支持顺序播放、单曲循环、随机播放、列表播放等多种播放方式 10.病人信息展示：根据用户需求填写病人信息以供显示 11.系统设置：可设置手术室信息，数据库信息，录像文件存储目录，默认音乐目录等 | 套 | 3.00 |
| 4 | 高清数字全景摄像机 | 项目特征： 1.72.5°广角镜，≥12倍光学变焦； 2.支持度 H.265编码，可实现全高清1080p超低带宽传输； 3.1080P全高清 采用1/2.7英寸≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现≥1920x1080高分辨率的优质图像； 4.支持3G-SDI视频接口，RS232/485以及网口控制。 | 台 | 3.00 |
| 5 | 高清术野摄像机 | 项目特征： 1.采用1/2.5或以上cmos感光元器件; 2.整机采用抗菌涂层； 3.采用超短焦技术，可以在50CM处放大≥20倍； 4.可通过菜单调节曝光，一键加减亮度; 5.输出分辨率支持4K/30P； 6.外壳部分采用双层医用镀膜，防水、抗菌、防污; 7.支持手动、自动对焦，支持E-CORD模式; 8.照度范围：1000lx-150000lx; 9.白平衡：自动、手动、医用模式; 10.支持自动曝光、手动曝光调节; 11.输出接口采用MINI-3G-SDI； 12.控制采用VISA协议; 13.采用易穿管MINI 3G-SDI延长线和电源延长线设计，视频线和电源延长线线缆直径≤4mm; 14.功率≥12W. | 台 | 3.00 |
| 6 | 高保真音频系统 | 项目特征： 1.吸顶扩音音响 2.额定功率≥ 20W 3.最大功率 ≥40W 4.输入方式 220V 5.灵敏度 88±3dB 6.频响 100-20KHz 7.尺寸mm Φ213*130 8.重量≤1.4Kg | 台 | 3.00 |
| 7 | 领夹式无线耳麦 | 项目特征： 1.工作频率：740~790MHz；S/N信噪比:>105dB；T.H.D失真:<0.5%；频率响应:40Hz-18KHz 2.射频输出功率：高10mW / 低5mW；高次谐波：低于主波基准60dB以上 | 台 | 3.00 |
| 8 | 数字一体化主控机（主） | 项目特征： 1.All in on一体机，尺寸2090mm *1130mm*120mm±20mm，嵌墙式安装，防尘防水设计，表面采用喷塑工艺，符合GB50333-2013标准； ▲2.内置数字一体化主控机，性能配置不低于Intel® Core™/i7处理器,≥16G内存，≥250G固态硬盘；支持Win10操作系统；一体机在空闲工作状态下噪声不超过6B（提供带有CMA和CNAS标志的检测报告证明文件）； 3.操控触摸屏， TFT-LCD,TFT-LCD模组，分辨率不低于1920x1080，电容式多点触摸； 4.≥55寸医用显示器，支持DICOM 灰阶曲线，支持Gamma1.8/2.0/2.2/2.4，液晶面板，表面防眩光处理，支持3840*2160分辨率， 亮度：≤500，对比度 ≤1100：1，响应时间：≥8 ms，最佳角度：全视角； 5.音视频输入接口：HDMI*3、SDI*2 、音频RCA*1，可支持8路H265流编码; 6.音视频输出接口：HDMI*3、SDI*2、音频RCA*1、VGA*1，可支持8路H265流解码; 7.采集分辨率支持：≥4096×2160，并向下兼容1080P/1080I/720P/UGA/WXGA/XGA/4CI/D1/CIF等各类高清/标清视频信号； 8.视频码率控制算法： CBR/VBR； 9.音频采样率支持： 48KHz/44.1KHz/32KHz/16KHz/8KHz等；音频编码算法： G.711/AAC； 10.控制接口：2*USB2.0,1*USB3.0,2*SATA3,1*PCIE2.0，2*RJ45，1*RS485,1*UART4； 11.特性：支持一键白屏、三基色调节、亮度调节、饱和度调节、对比度调节、信号源选择； ▲12.医疗液晶面板贴合液晶模组AG玻璃，雾度不高于10%且可见光反射比小于9.5%（提供第三方带CNAS标志的检测报告证明文件）； 13.医用显示器的物理灰度≥10bit，Gamma1.8/2.0/2.2等常用曲线，支持一键白屏、内窥镜模式和阅片模式一键切换功能，满足电子阅片需求； 14.整机通过医疗电气设备安规认证和电磁兼容认证；（提供证明材料） | 台 | 2 |
| 9 | 支架式医用键盘 | 项目特征： 1.专业医用键盘，109键键盘布局； 2.硅胶炭粒按键，全铝托架，按键寿命不低于200万次； 3.蓝色背光，5级可调亮度，USB外置接口； 4.与数字一体化主控机同一品牌，IP65防尘防水； 5.通过有害物质指令测试ICE62321-4/5/6/7/8； | 台 | 2 |
| 10 | 医用鼠标 | 项目特征： 1.专业医用硅胶鼠标；与数字一体化主控机同一品牌，IP65防尘防水；通过有害物质指令测试ICE62321-4/5/6/7/8； | 台 | 2 |
| 11 | 数字一体化主控机（副） | 项目特征： 1.All in on一体机，尺寸1450mm*1130mm*120mm±20mm，Wall-embedded安装，防尘防水设计，表面采用喷塑工艺，符合GB50333-2013 标准； 2.55寸医疗级液晶面板 ,TFT-LCD模组，支持3840*2160分辨率，支持Gamma1.8/2.0/2.2等常用曲线，支持一键白屏、内窥镜模式和阅片模式一键切换功能， 亮度：≥500，对比度≥ 1100：1，响应时间：≤8 ms，最佳角度：全视角； 3.专业医用液晶模组，医用显示器的灰阶度可达10bit； 4.整机通过医疗电气设备安规认证； 5.整机通过电磁兼容认证； | 台 | 2 |
| 12 | 数字一体化手术室系统软件 | 项目特征： 1.安全登录验证； 2.系统自检预警：自动检查运行环境及设备异常、配置异常； 3.视频切换：自由切换视频信号到任一接入本系统中的显示屏中显示。最高6路信号同时接入/呈现，实现手术过程实时显示； 4.多画面组合：支持一分屏，画中画，四分屏，多画面模式任意切换，每一子画面可任意替换； 5.音视频处理：超低延迟，实时预览；≥3840*2160。默认H264编码，支持H265全新编码，实现低带宽低存储高画质呈现；支持内嵌/独立音频处理，支持AAC、G711多编解码格式；广泛兼容，支持RTSP、RTMP、HTTP、HLS、UDP、RTP、File等多种流媒体协议，CBR/VBR码率控制最高支持16Mbps； 6.录像、截图、示教，多功能支持：支持30分钟分段录像，避免单个文件过大，提高录像安全性； 7.一键示教直播：可通过网络或光纤等传输介质实现高清手术示教，手术室端有权限开启/结束手术示教，示教室可观看开启示教的任意一间手术室的视频信号。示教支持音视频交互，手术端示教端都有权限随时结束示教； 8.文件管理：用户可浏览已经存档的视频录像，可根据关键词进行模糊查询； 9.背景音乐：用户可选择本系统自带音乐进行播放，也可选择磁盘、U盘中的音乐播放。支持手动添加、删除音乐播放列表，支持顺序播放、单曲循环、随机播放、列表播放等多种播放方式； 10.病人信息展示：根据用户需求填写病人信息以供显示； 11.系统设置：可设置手术室信息，数据库信息，录像文件存储目录，默认音乐目录等； | 套 | 2 |
| 13 | 吊臂医用显示器 | 项目特征： 1.支持颜色:10.7 亿，色域BT709或者BT2020； 2.分辨率:≥3840*2160； 3.输入信号接口:DVI-D,HDMI2.0,3G-SDI；输出信号接口：DVI-D ,3G-SDI； 4.尺寸≥27吋； | 台 | 4 |
| 14 | 高清数字全景摄像机 | 项目特征： 1.图像传感器：1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器； 2.有效像素：16：9 ≥210万有效象素； 3.分辨率：1080P60/50/30/25 、1080I/60/50、720P60/50； 4.镜头变倍：20倍光学变焦，f＝4.7～94m； 5.视频接口：HDMI、 HD-SDI(3G)、RJ45网口、RCA接口； 6.编码格式：H.264Baseline、Main Profile、High profile、H.265 Mainfile、MJPEG编码； | 套 | 2 |
| 15 | 4K术野摄像机 | 项目特征： 1.采用1/2.5或以上cmos\MOS\CCD感光元器件； 2.光学变焦≥20倍，变焦拉到20倍时可在50cm处清晰对焦； 3.通过菜单可调曝光，一键加减亮度； 4.视频输出至少支持4K/30P,4K/25P； 5.支持手动、自动对焦，支持E-CORD模式； 6.整机采用医用纳米涂层技术，抗电磁干扰外壳，防水、防尘、防菌，不沾指纹；易于清洁； 7.照度范围：1000lx-150000lx； 8.白平衡：自动、手动、医用模式； 9.支持自动曝光、手动曝光调节； 10.采用光纤HDMI线和MINI电源延长线设计，每条线线直径均不超过4.5mm； 11.控制采用VISCA协议； 12.采用MINI HDMI光纤延长线，HDMI光纤线线缆直径不超过5mm； | 台 | 2 |
| 16 | 无线麦克风 | 项目特征： 1.BLX1腰包式发射机： 用于领夹式、头戴式、耳戴式、乐器话筒和吉他线缆的TQG连接 触式开关，26dB可调增益范围，轻质耐用结构； 2.BLX4单通道无线接收机： 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）；每个频带多达12个兼容系统（视区域而定），XLR和¼英寸输出接口，微处理器控制的内部天线分集，双色音频状态LED指示灯； 3.头戴式无线话筒： 灵活的鹅颈设计，可实现优化拾音头的定位，进一步改进声源隔离效果，轻巧低调的外形，可以舒适地长时间佩戴，TA4F接口可与任何舒尔腰包式系统兼容； | 台 | 2 |
| 17 | 吸顶音箱 | 项目特征： 1.额定功率≥ 40W； 2.阻抗：8Ω 3.输入方式 220V； 4.灵敏度 89±3dB； 5.频响 100-20KHz； 6.尺寸mm Φ245*155； 7.重量 ≤1.8Kg； | 套 | 2 |
| 18 | 示教室编解码系统 | 项目特征： 1.输出分辨率：3840*2160； 2.支持AAC-LC、HE-AAC、HE-AACv2音频编解码； 3.支持SRT、RTSP、RTMP、HTTP、HLS、Onvif、UDP/MULTICAST等协议； 4.内置webserver，可通过浏览器进行管理和配置； | 套 | 1 |
| 19 | 远程示教会诊软件 | 项目特征： 1.系统自检预警：自动检查运行环境及设备异常、配置异常； 2.多画面：支持一分屏，画中画，四分屏，多画面模式任意切换，每一个子画面可任意替换； 3.音视频处理：超低延迟，实时预览，3840*2160;全高清视觉体验。默认H264编码，支持H265全新编码，实现低带宽低存储高画质呈现；支持内嵌/独立音频处理，支持AAC、G711多编解码格式；广泛兼容，支持RTSP、RTMP、HTTP、HLS、UDP、RTP、File等多种流媒体协议，CBR/VBR码率控制最高支持16Mbps； 4.一键示教直播：可通过网络或光纤等传输介质实现； | 套 | 1 |
| 20 | 高清数字全景摄像机 | 项目特征： 1.65°广角镜，≥12倍光学变焦； 2.支持度 H.265编码，可实现超低带宽传输； 3.1080P全高清 采用1/2.5英寸207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920*1080高分辨率的优质图像； 4.支持HDMI\3G-SDI视频接口，RS232/485以及网口控制； | 台 | 1 |
| 21 | 无线麦克风 | 项目特征： 1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.能最大限度降低了断频的发生； 2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定； 3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码； 4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔； 5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态； 7.采用“音频参考压缩扩展”专利技术.有着极好的动态响应.音质极佳； 8.UR5200真分集无线系统是专为巡回演出和固定安装用途设计，提供最高的可靠性，音质和传输稳定性； | 台 | 1 |
| 22 | 高保真音箱 | 项目特征： 1.12″全频音箱； 2.单元类型： 15″Low+ 1.7″Hi； 3.功率（AES/Peak）：100 W/200 W； 4.阻抗： 8 Ohm； 5.灵敏度：≥98dB； 6.最大声压级：125dB； 7.频响范围：55Hz～20kHz(±3dB)； 8.投射角度 (V × H)：50°× 100°； | 套 | 2 |
| 23 | 高保真数字功放 | 项目特征： 1.8欧功率 2x200W线路类型 AB类； 2.输入阻抗 20KΩ； 3.频率响应 20Hz-20KHz (+0/-1dB)； 4.总谐波失真20Hz-20kHz 8Ω <0.03%； 5.转换速率 45V/uS； 6.信噪比 -105dB ； 7.阻尼系数 >400:1； | 台 | 1 |
| 24 | 75寸4K医用显示器 | 项目特征：1.显示比例支持16：10/16：9；显示有效分辨率3860*2160； | 台 | 1 |
| 25 | 时序电源 | 项目特征： 1.通道数目：后面板8路、前面板1路直通，均选用万能插座； 2.正常输出电流：50A； 3.每通道最大功率容量：220V/20A 2200W/channel； 4.时序开关时间间隔：1秒； 5.带9针串口； 6.支持RS232协议控制； | 套 | 1 |
| 26 | 网络交换机 | 项目特征： 1.24个全千兆以太网电口/4个千兆光口弱三层网络交换机；支持云管理；支持静态路由/支持RIP；支持智能堆叠iStack,支持虚拟光缆检测，支持Telnet远程配置/维护； | 台 | 1 |
| 27 | 标准机柜 | 项目特征：1.2米标准机柜； | 套 | 1 |
| 28 | 医学流媒体服务系统软件 | 项目特征： 1.安全登录验证：多登录用户支持，给予不同用户不同角色； 2.直播：手术室开启直播后，可查看所有直播列表； 3.视频播放：支持全高清视频推流，支持手术室内任意视频源播放； 4.点播：支持全高清视频的点播，以作为经典案例示教； 5.安全可靠：依托高可靠嵌入式专用设备，非Windows平台，免病毒困扰； 6.高并发访问，支持用户数高达1000+； 7.视频上传：视频上传，自动生成封面海报，自动转换为MP4格式统一管理； 8.集中存储：对音视频进行集中存储； | 套 | 1 |
| 29 | 专用流媒体主机 | 项目特征： 1.嵌入式软硬件一体系统，可以前面板液晶+按键配置设备IP地址。 2.高带宽，4*1G电口，总计4Gbps 以太网输入输出。 3.系统支持256路高清视频源信号输入。 4.应用灵活，支持机顶盒、PC、平板电脑、手机多屏同步收看； 5.超低延迟，PC端收看，延迟小于500毫秒； 6.功能强大，直播、点播、录制、回看、虚拟直播一并俱全,易用性强，B/S架构，设备集成前台PC页面，手机页面，以及后台管理页面； 7.管理方便，内容管理、观众管理、业务人员管理逻辑清晰,针对授权，针对不同用户级别授权指定观看内容； 8.易扩展，可以挂载各种外置NAS存储设备； 9.高可靠，专用设备，无病毒困扰。 | 台 | 1 |
| 30 | 应用主机 | 1.CPU，六核六线程； 2.16G/2*4T企业级/H330/750W； 3.8盘位设计； 4.支持SMB/CIFS/NFS及AFP等协议 | 台 | 1 |
| 31 | 医学影像管理系统软件 | 项目特征： 1.信号统一转化，将手术室内多路多类型视频信号（如腔镜-DVI、术野-SDI、iVUS-VGA等）无损转为RJ45网传信号，实现手术室本地的漫游显示 2.能够满足手术室内人员的视野需求，通过触摸屏点击或拖拽等简单操作，将各类视频或数据分别显示在手术室内的适当位置的多个显示屏上，实现视音频信号和病人医疗数据的切换，即点即看。 3.用户可自行配置要集成的设备影像和医疗信息数据，手术室端可以自由选择打开或关闭视频源（如全景、术野、腔镜等），关闭的视频源将等同于不存在。 4.控制屏可任意指定其中一路视频信号为主要显示画面，与其他路视频同时展示，可采用拖拽的方式切换视频源显示窗口； | 套 | 1 |
| 二、ICU设备 |
| （一）室内设备 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | ICU吊桥 | 名称：ICU吊桥 二、规格：干湿分区 三、技术参数要求： 1.用于所有ICU重症监护室，材质为高强度6063铝合金，表面防腐性能优、易清洗，塑粉高压静电喷塑处理，模具化生产； 2、表面喷塑采用优质环保抑菌粉沫喷塑，其具有表面抑制细菌再生作用，通过欧盟ROHS标准检测； 3、桥塔主体全封闭式设计，材质厚度≥8mm，承重性更强，表面无锐角，无螺丝钉，吊塔箱体定位准确，不易漂移； 4、箱体内嵌式结构设计，设备导轨与箱体紧密结合，保证设备承重；符合欧盟吊塔四倍承重系数安全负载要求；箱体两侧装有不锈钢扶手，旋转方便，也可安装伸展臂固定输液杆，安装便捷； ▲5、通过7.0级以上抗地震标准测试；（提供第三方机构出具的抗震检验报告） 6、横梁长度1800～3200mm可选，可根据现场实际尺寸定做； 7、气体终端：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，插座安装在气体专用的独立腔体面板上，并且具有（原位待接通状态）功能，插座插头可保证≥5万次的插拔，可带气维修，维修费用低廉； 8、 湿区配置： （1）箱体前面两侧装有LED照明灯（长度可选，提供LED背景灯实物图片），提供环境照明； （2）竖置式气电箱设计，高度≥800MM，气电箱可在0～340°范围内旋转； （3）箱体采用气电完全分离设计（提供腔体内部结构实物图片），安装在独立腔体，有效的分布在吊柱的侧面，气体终端和电源插座分别安装在吊柱的五个侧面，电源插座维修不需要打开箱体就可操作，维修方便； （4）设备托盘2个，两侧带嵌入式边轨，托盘尺寸：400X520mm，托盘净载重≥60kg，下层设备托盘带自吸式储物抽屉1个，可根据需要增加托盘数量； （5）德标气体终端：氧气×1；医用空气×1；负压吸引×1；（气体终端数量可选） （6）6个10A万能电源插座，等电位端子2个； （7）配备多功能输液架1个、伸展臂1套，可放置输液泵或微量泵； 9、干区配置： （1）采用横置式箱体设计，塔体高度≥800MM，箱体可在0～340°范围内旋转； （2）箱体内部采用完全气电分离式设计，安装在独立腔体（提供腔体内部结构实物图片），气体终端分配在箱体前侧，便于使用方便设备的连接，电源插座设计在箱体后侧，两侧不锈钢吊杆上配备有线缆整理夹； （3）设备托盘2个，托盘净载重≥60kg，下层设备托盘带自吸式储物抽屉1个，可根据医院的需求增加托盘数量； （4）德标气体终端：氧气×1；医用空气×1；负压吸引×1；（气体终端数量可选） （5）6个10A万能电源插座，等电位端子2个、线缆整理夹4个； 10、干、湿区吊箱移动范围≥500mm，可选配各种功能式箱体，附件与气电箱之间采用导轨式连接； 11、采用医用优质气体管路，须为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味； 12、设备托盘高度可调，采用铝合金型材（严禁使用SPCC冷轧板、钢板、镀锌板等易生锈腐蚀的材质），双层隔板中空设计，单层隔板厚度≥3mm，两侧配有截面为25mm×10mm的高强度铝合金边轨，以便挂载其它设备，摆放高度可调节； 13、抽屉：采用全铝合金型材拼接结构，禁止采用塑料、SPCC冷轧板、镀锌板等其它材质，带高阻尼骑马式自动吸附回位功能，可有效防止开关抽屉时对设备造成严重碰撞，安装于仪器平台底部，抽屉内框尺寸为：450x320x180mm； 14、输液架：采用304不锈钢材质，高度位置可以随意调节，可挂输液泵或推注泵3套以上，具有防滑落装置，顶端配一套可阻尼伸缩，并能在任意可调高度固定的盐水瓶（袋）挂架，配四个盐水瓶（袋）挂钩； 15、有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为220V/10A； | 台 | 20 |
| 三、检验科设备 |
| （一）室内设备 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 冷库 | 1、冷库温度2~8℃±1℃可调 2、容积≥24m3 3、外部尺寸：根据实际尺寸定制 4、制冷机组：选用冷库制冷一体式机组3P一台，全封闭压缩机（含冷凝器、蒸发器、压缩机、温控器等）；采用一备一用两套系统。 5、除霜方式：自动热气除霜，具有过热保护。 6、制冷剂：冷媒环保。 7、冷凝器：环保冷媒。 8、冷库保温材料：1）、采用聚氨酯夹心隔热彩钢板，厚度≥100mm。库体内板为抗菌喷涂钢板，外板为喷塑钢板，钢板厚度≥0.426mm，2）、聚氨酯密度为40±2Kg/m3。3）、冷库门卫半埋式门上装自限温加热线，采用专用冷库门锁，可以从冷库内部开启，防止操作人员倍勿关在冷库内，放生安全事故。 9、电控器系统：1）、温控器温度为0.1℃。2）、具有短路、缺相、过载、逆相等保护功能。 3）、对压缩机的过热、过载、系统高低压具有保护功能。 10、主要制冷配件：膨胀阀一个、电磁阀一个、过滤器一个、压力控制器一个等。 11、冷库照明：使用防潮防爆吸顶灯，防水，防潮开关。 12、冷库底座：采用PVC材质，隔热防潮。 13、电源：电压220V/50HZ,具有过热保护和高、低电压开关保护。 14、温度监控：无线智能温度监控系统。1）、系统要求：温湿度监控、电压、电流和功耗监控统一平台系统；云储存数据，不需要单独配备服务器，可在任意联网的手机、电源等设备进行登录、查看、管理：平台系统数据预留数据授权接口。 | m³ | 24 |
| （二）纯水设备 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 纯水机组 | 一、名称：纯水机组 二、规格：300L 三、技术参数要求 1、产水量：≥300L/H（25℃）；产水水质：产水电导≤1us/cm， 2、符合《GB6681-91分析实验室用水规格和试验方法》生化分析用水要求 3、主机尺寸：685mm*1717mm*1000mm±20mm 4、 控制方式：运用可编程微电脑PLC控制技术、全自动运行（提供详细的工艺及操作界面图示）。 5、预处理提示功能：当系统运行时，预处理发生时间错误，导致再生和冲洗时，会自动关闭进水阀，出现报警并提示请将预处理调整到正常工作位置，防止硬水和无过滤水进入反渗透系统。 6、智能安全保护措施，密码进入操作界面。有运行温度/电导率显示和记录，具有记录高压泵、电磁阀等部件使用程度的长期数据，以备运行状态分析所用，同时自动保存。 7、 在线监测原水、纯水水质，具有纯水水质超标报警功能：具有完善的无水、压力、电源保护多种安全自锁功能 。 8、故障的自检解决帮助功能、多种应急方案以保证设备的运行。 | 套 | 1.00 |
| 四、NICU/PICU设备 |
| （一）室内设备 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | NICU立柱塔 | 1、有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为220V/10A； 2、主体材料采用6063合金型材，表面防腐性能优、易清洁，模具化生产； 3、表面喷塑采用优质环保抑菌粉沫喷塑，其具有表面抑制细菌再生作用，通过欧盟ROHS标准检测； 4、吊柱式箱体采用气电完全分离设计，安装在独立腔体，有效的分布在吊柱的侧面，电源插座维修不需要打开箱体就可操作，维修方便；箱体安装LED照明灯（长度可选），分布在箱体的前两侧，给术前准备提供有利条件； 5、气电箱高度≥800MM，气电箱可在0～340°范围内旋转； 6、设备托盘2个，两侧带嵌入边轨，可上下移动并0～340°旋转，托盘尺寸：400X520mm，托盘净载重≥60kg；下层设备托盘带自吸式储物抽屉；整体式终端箱体，无缝防尘设计，可升级性强，可按需求增加托盘数量； 7、箱体内嵌式结构设计，设备导轨与箱体紧密结合，保证设备承重;符合欧盟吊塔四倍承重系数安全负载要求；净负载能力≥200kg； 8、气体终端：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，插座安装在气体专用的独立腔体面板上，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，插座插头可保证≥2万次的插拔，可带气维修，维修费用低廉； 9、采用德标气体终端：2个氧气、1个负压吸引、1个压缩空气（可根据医院要求增加气体终端数量）； 10、10A万能电源插座≥8个，等电位端子≥2个、RJ45数据接口≥1个； 11、多功能输液架≥1套，伸展臂≥1个，可放置输液泵或微量泵； 12、采用医用优质气体管路，须为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味； 13、设备托盘高度可调，采用铝合金型材（严禁使用SPCC冷轧板、钢板、镀锌板等易生锈腐蚀的材质），双层隔板中空设计，单层隔板厚度≥3mm，两侧配有截面为25mm×10mm±1mm的高强度铝合金边轨，以便挂载其它设备，摆放高度可调节； 14、抽屉：采用全铝合金型材拼接结构，禁止采用塑料、SPCC冷轧板、镀锌板等其它材质，带高阻尼骑马式自动吸附回位功能，可有效防止开关抽屉时对设备造成严重碰撞，安装于仪器平台底部； 15、输液架：采用304不锈钢材质，高度位置可以随意调节，可挂输液泵或注射泵3套以上，具有防滑落装置，顶端配一套可阻尼伸缩，并能在任意可调高度固定输液瓶（袋）挂架，配四个输液瓶（袋）挂钩； | 台 | 14 |
| 2 | PICU吊桥 | 一、规格：干湿分区 二、技术参数要求： 1.用于所有ICU重症监护室，材质为高强度6063铝合金，表面防腐性能优、易清洗，塑粉高压静电喷塑处理，模具化生产； 2、表面喷塑采用优质环保抑菌粉沫喷塑，其具有表面抑制细菌再生作用，通过ROHS标准检测； 3、桥塔主体全封闭式设计，材质厚度≥8mm，承重性更强，表面无锐角，无螺丝钉，吊塔箱体定位准确，不易漂移； 4、箱体内嵌式结构设计，设备导轨与箱体紧密结合，保证设备承重；符合欧盟吊塔四倍承重系数安全负载要求；箱体两侧装有不锈钢扶手，旋转方便，也可安装伸展臂固定输液杆，安装便捷； ▲5、通过7.0级以上抗地震标准测试；（提供第三方出具的抗震检验报告） 6、横梁长度1800～3200mm，可根据现场实际尺寸定做； 7、气体终端：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，插座安装在气体专用的独立腔体面板上，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，插座插头可保证≥2万次的插拔，可带气维修； 8、 湿区配置： （1）箱体前面两侧装有LED照明灯（长度可选，提供LED背景灯实物图片），提供环境照明； （2）竖置式气电箱设计，高度≥800MM，气电箱可在0～340°范围内旋转； （3）箱体采用气电完全分离设计（提供腔体内部结构实物图片），安装在独立腔体，有效的分布在吊柱的侧面，气体终端和电源插座分别安装在吊柱的五个侧面，电源插座维修不需要打开箱体就可操作，维修方便； （4）设备托盘2个，两侧带嵌入式边轨，托盘尺寸：400*520mm±10mm，托盘净载重≥60kg，下层设备托盘带自吸式储物抽屉1个，可根据需要增加托盘数量； （5）德标气体终端：氧气×1；医用空气×1；负压吸引×1；（气体终端数量可选） （6）10A万能电源插座≥6个，等电位端子≥2个； （7）配备多功能输液架≥1个、伸展臂≥1套，可放置输液泵或微量泵； 9、干区配置： （1）采用横置式箱体设计，塔体高度≥800mm，箱体可在0～340°范围内旋转； （2）箱体内部采用完全气电分离式设计，安装在独立腔体（提供腔体内部结构实物图片），气体终端分配在箱体前侧，便于使用方便设备的连接，电源插座设计在箱体后侧，两侧不锈钢吊杆上配备有线缆整理夹； （3）设备托盘2个，托盘净载重≥60kg，下层设备托盘带自吸式储物抽屉1个，可根据医院的需求增加托盘数量； （4）德标气体终端：氧气×1；医用空气×1；负压吸引×1；（气体终端数量可选） （5）10A万能电源插座≥6个，等电位端子≥2个、线缆整理夹≥4个； 10、干、湿区吊箱移动范围≥500mm，可选配各种功能式箱体，附件与气电箱之间采用导轨式连接； 11、采用医用优质气体管路，须为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味； 12、设备托盘高度可调，采用铝合金型材（严禁使用SPCC冷轧板、钢板、镀锌板等易生锈腐蚀的材质），双层隔板中空设计，单层隔板厚度≥3mm，两侧配有截面为25mm×10mm±1mm的高强度铝合金边轨，以便挂载其它设备，摆放高度可调节； 13、抽屉：采用全铝合金型材拼接结构，禁止采用塑料、SPCC冷轧板、镀锌板等其它材质，带高阻尼骑马式自动吸附回位功能，可有效防止开关抽屉时对设备造成严重碰撞，安装于仪器平台底部，抽屉内框尺寸为：450x320x180mm±10mm； 14、输液架：采用304不锈钢材质，高度位置可以随意调节，可挂输液泵或推注泵3套以上，具有防滑落装置，顶端配一套可阻尼伸缩，并能在任意可调高度固定的盐水瓶（袋）挂架，配四个盐水瓶（袋）挂钩； 15、有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为220V/10A； | 台 | 7 |
| 五、安装材料 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| 29 | 单开电动门 | 1.名称：电动门 2.规格：1500*2100mm±10mm 3.手术室的自动门采用钢板喷塑门体，设观察窗，所有自动气密门均为光控脚感应电动门，门体规格尺寸详见施工图纸，电动门机电梁、电机和控制器采用国产优质品牌。 | 樘 | 28 |

## ★三、服务要求

1、中标人保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2、合同设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起不少于 3 年。（设备另有规定除外）。

3、保质期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应提供免费咨询电话。中标人应在收到采购人通知后 6 小时内响应，24 小时内派专员到现场维修(技术要求另有规定除外)，48小时内处理完毕。如在48小时内无法处理完毕，中标人应提供采购人同意的合理解决方案，否则，采购人有权委托第三方机构及时处理，因此发生的一切费用，由中标人承担。

4、质保期后中标人对合同货物提供终身保修服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费，在硬件无改变的情况下，软件终身免费升级。

5、投标人针对本项目的设备安装、施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。

6、本项目自成交人成交之日起至验收合格日止，成交人将负责施工场地内的人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等。因施工过程中造成的直接或间接损失，以及一切安全责任问题均由成交人自行承担（投标时提供承诺函）。

7、本项目须完成所有包含但不限于本项目施工图纸和工程量清单内的施工、调试、验收及办理相关手续等全部内容。

## ★五、商务要求

1、履约时间：政府采购合同签订之日起，58日内按完成供货，安装、调试并验收合格。

2、履约地点：采购人指定地点。

3、履约方式：成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

4、合同签订时效：成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。

5、验收方法和标准：本项目严格按照按照财库〔2016〕205号《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的要求进行验收，以采购文件技术参数及要求及响应文件技术响应为准。如出现未在采购文件中明确规定的，以行业相关标准为准。如采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购方在采购与响应文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

6、付款方式：1.合同签订后主要人员、结构材料到场后3个工作日支付合同金额的30%，项目履约1个月后7个工作日内支付合同金额的30%，项目履约验收后7个工作日内支付合同金额的35%，剩下合同金额的5%在项目质保期满后7个工作日无息付清。

7、质保期：3年。

第七章  评标办法

一、总则

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》 、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

（二）评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

（三）评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

（四）评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

1.熟悉和理解招标文件；

2.审查供应商投标文件等是否满足招标文件的要求，并作出评价；

3.根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

4.推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

5.起草评标报告并进行签署；

6.向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

7.法律、法规和规章规定的其他职责。

（五）评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

（六）评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

二、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

三、评标程序

（一）熟悉和理解招标文件和停止评标。

1.评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

2.评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

2.1招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

2.2招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

2.3采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

2.4采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

2.5招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

2.6招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

2.7招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，出现上述2.1—2.7规定应当停止评标或者可以停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

（二）资格性检查。

开标会结束后，招标人或招标代理机构的代表应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的投标人等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格审查结束后，出具书面的资格性审查结果。

合格投标人不足3家的，不得评标。

注：本项目不需要评标委员会进行资格性检查。

（三）符合性检查。

1.评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

2.投标文件(包括单独递交的开标一览表)有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理，在投标文件的规范性评审时进行扣分：

2.1正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

2.2存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

2.3除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

2.4以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

2.5其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

3.1投标文件正副本数量不足的；

3.2投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

3.3投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

3.4投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

3.5技术、服务、商务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

3.6招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

4.投标人有下列情形之一的，评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

（四）比较与评价。

按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

（五）复核。

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

（六）推荐中标候选供应商。

中标候选供应商应当排序。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择认定为绿色包装产品或绿色建材的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择认定为自主创新产品的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。（不发达地区或少数民族地区的投标人需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区；认定为绿色包装产品或绿色建材的投标人需提供相关证明材料；认定为自主创新产品的投标人根据财库〔2006〕47 号文，需提供相关证明材料。）评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

（七）出具评标报告。

评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

1.招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3.评标方法和标准；

4.开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

5.评标结果和中标候选供应商排序表；

6.评标委员会授标建议；

7.报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

8.其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（八）评标争议处理规则。

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

（九）供应商应当书面澄清、说明或者更正。

1.在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

2.供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

3.1按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

3.2投标文件中已经明确的内容事项；

3.3投标文件未提供的材料。

4. 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

4.1投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

4.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

4.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.4对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第4.2项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

（十）低于成本价投标处理。

1.在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他有效供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)。

2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

3.供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

（十一）招标采购单位现场复核评标结果。

1.评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

1.1分值汇总计算错误的；

1.2分项评分超出评分标准范围的；

1.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

1.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

2.有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

2.1评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

2.2招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

2.3招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

2.4招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

2.5招标采购单位未提供书面建议的。

四、评标细则及标准

（一）评委会只对通过资格、符合性检查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

（二）评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。

（三）综合评分明细表

1.综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

2.综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

3.综合评分明细表

本项目采用综合评分法对各投标单位标书进行评分，具体评分细则如下表所示。

| 评审项编号 | 评分因素及权重 | 详细要求 | 分值 | 客观评审项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30％ | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且有效报价的最低价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／最终有效报价)×30； 注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除相关政策评分按照本招标文件第二章投标人须知附表规定执行。 | 30 | 是 |
| 2 | 技术参数要求46％ | 投标产品的技术参数完全满足招标文件中技术参数要求的得满分46分，所投标产品的技术参数不满足招标文件技术参数的，按以下原则扣分： 1、招标文件“技术参数要求”明细中带“▲”为重要指标要求累计10项，合计30分，每有一项不满足参数要求或不能提供证明材料的扣3分； 2、非“▲”技术条款为一般技术要求，累计500项，合计16分，每有1项非▲条款技术指标不满足参数要求的扣0.032分。 | 46 | 是 |
| 3 | 履约能力6％ | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项认证得2分，最高得6分。 | 6 | 是 |
| 4 | 项目实施方案15％ | 1.施工方案与技术措施：根据供应商针对本项目提供的施工方案与技术措施，包括但不限于①工程概况；②施工总体规划（规划依据、难点分析、应急措施）；③施工准备及施工部署（技术准备、施工现场准备、物资准备、劳动力物质准备等）；④施工方案与技术措施等内容进行评审：上述内容均符合实际情况、内容完善详细、描述准确、完全响应采购要求的得6分；每有一项存在内容错误(内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；规划与项目建设特点不匹配；施工准备与开工要求不匹配；技术工艺环节漏缺项；结合本项目采购需求描述论证阐述不清晰、不充分、不完整等任意一种情况的)的扣0.75分，每缺少一项内容的扣1.5分，扣完为止。 2.质量管理体系及保证措施：根据供应商针对本项目提供的质量管理体系及保证措施，包括但不限于①制定完整的质量保证体系、②确保项目质量的技术组织措施、③针对质量目标及质量控制的保证措施、④制定质量管理制度及检查制度等内容进行评审：上述内容均符合实际情况、内容完善详细、措施健全、完全响应采购要求的得2分；每有一项存在内容错误(内容错误指：体系建设与项目内在需求有漏项、技术措施与项目施工特点不匹配、质控措施无监督制约机制、人员设置与质控管理要求不匹配、质控类不相容岗位分离未分离的；结合本项目采购需求描述论证阐述不清晰、不充分、不完整等任意一种情况的)的扣0.25分，每缺少一项内容的扣0.5分，扣完为止。 3.安全防护及文明施工管理体系与措施：根据供应商针对本项目提供的安全防护及文明施工管理体系与措施，包括但不限于①制定完整的文明施工安全保障体系、②制定完整的文明施工措施、安全教育及培训计划等内容进行评审：上述内容均符合实际情况、内容完善详细、措施健全、完全响应采购要求的得1分；每有一项存在内容错误(内容错误指：安全体系建设与项目要求有漏项、文明措施与项目施工特点不匹配、安全培训教育与项目建设特点不匹配、安全类不相容岗位分离未分离的，应急预案与项目特点不匹配的；结合本项目采购需求描述论证阐述不清晰、不充分、不完整等任意一种情况的)的扣0.25分，每缺少一项内容的扣0.5分，扣完为止。 4. 非常规疫情防控方案：根据供应商针对本项目提供的非常规疫情防控方案，包括但不限于①人员管理、②施工现场管理、③疫情应急措施④疫情防控要求等内容进行综合评审：上述内容均符合实际情况、内容完善详细、措施健全、完全响应采购要求的得6分；每有一项存在内容错误(内容错误指：项目名称、实施地点,涉及的规范、标准与本项目要求不一致;结合本项目采购需求描述论证阐述不清晰、不充分、不完整等任意一种情况)的；结合本项目采购需求描述论证阐述不清晰、不充分、不完整等任意一种情况的)的扣0.75分，每缺少一项内容的扣1.5分，扣完为止。 | 15 | 否 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品3% | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得1分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得3分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2.投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 | 3分 | 是 |

注：“▲”需提供相关证明材料，相关证明材料是指1.具有资质的第三方机构出具的产品检测（检验）报告2.投标产品制造厂家官网公开的技术参数网页资料或产品彩页3.投标产品说明书及配套资料制造商盖鲜章的技术参数证明文件。供应商可选择提供上列之一证明材料（复印件加盖鲜章）。（招标文件有特殊要求的按招标文件要求提供证明材料）

4.招标采购单位应当根据上表结合具体政府采购项目按照有关规定自行制定综合评分明细表。

5.政府采购政策要求

（1）本项目为非专门面向中小企业。

（2）小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

（3）进口产品采购。除非招标文件中明确规定可以采购进口产品，只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因，国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

五、废 标

（一）本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

（二）对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

六、定标

（一）定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

（二）定标程序

1.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐不少于三名中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

3.采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择认定为绿色包装产品或绿色建材的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择认定为自主创新产品的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。（不发达地区或少数民族地区的投标人需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区；认定为绿色包装产品或绿色建材的投标人需提供相关证明材料；认定为自主创新产品的投标人根据财库〔2006〕47 号文，需提供相关证明材料。）

注：采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

4.采购代理机构在中标供应商确定后 2 个工作日内，在“四川政府采购网”上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商凭有效身份证明证件、介绍信原件及代理服务费汇款凭证（以上材料均加盖鲜章），到采购代理机构领取中标通知书，逾期采购代理机构将中标通知书快递至中标人，中标供应商自行承担相关不利后果。

5. 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

七、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

八、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（八）有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。

九、评标委员会及其成员不得有下列行为

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报 酬和报销异地评审差旅费。

十、评标委员会及其成员不得有下列违约情形

（一）答应参加评审活动后，无正当理由不参加或者迟到，且不及时告知抽取终端工作人员，导致评审活动无法正常进行的；

（二）不遵守评审现场工作纪律的；

（三）明显故意拖延评审时间的；

（四）抄袭其他评审委员会成员的评审意见的；

（五）不按照政府采购法律制度和采购文件的规定进行评审，导致评审过程、评审结果违法 违规，情节轻微不构成行政处罚的；

（六）索取高于规定的劳务报酬，或者要求先给付报酬再进行评审，或者因劳务报酬低而拒 绝评审、拒绝签署评审报告的；

（七）不按照《四川省政府采购评审专家管理实施办法》的规定记录或者反馈采购人或者采 购代理机构的职责履行情况的；

（八）存在其他违反政府采购法规制度，但不构成行政处罚行为的。

第八章  政府采购合同（草案）

合同编号：

签订地点：

签订时间：    年    月     日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及XXXX项目（招标编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同标的

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 履约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物、人工、税费、设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、建渣清运、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

（一）乙方须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（二）货物必须符合或优于国家(行业)          标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

（三）乙方须在本合同签订生效之日起  日内送交货物成品给甲方，送交货物成品必须与中标保留样品一致(涉及样品时)，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

（四）货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

四、履行期限及地点和验收

（一）履行期限和方式

乙方交货期限为合同签订生效后的  日内，在合同签订生效之日起  天内交货到甲方指定地点，随即在  日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

（二）履行地点：甲方指定地点

（三）验收要求

甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求组织有关专业人员验收。

1、货物在乙方通知安装调试完毕后  日内初步验收。初步验收合格后，进入  试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后  日内完成最终验收，验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》或质量验收报告；

2、验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、乙方的投标(响应)文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，甲方在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；

4、货物安装完成后  日内，甲方在规定时间内无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

6、如货物经乙方  次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而违约，甲方可依法依约追究乙方的违约责任。

7、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

五、付款方式：

1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

2、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

六、售后服务

（一）质保期为验收合格后  年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 小时内响应到场，  小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方  次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

（二）乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

（一）甲方违约责任

1、甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过   天的，乙方有权终止合同；

2、甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方经济损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

（二）乙方违约责任

1、乙方交付的服务质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之    的违约金，并须在合同规定的服务期限内更换合格的服务成果给甲方，否则，视作乙方不能交付服务成果而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

2、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因服务成果的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、如有未尽事宜依照合同附件1、合同附件2、执行。

3、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方二份，乙方二份，政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

甲方法定代表人                    乙方法定代表人

或授权代理人：（签字）            或授权代理人：（签字）

地    址：                        地    址：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

签约日期：   年   月   日         签约日期：   年   月   日

# Text boxes

共同编制