采购项目技术、服务、采购合同

内容条款及其他商务要求

## 一、项目概述

我市"天网工程"天网一期、天网二期、天网三期，项目共计452个天网视频监控点位和9个治安交通卡口。该系统(工程)的运行,在侦查破案、维稳处突、治安防控等方面起了重要作用,为维护我市社会治安、保障社会经济建设做了应有贡献，现各项目维护已到期。为避免视频监控停用断档造成治安防控漏洞,同时考虑充分利用现有资源,避免财政资金浪费发生,需进行维护招标,以满足人民群众对和谐社会、平安社会的期盼。

## 二、项目技术服务内容及要求

### 运维服务内容及目标

旧天网一期、二期、三期点位目前部分点位前端箱体锈蚀严重、点位成像效果差，但由于大部分位置较重要，重建成本大，拟通过逐步维护相关设备设施的方式延长使用年限。

### 维护服务一览表

| 序号 | 服务分项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端传输链路运维服务：须保证传输链路稳定、畅通，包含链路传输、维护等相关费用。 | 条 | 452 |
| 2 | 指挥中心平台汇聚链路运维服务：须保证传输链路稳定、畅通，包含链路传输、维护等相关费用。 | 条 | 1 |
| 3 | 分控中心平台传输链路运维服务：须保证传输链路稳定、畅通，包含链路传输、维护等相关费用。 | 条 | 26 |
| 4 | 天网监控系统前端设备运维服务：须保证前端设备正常运行，包含设备运行电费、设备维修费、维护人工费、配套辅材费用等。 | 套 | 452 |
| 5 | 高清治安卡口系统前端设备运维维护：须保证前端设备正常运行，包含设备运行电费、设备维修费、维护人工费、配套辅材费用等。 | 套 | 9 |
| 6 | 指挥中心平台系统维护：须保证指挥中心平台设备正常运行，包含设备维修费、维护人工费、配套辅材费用等。 | 套 | 1 |
| 7 | 网络安全服务要求：须提供1台“内网安全管控设备”用于整个系统的网络安全保障，服务期满后设备产品归属于采购人。 | 项 | 1 |
| 8 | 备品备件：投标人应根据实际需求提供必要的备品备件 | 项 | 1 |

### 运维服务质量技术要求

#### 维护范围

本项目维护范围包括452条前端传输链路、1条平台汇聚链路、26个分控平台传输链路、452套天网前端、9套高清治安卡口、1套指挥中心平台，以及为满足现场服务需求。保证故障点及时恢复工作。

#### 运行维护的主要工作内容

（1）中标单位自合同签订之日起30日内建立完整的设备台账和系统设备点位明细。台账信息内容包含：设备名称、经纬度、点位等信息，定期对设备信息进行审核，确保台账信息与实际环境一致设备台账和系统设备点位明细，需要电子文档和纸质文档各一份，并通过业主方审核。

（2）负责项目范围内系统设备的日常运行维护、故障修复，保障系统设备完好各项业务系统运行正常稳定，网络畅通，数据不丢失。保证所有前端设备正常运行率达97%以上（第三方因素造成除外），同台设备相同故障率每天不得大于2次。

（3）系统设备定期巡检记录完整（包含巡检方案、巡检批次、巡检内容、巡检记录文等）、实时掌握系统运行情况。根据业主要求，及时对设备进行维护，提升运行效率，保障项目建设效果。

（4）对于不可抗力或者第三方原因造成的设备故障，主时提供勘察报告、修（恢）复方案及修（恢）复费用预算，修复完成后与配合业主共同确认。

（5）每月提供服务工作总结，应至少包括服务工作量、设备质量分析、运维效果、重点工作、趋势分析等。

（6）按时完成业主交办的日常工作任务、重大突发事件的视频保障工作（包括但不局限于临时保障、重大节假日、专项保障等）及项目范围内其他各项工作任务。

（7）用电协调工作，属于维护范围内点位的，协助签署取电协议。未移交或新建点位，须配合协助采购人处理及签署取电协议。

（8）协助采购人对第三方建设点位的外场设备进行网络ip地址规划与分配，协调网络开通，负责网络系统设备的接入、外场设备调试（软件参数配置由建设单位自行确定。

（9）网络需求：前端摄像机要求不低于30mbps带宽，分控平台要求不低于100mbps带宽，指挥中心平台(1主1备)要求不低于10000mbps带宽。同时要求所有应用端能观看实时图像不卡顿，不丢帧，图像清晰流畅。如因网络问题造成图像卡顿、丢帧，图像不清晰流畅，需无条件进行网络升级改造。

（10）链路安全及不能中断要求：数据专线传输网络数据，承载前端监控摄像机视频图像的汇聚和传输，实现专线安全传输，且保障传输网络不中断。

（11）移点要求：投标人应根据采购人要求无偿移点服务（不超过5个点）。

#### 网络安全服务要求

运维期间每出现运营运维人员或网络链路网络安全事故一次扣款5万元，三次事故以上（含三次）取消合同。

#### 资源配置及要求

（1）常驻技术人员要求

- 常驻外场技术人员不得少于4人，具备相关从业经验两年及以上，负责外场设备维护，及时提报主管技术人员安排维护工作。

- 常驻内场技术人员不得少于1人，具备相关从业经验两年及以上，在业主单位指定地点上班，负责控制中心、机房等所有内场设备、平台软件的维护及管理。

- 投标人所派遣的常驻支撑人员，须熟练使用采购人现有的天网监控平台、智能运维管理平台开展运维工作，常驻支撑人员至少4人须通过平台原厂商的技术赋能培训并取得合格证明文件（或证书），中标供应商须在中标公示之日起7日内提供相关支撑人员证明材料及最近3个月的社保缴纳证明。

（2）车辆要求

投标人需提供用于高空作业的非载货专项作业车辆1辆，车辆使用、维修及安全责任等产生的一切费用由维护方负责。投标人需提供车辆行驶证复印件、车辆照片证明，租赁车辆还需要提供租赁合同复印件。中标人须在中标公示之日起7日内提供相关原件登记备案。

（3）团队管理要求

要求维护方要有清晰的团队组织架构，明细各岗位的工作职责及工作要求，对业主交办的工作任务能快速、有效的传达到现场维护人员。

维护方的组织架构、岗位工作职责和工作任务需书面报业主审核备案。

（4）其他资源配置要求

维护方自行负责配备维护过程中所需的各类维修工具、仪器及相关防护用品等。

#### 服务保障

（1）重要事件保障要求

在重要事件或时段内，提供实时技术支持，同时制订详细的应急响应策略，并可应业主要求，在重要事件中给予人员现场技术保障。

（2）值班备勤

维护方必须按照甲方的作息时间或工作要求上下班，做好值班备勤，逢国家法定的大节日五一、十一、中秋、元旦、春节等节假日前，对服务范围内的系统、设备进行巡检，巡检完成后，将巡检结果存档，以备审查，并根据甲方要求把本次的巡检内容、修复结果等数据进行汇报。节假日期间，维护方需安排专人值班，负责系统设备的技术保障。

（3）应急任务保障

遇到有突发性的活动比如上级检查，对服务范围内的系统、设备进行巡检，巡检完成后，将巡检结果存档，以备审查，并根据甲方要求把本次的巡检内容、修复结果等数据进行汇报。

（4）巡查要求

|  | 外场巡检 | 中心巡检 |
| --- | --- | --- |
| 巡查频次 | 每天一个轮巡 | 每天 |
| 巡查内容 | 外场巡查：前端设备、杆件、设备箱、管道、线缆等完好情况、遮挡情况、脏污情况、周边施工情况。 | 巡查各类服务器运行、交换机磁盘、空调、拼接屏、软件功能模块运行等。 巡查视频监控、电子卡口等故障信息。 |

#### 其他要求

（1）做好各类设备运行、维修记录、巡查记录等资料的记录、整理工作，保证维修工作快速有效；

（2）正常维护合理安排轮值制度，保证维护工作的质量；

（3）根据实际情况及时优化、完善、调整后台系统；

（4）根据采购人需求，能够协助采购人根据需要制定合理化策略或方案，以满足采购人需求；

（5）配合采购人对维保范围内的有关软、硬件进行安装、调试或故障处置，由此产生的全部费用由投标人承担；

（6）投标人应实行备件先行制度，提供常用的备品备件，以保证故障恢复的及时性。

## 本项目服务点位清单

| 天网一、二、三期项目运维服务点位 |
| --- |
| 1.天网一期运维服务点位 |
| 序号 | 点位名称 | 摄像头类型 | 备注 |
| 1 | HYDTD华蓥市委大门前1466102 | 球机 |  |
| 2 | HYDTD市政府大门口1466119 | 球机 |  |
| 3 | HYDTD市人大政协门口前1466122 | 球机 |  |
| 4 | HYDTD红星四路就业局大门前1466111 | 球机 |  |
| 5 | HYDTD信访局大门前1466121 | 球机 |  |
| 6 | HYDTD市政府大厅1466168 | 球机 |  |
| 7 | HYDTD市政府院内市长楼前1466169 | 球机 |  |
| 8 | HYDTD双河办事处1466114 | 球机 |  |
| 9 | HYDTD教育局门前1466113 | 球机 |  |
| 10 | HYDTD公安局大门口1466135 | 球机 |  |
| 11 | HYDTD双河交警队大门口1466101 | 球机 |  |
| 12 | HYDTD城南派出所前1466110 | 球机 |  |
| 13 | HYDTD天池镇政府1466115 | 球机 |  |
| 14 | 禄市小学旁 | 球机 |  |
| 15 | HYDTD红光邮政所旁14135195 | 球机 |  |
| 16 | 星星花园D136136 | 球机 |  |
| 17 | HYDTD小山坝与老火车站交叉口14136134 | 球机 |  |
| 18 | 莹光路与清溪东路交叉路口 | 球机 |  |
| 19 | 华蓥山宾馆D66116 | 球机 |  |
| 20 | HYDTD双溪与党校岔路口14136194 | 球机 |  |
| 21 | HYDTD柏木山客运站14136131 | 球机 |  |
| 22 | HYDTD市卫生局1466112 | 球机 |  |
| 23 | HYDTD星星宾馆1466117 | 球机 |  |
| 24 | 老人民医院桥头D66124 | 球机 |  |
| 25 | 溪口转盘D66132 | 球机 |  |
| 26 | HYDTD硅谷二期宿舍三楼1466183 | 球机 |  |
| 27 | HYDTD城北高速路广场1466118 | 球机 |  |
| 28 | HYDTD天池高速路出口1466137 | 球机 |  |
| 29 | HYDTD安丙公园文化路入口1466120 | 球机 |  |
| 30 | HYDTD古桥与李家沟叉路口14136196 | 球机 |  |
| 31 | HYDTD老人民医院大门口1466125 | 球机 |  |
| 32 | HYDTD硅谷二期C2楼顶1466128 | 球机 |  |
| 33 | HYDTD广能集团大门口1466126 | 球机 |  |
| 34 | HYDTD溪口转盘1466132 | 球机 |  |
| 35 | HYDTD七里坪码头1466133 | 球机 |  |
| 36 | HYDTD天池老码头1466176 | 球机 |  |
| 37 | HYDTD落鸿渡码头1466139 | 球机 |  |
| 38 | HYDTD明月上码头1466145 | 球机 |  |
| 39 | HYDTD明月下码头1466146 | 球机 |  |
| 40 | HYDTD思达网吧1466150 | 球机 |  |
| 41 | HYDTD腾讯网吧1466151 | 球机 |  |
| 42 | HYDTD莹光新村路口14136135 | 球机 |  |
| 43 | HYDTD硅谷二期D2楼顶1466184 | 球机 |  |
| 44 | HYDTD硅谷二期B2楼顶1466182 | 球机 |  |
| 45 | HYDTD油炸沟高速公路收费站出口1466162 | 球机 |  |
| 46 | HYDTD井箍厂转弯处1466165 | 球机 |  |
| 47 | HYDTD宏云大酒店停车场1466131 | 球机 |  |
| 48 | HYDTD硅谷二期A1楼顶1466185 | 球机 |  |
| 49 | 潮汕大道D66167 | 球机 |  |
| 50 | HYQTD市委上18066141 | 人像 |  |
| 51 | HYQTD市委对面18066147 | 人像 |  |
| 52 | HYQTD人大上18066143 | 人像 |  |
| 53 | HYQTD人大下18066156 | 人像 |  |
| 54 | HYQTD老人民医院桥头18066154 | 人像 |  |
| 55 | HYQTD转盘千禧珠宝18066142 | 人像 |  |
| 56 | HYQTD转盘建行对面18066129 | 人像 |  |
| 57 | HYQTD市政府大门对面18066159 | 人像 |  |
| 58 | HYQTD汽车站检票口18066127 | 人像 |  |
| 59 | HYQTD汽车站售票厅18066173 | 人像 |  |
| 60 | HYQTD汽车站广场 2066175 | 人像 |  |
| 2.天网二期运维服务点位 |
| 序号 | 点位名称 | 摄像机类型 | 备注 |
| 1 | 华蓥山广场2层左侧5 | 高清枪机 |  |
| 2 | 华蓥山广场2层左侧4 | 高清枪机 |  |
| 3 | 华蓥山广场1层右侧10 | 高清枪机 |  |
| 4 | 华蓥山广场2层左侧6 | 高清枪机 |  |
| 5 | 华蓥山广场1层右侧5 | 高清枪机 |  |
| 6 | 华蓥山广场1层右侧2 | 高清枪机 |  |
| 7 | 华蓥山广场1层右侧9 | 高清枪机 |  |
| 8 | 华蓥山广场2层右侧6 | 高清枪机 |  |
| 9 | 华蓥山广场2层右侧5 | 高清枪机 |  |
| 10 | 华蓥山广场1层右侧4 | 高清枪机 |  |
| 11 | 华蓥山广场2层左侧3 | 高清枪机 |  |
| 12 | 华蓥山广场2层左侧1 | 高清枪机 |  |
| 13 | 华蓥山广场2层左侧2 | 高清枪机 |  |
| 14 | 华蓥山广场1层右侧3 | 高清枪机 |  |
| 15 | 华蓥山广场1层左侧6 | 高清枪机 |  |
| 16 | 华蓥山广场1层左侧3 | 高清枪机 |  |
| 17 | 广场1层左侧10球 | 球机 |  |
| 18 | 华蓥山广场1层左侧1 | 高清枪机 |  |
| 19 | 华蓥山广场2层右侧1 | 高清枪机 |  |
| 20 | 华蓥山广场1层右侧7 | 高清枪机 |  |
| 21 | 华蓥山广场2层右侧3 | 高清枪机 |  |
| 22 | 华蓥山广场1层右侧1 | 高清枪机 |  |
| 23 | 华蓥山广场2层右侧4 | 高清枪机 |  |
| 24 | 华蓥山广场1层左侧9 | 高清枪机 |  |
| 25 | 华蓥山广场1层右侧8 | 高清枪机 |  |
| 26 | 华蓥山广场2层右侧2 | 高清枪机 |  |
| 27 | 华蓥山广场1层右侧6 | 高清枪机 |  |
| 28 | 华蓥山广场1层左侧8 | 高清枪机 |  |
| 29 | 华蓥山广场1层左侧2 | 高清枪机 |  |
| 30 | 华蓥山广场1层左侧7 | 高清枪机 |  |
| 31 | 华蓥山广场1层左侧5 | 高清枪机 |  |
| 32 | 华蓥山广场1层左侧4 | 高清枪机 |  |
| 33 | 广场2楼球机 | 球机 |  |
| 34 | 广场1层右侧11球 | 球机 |  |
| 35 | 红星三路与西路十字路 | 球机 |  |
| 36 | 红星一路与西路十字路 | 球机 |  |
| 37 | 华蓥中学后门百步梯 | 球机 |  |
| 38 | 老屋嘴岔路口 | 球机 |  |
| 39 | 阳和镇新街口子处 | 球机 |  |
| 40 | 七一桥岔路口 | 球机 |  |
| 41 | 农贸市场大门口桥头 | 球机 |  |
| 42 | 皇家都会广场 | 球机 |  |
| 43 | 圣之广场 | 球机 |  |
| 44 | 蓥峰水泥厂 | 球机 |  |
| 45 | 明月镇客运站 | 球机 |  |
| 46 | 古桥信用社外岔路口 | 球机 |  |
| 47 | 广场喷泉靠儿童城处 | 球机 |  |
| 48 | 广场桥头 | 球机 |  |
| 49 | 溪口农贸市场 | 球机 |  |
| 50 | 汪杜路与广清路十字路 | 球机 |  |
| 51 | 桂花西路与广清路岔路 | 球机 |  |
| 52 | 广场夜啤酒街人大右侧 | 球机 |  |
| 53 | 禄市车站处岔路口 | 球机 |  |
| 54 | 川铁水泥厂 | 球机 |  |
| 55 | 观音溪李子垭岔路口 | 球机 |  |
| 56 | 豪门 | 球机 |  |
| 57 | 星星宾馆至百乐门巷道 | 球机 |  |
| 58 | 和谐盛世楼下 | 球机 |  |
| 59 | 电影院桥头 | 球机 |  |
| 60 | 火车站广场 | 球机 |  |
| 61 | 天禄路岔路口天池 | 球机 |  |
| 62 | 天池派出所大门口 | 球机 |  |
| 63 | 高兴初中门口 | 球机 |  |
| 64 | 新拱桥与环城路岔路口 | 球机 |  |
| 65 | 溪口至左家坪老收费 | 球机 |  |
| 66 | 华龙派出所大门口斜坡 | 球机 |  |
| 67 | 广播电视局大门 | 球机 |  |
| 68 | 城北高速出口与华前路 | 球机 |  |
| 69 | 华蓥山大酒店大门 | 球机 |  |
| 70 | 溪口田坝子交叉路老 | 球机 |  |
| 71 | 庆华到广安老路与庆观 | 球机 |  |
| 72 | 观音溪客运站 | 球机 |  |
| 73 | 高兴镇四通路与向阳街 | 球机 |  |
| 74 | 永兴镇车站 | 球机 |  |
| 75 | 永兴至广安岔路口 | 球机 |  |
| 76 | 长乐坊转盘 | 球机 |  |
| 77 | 广场篮球场边 | 球机 |  |
| 78 | 溪口到重庆岔路口 | 球机 |  |
| 79 | 老街商业城 | 球机 |  |
| 80 | 实验幼儿园 | 球机 |  |
| 81 | 广场雕像 | 球机 |  |
| 3.天网三期运维服务点位 |
| 序号 | 点位名称 | 摄像机类型 | 备注 |
| 1 | 卡口点位新华大桥北、测速 | 6车道 | 卡口 |
| 2 | 卡口点位天池老乌嘴加油站 | 2车道 | 卡口 |
| 3 | 卡口点位庆华到岳池方向 | 2车道 | 卡口 |
| 4 | 卡口点位天瓦路华蓥地质公园碑 | 2车道 | 卡口 |
| 5 | 卡口点位老拱桥进柏木山卡口 | 2车道 | 卡口 |
| 6 | 卡口点位环城路口、永兴路口前100米 | 2车道 | 卡口 |
| 7 | 卡口点位永兴乐山寨村委会 | 2车道 | 卡口 |
| 8 | 卡口点位石溪路碑山村二组 | 2车道 | 卡口 |
| 9 | 卡口点位禄市永兴岔路口 | 2车道 | 卡口 |
| 10 | 长乐坊夜宴斜对面 | 球机 |  |
| 11 | 汪杜路与新人民医院后街三岔路口 | 球机 |  |
| 12 | 华蓥山广场华联书城广告牌旁 | 球机 |  |
| 13 | 广华大道邮局门前 | 球机 |  |
| 14 | 华翠路假日酒店大门口 | 球机 |  |
| 15 | 明光路三路路口 | 球机 |  |
| 16 | 滨河丽景电影院门口 | 球机 |  |
| 17 | 华蓥山广场老电影院工行斜对面 | 球机 |  |
| 18 | 红星路与石岭岗路交叉口1 | 球机 |  |
| 19 | 红星二路烟草公司路口 | 球机 |  |
| 20 | 红岩路联通总公司门口 | 球机 |  |
| 21 | 大农贸市场中龙桥桥头 | 球机 |  |
| 22 | 广清路二段津华新城与建材市场交叉路口 | 球机 |  |
| 23 | 清溪路堤坝转弯处 | 球机 |  |
| 24 | 小山坝安丙墓路口 | 球机 |  |
| 25 | 工业新城嘉乐路与潮汕大道交叉口 | 球机 |  |
| 26 | 大屋嘴村至高坪岔路 | 球机 |  |
| 27 | 派出所门口 | 球机 |  |
| 28 | 原江华油库点位现天龙山村地界 | 球机 |  |
| 29 | 华龙街道下场口 | 球机 |  |
| 30 | 进华龙街道与主公路的三岔路口 | 球机 |  |
| 31 | 新华大道桥北 | 球机 |  |
| 32 | 老环城路香龙岩岔路口 | 球机 |  |
| 33 | 红岩乡政府广场上场口 | 球机 |  |
| 34 | 文化路与滨河丽景出口交叉路 | 球机 |  |
| 35 | 庆华初中点位小学部 | 球机 |  |
| 36 | 新街口 | 球机 |  |
| 37 | 庆华政府岔路口 | 球机 |  |
| 38 | 工业新城国雅路与江浙路交叉口 | 球机 |  |
| 39 | 工业新城嘉乐路与领创路交叉口 | 球机 |  |
| 40 | 工业新城渝华大道陶瓷厂门口 | 球机 |  |
| 41 | 蓥光路华蓥煤炭有限公司对面 | 球机 |  |
| 42 | 北街农贸市场门口 | 球机 |  |
| 43 | 观音溪派出所岔路口 | 球机 |  |
| 44 | 荟景时代北苑门口 | 球机 |  |
| 45 | 广华大道消防大队门口对面 | 球机 |  |
| 46 | 荟景时代汪家桥头点位21歌城对面 | 球机 |  |
| 47 | 红星路双河二中门口 | 球机 |  |
| 48 | 二农贸市场与红星三路出口 | 球机 |  |
| 49 | 石岭岗路广能汽车大修厂 | 球机 |  |
| 50 | 东风路老拱桥矿山公园大门 | 球机 |  |
| 51 | 天池老路与观音寺岔路口 | 球机 |  |
| 52 | 清溪路转弯处 | 球机 |  |
| 53 | 清溪路自来水厂前转弯处 | 球机 |  |
| 54 | 广清路二段新公安局家属区大门口 | 球机 |  |
| 55 | 杜桂路老邮局夜市 | 球机 |  |
| 56 | 工业新城正大路口顶部 | 球机 |  |
| 57 | 工业新城鼎胜路广安鼎胜纸业对面 | 球机 |  |
| 58 | 阳和镇派出所院内 | 球机 |  |
| 59 | 三岔河村活动室 | 球机 |  |
| 60 | 华蓥山广场入口点位老公安局家属院背后 | 球机 |  |
| 61 | 老街三岔路口 | 球机 |  |
| 62 | 永兴派出所出口处 | 球机 |  |
| 63 | 新华大道与老环城路岔路口 | 球机 |  |
| 64 | 环城路殡仪馆 | 球机 |  |
| 65 | 红岩乡政府广场下场口 | 球机 |  |
| 66 | 工业新城紫荆路顶部 | 球机 |  |
| 67 | 铜鼓寨村与马路街岔路口 | 球机 |  |
| 68 | 528生活区三岔路口 | 球机 |  |
| 69 | 明月三圣小学岔路口 | 球机 |  |
| 70 | 荟景时代广场点位儿童城入口 | 球机 |  |
| 71 | 广华大道驾校斜对面 | 球机 |  |
| 72 | 广华大道金达机械对面 | 球机 |  |
| 73 | 红星路与红星四路交叉口 | 球机 |  |
| 74 | 红星西路与红星二路交叉路口 | 球机 |  |
| 75 | 红岩路长乐坊牌坊 | 球机 |  |
| 76 | 东风路矿山救护队斜对面 | 球机 |  |
| 77 | 工业新城警务室门前 | 球机 |  |
| 78 | 古桥党校大门口右侧 | 球机 |  |
| 79 | 兴政路与华兴路岔路口 | 球机 |  |
| 80 | 永兴中学点位褒先寺岔路口 | 球机 |  |
| 81 | 广华大道金利多后门斜对面 | 球机 |  |
| 82 | 情人桥头 | 球机 |  |
| 83 | 信用社出口 | 球机 |  |
| 84 | 溪口派出所围墙内 | 球机 |  |
| 85 | 溪口派出所大门外 | 球机 |  |
| 86 | 工业新城国雅路与领创路交叉口 | 球机 |  |
| 87 | 工业新城渝华大道与江浙路交叉口 | 球机 |  |
| 88 | 新华大道与育才路交叉口 | 球机 |  |
| 89 | 高兴派出所门口 | 球机 |  |
| 90 | 长乐坊惠美家超市斜对面 | 球机 |  |
| 91 | 红岩路丰泽园门口 | 球机 |  |
| 92 | 老街里面中间 | 球机 |  |
| 93 | 文化路蓥城首座大门口 | 球机 |  |
| 94 | 明光路旺达大门口对面 | 球机 |  |
| 95 | 红星路与文化路岔路口 | 球机 |  |
| 96 | 红星路与红星二路路口 | 球机 |  |
| 97 | 石岭岗路城管局车队门前 | 球机 |  |
| 98 | 红岩路豪迈国际大门对面 | 球机 |  |
| 99 | 蓥光路社区服务中心 | 球机 |  |
| 100 | 华永路清风桥头 | 球机 |  |
| 101 | 小山坝林场 | 球机 |  |
| 102 | 红星四路工商局门口 | 球机 |  |
| 103 | 阳和镇人民政府斜对面 | 球机 |  |
| 104 | 市委办公楼背面外墙上 | 球机 |  |
| 105 | 华翠路至合力村岔路口 | 球机 |  |
| 106 | 永兴镇跃进桥点位清溪口岔路口 | 球机 |  |
| 107 | 七里坪大道入口处 | 球机 |  |
| 108 | 四通路与政府街岔路口 | 球机 |  |
| 109 | 工业新城新管委会前 | 球机 |  |
| 110 | 溪口汽车站 | 球机 |  |
| 111 | 工业新城国雅路国雅电子大门左边 | 球机 |  |
| 112 | 高兴临家新村与绿旺草莓园岔路口 | 球机 |  |
| 113 | 观音溪政府院内党员培训学校角落 | 球机 |  |
| 114 | 明光路农业银行旁 | 球机 |  |
| 115 | 滨河东路与百乐门交叉口 | 球机 |  |
| 116 | 滨河西路维纳斯婚纱影楼对面 | 球机 |  |
| 117 | 红星路路政门口中石化旁 | 球机 |  |
| 118 | 渠江水泥厂养老院大门对面 | 球机 |  |
| 119 | 庆观路过江村1组岔路口 | 球机 |  |
| 120 | 小山坝招勋村村委会 | 球机 |  |
| 121 | 新华大道大转盘商会大厦对面 | 球机 |  |
| 122 | 广华大道果子村安置房 | 球机 |  |
| 123 | 新看守所大门围墙处 | 球机 |  |
| 124 | 明月小学斜对面 | 球机 |  |
| 125 | 老桥头 | 球机 |  |
| 126 | 古桥办事处 | 球机 |  |
| 127 | 溪口镇长城厂三岔路 | 球机 |  |
| 128 | 新街居委会 | 球机 |  |
| 129 | 东风路鱼塘巷四方电力客服中心 | 球机 |  |
| 130 | 红星三巷老武装部上坡处 | 球机 |  |
| 131 | 望月街计生指导站门口 | 球机 |  |
| 132 | 汪杜路明德小学门口 | 球机 |  |
| 133 | 明光路星星丽都大门前 | 球机 |  |
| 134 | 红星路与石岭岗路交叉口2 | 球机 |  |
| 135 | 天池老路广安水泥厂岔路口 | 球机 |  |
| 136 | 广清路四段与大农贸市场老路交叉口斜对面 | 球机 |  |
| 137 | 阳和祝家坝新村岔路口 | 球机 |  |
| 138 | 市委办公楼正面外墙上 | 球机 |  |
| 139 | 通天路与长寿街岔路口 | 球机 |  |
| 140 | 清溪西路双河小学侧门 | 球机 |  |
| 141 | 工业园区潮汕大道美心门业旁 | 球机 |  |
| 142 | 漩溪西街与大农贸市场后门交叉口 | 球机 |  |
| 143 | 古桥环城路一号桥桥头 | 球机 |  |
| 144 | 川铁水泥厂岔路口 | 球机 |  |
| 145 | 明月镇人民政府门口 | 球机 |  |
| 146 | 老农贸市场口 | 球机 |  |
| 147 | 双溪路与枧子沟岔路口 | 球机 |  |
| 148 | 文化路国信仁和斜对面 | 球机 |  |
| 149 | 滨河西路铁桥头 | 球机 |  |
| 150 | 广华大道进人民医院路口 | 球机 |  |
| 151 | 广华大道华蓥一中斜对面岔路口 | 球机 |  |
| 152 | 华蓥山广场OK100对面花台 | 球机 |  |
| 153 | 红岩路与桂花路岔路口 | 球机 |  |
| 154 | 清溪路卫生局前转弯处 | 球机 |  |
| 155 | 迎宾路与新看守所T字路口 | 球机 |  |
| 156 | 工业新城潮汕大道综合处路口 | 球机 |  |
| 157 | 工业新城渝华大道中段 | 球机 |  |
| 158 | 阳和初中斜对面 | 球机 |  |
| 159 | 市委办公楼侧面外墙上 | 球机 |  |
| 160 | 向阳街与长寿街岔路口 | 球机 |  |
| 161 | 新华大道高速入口大转盘射红庙方向 | 球机 |  |
| 162 | 红岩乡到楼房沟岔路口 | 球机 |  |
| 163 | 华龙小学门外 | 球机 |  |
| 164 | 工业新城蓥康制药厂门口对面 | 球机 |  |
| 165 | 禄市邮政局 | 球机 |  |
| 166 | 明月屠宰场 | 球机 |  |
| 167 | 新华大道桥南 | 球机 |  |
| 168 | 高兴收费站三岔路口 | 球机 |  |
| 169 | 观音溪卫生院斜对面 | 球机 |  |
| 170 | 观音溪初中 | 球机 |  |
| 171 | 东风路双河三小门口 | 球机 |  |
| 172 | 荟景时代南苑门口 | 球机 |  |
| 173 | 广华大道栋梁村村委会门口 | 球机 |  |
| 174 | 滨河东路铁桥处 | 球机 |  |
| 175 | 红星路城管局对面 | 球机 |  |
| 176 | 红星一路红星一巷交叉口 | 球机 |  |
| 177 | 二农贸市场与红星二路出口 | 球机 |  |
| 178 | 石岭岗路双河二小后门口 | 球机 |  |
| 179 | 东风路老拱桥桥头 | 球机 |  |
| 180 | 广溪路与庆观路岔路口 | 球机 |  |
| 181 | 市政府二号楼背面外墙上 | 球机 |  |
| 182 | 永兴镇政府 | 球机 |  |
| 183 | 永兴农贸市场斜对面 | 球机 |  |
| 184 | 柏木山村高速路桥处 | 球机 |  |
| 185 | 华龙初中校门处 | 球机 |  |
| 186 | 大农贸市场后街 | 球机 |  |
| 187 | 清溪路宇宙城酒店前 | 球机 |  |
| 188 | 工业新城新管委会后 | 球机 |  |
| 189 | 广华大道铜堡安置房、三友公司 | 球机 |  |
| 190 | 天池伍家坳小学斜对面 | 球机 |  |
| 191 | 明月农贸市场口 | 球机 |  |
| 192 | 新农贸市场口 | 球机 |  |
| 193 | 广华大道广能集团新家属院 | 球机 |  |
| 194 | 天池农贸市场口斜对面 | 球机 |  |
| 195 | 七里坪大道景区入口前200米 | 球机 |  |
| 196 | 双溪路四川广建水泥有限公司 | 球机 |  |
| 197 | 长乐坊回归园门口 | 球机 |  |
| 198 | 荟景时代广场点位夜啤酒对面 | 球机 |  |
| 199 | 明光一路建材市场桥头 | 球机 |  |
| 200 | 明光路与猪儿市场交叉口 | 球机 |  |
| 201 | 滨河东路华蓥山广场口 | 球机 |  |
| 202 | 东风路双桥村一组桥头点位原荟萃路 | 球机 |  |
| 203 | 石岭岗路老二农贸市场牌坊 | 球机 |  |
| 204 | 蓥光路双河小学后门 | 球机 |  |
| 205 | 蓥光路友恋宾馆门前 | 球机 |  |
| 206 | 东风路小雨点幼儿园旁 | 球机 |  |
| 207 | 天池老路老拱桥上面鱼塘岔路口 | 球机 |  |
| 208 | 清溪南街与老屠宰场岔路口 | 球机 |  |
| 209 | 育才路五星安置房岔路点位华蓥中学方向 | 球机 |  |
| 210 | 小山坝敬老院岔路口 | 球机 |  |
| 211 | 阳和镇新街与双高路交汇处 | 球机 |  |
| 212 | 市政府二号楼二楼 | 球机 |  |
| 213 | 工业园区江浙路终点 | 球机 |  |
| 214 | 工业新城水淹区安置房 | 球机 |  |
| 215 | 溪口政府斜对面 | 球机 |  |
| 216 | 老街上 | 球机 |  |
| 217 | 高兴人民政府对面 | 球机 |  |
| 218 | 育才路华蓥中学大门口前 | 球机 |  |
| 219 | 滨河东路迪信通斜对面 | 球机 |  |
| 220 | 广华大道实验中学前 | 球机 |  |
| 221 | 华翠路牌坊岔路口 | 球机 |  |
| 222 | 明光路二路路口 | 球机 |  |
| 223 | 庆华医院 | 球机 |  |
| 224 | 长乐坊与云丰路交叉口 | 球机 |  |
| 225 | 双河四中门口 | 球机 |  |
| 226 | 渠江水泥厂二区家属区 | 球机 |  |
| 227 | 迎宾路火车站广场绿化带 | 球机 |  |
| 228 | 工业新城嘉乐路与江浙路交叉口 | 球机 |  |
| 229 | 李子垭煤矿广场停车棚旁 | 球机 |  |
| 230 | 阳和小学斜对面 | 球机 |  |
| 231 | 市信访局办公楼背面外墙上 | 球机 |  |
| 232 | 市政府一号楼背面外墙上 | 球机 |  |
| 233 | 永兴上场口 | 球机 |  |
| 234 | 永兴镇小学点位安丙小学斜对面 | 球机 |  |
| 235 | 桂花路招勋村老火车站路 | 球机 |  |
| 236 | 农贸市场白马庙 | 球机 |  |
| 237 | 庆合初中门口 | 球机 |  |
| 238 | 明月派出所 | 球机 |  |
| 239 | 球场坝 | 球机 |  |
| 240 | 明月场口 | 球机 |  |
| 241 | 向阳街与八达路岔路口 | 球机 |  |
| 242 | 溪口镇南井煤矿上山路口 | 球机 |  |
| 243 | 天瓦路三岔路口 | 球机 |  |
| 244 | 工业新城玉兰路中间交叉路口 | 球机 |  |
| 245 | 文化街与四通路岔路口 | 球机 |  |
| 246 | 高坪小学大门外 | 球机 |  |
| 247 | 华蓥市委大门左 | 高清枪机 |  |
| 248 | 市委车库 | 球机 |  |
| 249 | 马路街老农贸市场 | 球机 |  |
| 250 | 明月老街屠宰场岔路口 | 球机 |  |
| 251 | 石林煤矿岔路口 | 球机 |  |
| 252 | 盛天福地度假村弯道处 | 球机 |  |
| 253 | 石林售票厅邻水方向岔路口 | 球机 |  |
| 254 | 老玄武岩岔路口 | 球机 |  |
| 255 | 石林地质博物馆对面 | 球机 |  |
| 256 | 滨河西路花台中 | 球机 |  |
| 257 | 华蓥市委大门右 | 高清枪机 |  |
| 258 | 滨河东路电影院桥头 | 高清枪机 |  |
| 259 | 电影院桥头 | 高清枪机 |  |
| 260 | 华蓥山广场入口 | 球机 |  |
| 261 | 铜堡安置房 | 球机 |  |
| 262 | 工业园区警务室 | 球机 |  |
| 263 | 工业园区往明月方向 | 球机 |  |
| 264 | 机动驾驶考试中心 | 高清枪机 |  |
| 265 | 清溪路新华大桥下洗车场 | 球机 |  |
| 266 | 新华大道御景花园后门 | 高清枪机 |  |
| 267 | 安丙墓右侧 | 高清枪机 |  |
| 268 | 安丙墓左侧 | 高清枪机 |  |
| 269 | 安丙墓上山路口 | 球机 |  |
| 270 | 褒先寺大门 | 球机 |  |
| 271 | 褒先寺后殿右面 | 高清枪机 |  |
| 272 | 褒先寺后殿左面 | 高清枪机 |  |
| 273 | 褒先寺正殿右面 | 高清枪机 |  |
| 274 | 褒先寺前殿后门 | 高清枪机 |  |
| 275 | 褒先寺前殿广场2号 | 高清枪机 |  |
| 276 | 褒先寺前殿广场1号 | 球机 |  |
| 277 | 禄市镇派出所门口 | 球机 |  |
| 278 | 禄市镇政府 | 球机 |  |
| 279 | 明月与仁和寨交叉口 | 球机 |  |
| 280 | 阳和偏岩子新村 | 球机 |  |
| 281 | 庆华马路街一段 | 球机 |  |
| 282 | 清溪桥步道入口 | 球机 |  |
| 283 | 明光路与圣子路路口 | 高清枪机 |  |
| 284 | 宏云出口对面 | 高清枪机 |  |
| 285 | 天府医院门口 | 高清枪机 |  |
| 286 | 双河办事处对面 | 高清枪机 |  |
| 287 | 双河小学平安超市 | 高清枪机 |  |
| 288 | 滨河东路百乐门 | 高清枪机 |  |
| 289 | 滨河东路人民市场入口 | 高清枪机 |  |
| 290 | 滨河东路中国农行 | 高清枪机 |  |
| 291 | 滨河东路电信门口 | 高清枪机 |  |
| 292 | 新殡仪馆院坝内 | 球机 |  |
| 293 | 东环城路与老环城路交叉口 | 球机 |  |
| 294 | 新华大道良泰国际售房部 | 球机 |  |
| 295 | 新华大道政务中心体育馆 | 球机 |  |
| 296 | 新华大道人民法院出口 | 球机 |  |
| 297 | 高兴海军小学门口 | 球机 | 由新华大道政务中心公交站点搬迁来 |
| 298 | 高兴火车站广场 | 球机 |  |
| 299 | 禄市女战士展陈馆路口 | 球机 |  |
| 300 | 东环线红岩广场 | 球机 | 由环城路合力村4组点位搬迁来 |
| 301 | 观音溪济康精神病专科医院 | 球机 |  |
| 302 | 高兴卫生院精神病专区 | 球机 |  |
| 303 | HYDTY城北环城路12068102 | 球机 |  |
| 304 | HYDTY盛世英皇12068118 | 球机 |  |
| 305 | HYDTY人民医院4路公交14067017 | 球机 |  |
| 306 | HYDTY明光路老邮局桥旺达14067030 | 球机 |  |
| 307 | HYDTY滨河东路花园桥14067037 | 球机 |  |
| 308 | HYDTY新华大道育才路路口14067128 | 球机 |  |
| 309 | HYDTY新华大道育才路路口14067129 | 球机 |  |
| 310 | HYDTY新华大道爱民路口14067130 | 球机 |  |
| 311 | HYDTY新华大道红星四路口14067132 | 球机 |  |
| 312 | HYDTY新华大道环城路路口14067133 | 球机 |  |
| 313 | HYDTY老汽车站12068112 | 球机 |  |
| 314 | HYDTY新华广华大道路口14067138 | 球机 |  |
| 315 | HYDTY汪杜路杜家坪新村14067019 | 球机 |  |
| 316 | HYDTY玉兰与广华大道路口14067243 | 球机 |  |
| 317 | HYDTY国雅路中段十字路口14067251 | 球机 |  |
| 318 | HYDTY铜堡初中12068105 | 球机 |  |
| 319 | HYDTY星星宾馆加油站路口12068110 | 球机 |  |
| 320 | HYDTY滨河东路工行12068134 | 球机 |  |

#### 3.6其他要求

（1）做好各类设备运行、维修记录、巡查记录等资料的记录、整理工作，保证维修工作快速有效；

（2）正常维护合理安排轮值制度，保证维护工作的质量；

（3）根据实际情况及时优化、完善、调整后台系统；

（4）根据采购人需求，能够协助采购人根据需要制定合理化策略或方案，以满足采购人需求；

（5）配合采购人对维保范围内的有关软、硬件进行安装、调试或故障处置，由此产生的全部费用由投标人承担；

（6）投标人应实行备件先行制度，提供常用的备品备件，以保证故障恢复的及时性。

三、商务要求

1、服务期限：2023年8月至2024年1月。

经业主单位考核不合格的，采购人有权单方面解除合同并追究中标人的相关责任。各投标人在投标前应充分考虑此潜在风险，并承担因此而可能造成的一切经济损失。

2、服务标准

（1）监控系统服务时限

| 故障类型 | 服务类型 | 时间（h） |
| --- | --- | --- |
| 存储服务器故障、视频平台故障、流媒体服务器故障，批量图像回传异常等故障，视频矩阵故障。 | 到达现场时间 | 1 |
|  | 故障解决时间 | 3 |
| 相机连不上、死机、不可控故障，ONU故障，视频编码器故障，视频头、网头接触故障，前端网络设备接入故障。 | 到达现场时间 | 2 |
|  | 故障解决时间 | 6 |
| 摄像机更换，高清摄像机、镜头更换，清晰度调整。 | 到达现场时间 | 2 |
|  | 故障解决时间 | 24 |
| 土建类、工程类、线缆敷设、井盖、杆件修复、杆件检修等故障（暂不具备恢复条件的除外） | 到达现场时间 | 2 |
|  | 故障解决时间 | 24 |

（2）卡口系统时限

| 故障类型 | 服务类型 | 时间（h） |
| --- | --- | --- |
| 图片存储服务器、违法适配器、批量数据上传异常等故障。 | 到达现场时间 | 1 |
|  | 故障解决时间 | 3 |
| 参数配置、不抓拍、检测器故障、前端主机故障、前端网络接入设备故障 | 到达现场时间 | 2 |
|  | 故障解决时间 | 8 |
| 补光灯故障、相机位置调整、更换镜头、相机，清晰度调整等。 | 到达现场时间 | 5 |
|  | 故障解决时间 | 24 |
| 土建类、工程类、线缆敷设、井盖、杆件修复、杆件检修等故障，及其他故障（暂不具备恢复条件的除外） | 到达现场时间 | 8 |
|  | 故障解决时间 | 48 |

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

4、违约扣款要求

乙方未按合同规定故障解决时间内解决故障的，扣减该点位租赁费50元/次；超过1日（24小时，含节假日）的，扣减租赁费200元/次；超过2日（48小时，含节假日）的扣减租赁费400元/次；每增加1日（24小时）加扣200元，累计扣费。停电和不可抗力情形，乙方应及时说明原因和在48小时内提供相关依据，并经甲方认可的除外。

5、付款方式

根据采购人工作任务量考核比例，按半年支付（即支付费用=中标价-每月扣减金额）。采购人在中标人完成维护任务后次月20个工作日内支付维护费用。

6、履约验收

成交供应商与采购人应严格按照四川省财政厅《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求与合同约定相关条款进行验收。

注：以上内容为实质性要求，不允许负偏离，供应商须满足或优于，否则作无效响应处理。