# 供应商应当提交的资格证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。）

2、具备良好商业信誉的证明材料；（提供承诺函，加盖鲜章）

3、具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2021年度或2022年度经审计的财务审计报告复印件（财务审计报告至少包括“现金流量表、资产负债表、损益表”），②也可提供2021年度或2022年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至竞标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至竞标文件递交截止日不足一年的，提供竞标供应商的“银行开户许可证”和“公司财务制度”资料(复印件）。｝（或提供承诺函，加盖鲜章）

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（①提供2022年1月1日至今任意三个月缴纳税收的凭据或税务机关出具的证明②提供2022年1月1日至今任意三个月社保资金缴纳凭证复印件）；（或提供承诺函，加盖鲜章）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供承诺函，加盖鲜章）

6、参加本项目供应商前3年内在经营活动中没有重大违法记录的；提供承诺函并加盖鲜章；

7、提供参加本次政府采购活动的诚信情况承诺书原件并加盖鲜章。

8、法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函，加盖鲜章）

9、法人及主要负责人、授权代表人无行贿犯罪记录；（提供承诺函，加盖鲜章）

10、本项目不接受联合体。（提供承诺函）

（一）针对本项目的特殊要求：电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级资质；承装（修、试）电力设施许可证（五级）。

（二）资格要求：

（三）其他类似效力要求：

①法定代表人/单位负责人现场参加竞争性磋商的提供身份证明材料复印件；②不是法定代表人/单位负责人现场参加竞争性磋商的提供法定代表人/单位负责人授权书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权书原件需加盖公章；②如磋商文件均由竞争性磋商法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与竞争性磋商的，则可不提供）。

注：①新成立企业不满足竞争性磋商采购单位年度要求的，供应商只提供成立后相应年度的资料。

②以上证明材料复印件必须加盖供应商公章（鲜章）。

招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概况：

本项目是凉山彝族自治州名族干部学校变压器改造。

本项目所属行业：工业

二、采购内容及技术参数：详见清单及图纸

本项目核心产品为：变压器

三、商务要求

1、供应商提供的所有产品符合国家现行有关质量标准或者优于国家现行相关行业技术规 范（或标准）。自合同规定期限内完成供货及安装调试，确保采购人正常使用。成交供应商 提供的设备必须是厂家合格全新产品且表面无划伤、无碰撞痕迹，不得损害他人知识产权； 如出现质量问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、），且费用由成交供应商承担。

四、其他要求

1、货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防碰撞的措施。凡由于包装不良 造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2、供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养对采购人维修技术人员进行培训； 设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直到采购人的技术人员能 独立操作。

3、须提供生产厂家对该设备第三方检测报告作为佐证材料。（实质性要求）

五、售后服务要求：

成交供应商的服务承诺应按不低于采购文件中提出的服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1、质保期为            3年。

2、质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后 4 小时内响应到场，24 小时内完 成维修或更换，并承担修理调换的费用。

3、供应商应制定完善合理的售后服务方案，明确售后服务响应时间及售后服务人员到达现 场的时间；明确项目售后负责人、售后服务专职人员；售后服务回访制度；售后服务应急处 理措施。确保所有设备后期正常运行。

六、履约时间及地点

6.1 履约时间：项目签定后 30日完成。

6.2 履约地点：采购人指定地点

七、履约验收

本项目供货安装完毕，如有短缺、规格质量不符、资料不全、有质量及安全隐患、有“三 无”产品的以及技术指标达不到标准，由成交供应商在 10 个工作日内无偿给予更换、补齐， 并承担由此产生的全部费用，验收合格的按照合同及资金管理规定办理资金结算手续。

八、资金结算

本项目货物验收合格且资金结算手续齐全后，采购人按程序支付成交供应商本项目合同 价95%货款，5%作质保金，如无质量问题质保期满后，由采购人无息退还成交供应商。

九、国家利益（采购人利益）、社会公共利益的保障措施：

在采购活动中，由于种种原因可能会出现在评审环节没有发现成交供应商的响应文件有 负偏离（甚至重大负偏离）事项而仍然让其成交的情形，为了充分保证国家利益（采购人利 益）、社会公共利益不受损害，本次政府采购项目特对合同签订作如下规定：

1、如果成交供应商响应文件中有部分响应内容（事项）低于谈判文件规定要求（即 负偏离）的，以谈判文件内容要求为准签订政府合同履约；

2、如果成交供应商响应文件有关响应内容（事项）优于谈判文件要求（即正偏离） 的，以响应文件内容为准签订政府采购合同履约。

注：1、以上为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。 2、若技术要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为谈判文件要求。

- 报价要求

1、本项目按总价报价，投标人报价包括为完成本项目所需的一切费用，包括但不限于材料费、安装费、运输 费、搬运费、二次转运费、保险费、仓储费、差旅费、项目管理费、代理服务费、售后服务 及质保期费用、税金、代理服务费等全部费用。

2、本采购项目预算控制价为51.3万 元，供应商竞价需符合预算控制价要求，超出预算 控制价的报价为无效报价。

3、报价是履行合同的最终价格，应包括货物、包装、运输、配送、安装、调试、税费等 完成本项目所有费用，采购人不再支付任何费用；报价估算错误等引起的风险由供应商自行 承担。

十一、节能环保

根据关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、关于印发节 能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）要求执行。

注：1.其他未尽事宜在谈判文件或合同中约定

2.谈判过程中可能实质性变动的技术、服务要求以及合同条款：根据实际谈判情况确定。