采购项目技术、服务、采购合同

内容条款及其他商务要求

## 一、项目概述

我市"天网工程"天网一期、天网二期、天网三期，项目共计452个天网视频监控点位和9个治安交通卡口。该系统(工程)的运行,在侦查破案、维稳处突、治安防控等方面起了重要作用,为维护我市社会治安、保障社会经济建设做了应有贡献，现各项目维护已到期。为避免视频监控停用断档造成治安防控漏洞,同时考虑充分利用现有资源,避免财政资金浪费发生,需进行维护招标,以满足人民群众对和谐社会、平安社会的期盼。

## 二、项目技术服务内容及要求

### 运维服务内容及目标

旧天网一期、二期、三期点位目前部分点位前端箱体锈蚀严重、点位成像效果差，但由于大部分位置较重要，重建成本大，拟通过逐步维护相关设备设施的方式延长使用年限。

### 维护服务一览表

| 序号 | 服务分项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端传输链路运维服务：须保证传输链路稳定、畅通，包含链路传输、维护等相关费用。 | 条 | 452 |
| 2 | 指挥中心平台汇聚链路运维服务：须保证传输链路稳定、畅通，包含链路传输、维护等相关费用。 | 条 | 1 |
| 3 | 分控中心平台传输链路运维服务：须保证传输链路稳定、畅通，包含链路传输、维护等相关费用。 | 条 | 26 |
| 4 | 天网监控系统前端设备运维服务：须保证前端设备正常运行，包含设备运行电费、设备维修费、维护人工费、配套辅材费用等。 | 套 | 452 |
| 5 | 高清治安卡口系统前端设备运维维护：须保证前端设备正常运行，包含设备运行电费、设备维修费、维护人工费、配套辅材费用等。 | 套 | 9 |
| 6 | 指挥中心平台系统维护：须保证指挥中心平台设备正常运行，包含设备维修费、维护人工费、配套辅材费用等。 | 套 | 1 |
| 7 | 备品备件：投标人应根据实际需求提供必要的备品备件 | 项 | 1 |

### 运维服务质量技术要求

#### 维护范围

本项目维护范围包括452条前端传输链路、1条平台汇聚链路、26个分控平台传输链路、452套天网前端、9套高清治安卡口、1套指挥中心平台，以及为满足现场服务需求。保证故障点及时恢复工作。

#### 运行维护的主要工作内容

（1）中标单位自合同签订之日起30日内建立完整的设备台账和系统设备点位明细。台账信息内容包含：设备名称、经纬度、点位等信息，定期对设备信息进行审核，确保台账信息与实际环境一致设备台账和系统设备点位明细，需要电子文档和纸质文档各一份，并通过业主方审核。

（2）负责项目范围内系统设备的日常运行维护、故障修复，保障系统设备完好各项业务系统运行正常稳定，网络畅通，数据不丢失。保证所有前端设备正常运行率达97%以上（第三方因素造成除外），同台设备相同故障率每天不得大于2次。

（3）系统设备定期巡检记录完整（包含巡检方案、巡检批次、巡检内容、巡检记录文等）、实时掌握系统运行情况。根据业主要求，及时对设备进行维护，提升运行效率，保障项目建设效果。

（4）对于不可抗力或者第三方原因造成的设备故障，主时提供勘察报告、修（恢）复方案及修（恢）复费用预算，修复完成后与配合业主共同确认。

（5）每月提供服务工作总结，应至少包括服务工作量、设备质量分析、运维效果、重点工作、趋势分析等。

（6）按时完成业主交办的日常工作任务、重大突发事件的视频保障工作（包括但不局限于临时保障、重大节假日、专项保障等）及项目范围内其他各项工作任务。

（7）用电协调工作，属于维护范围内点位的，协助签署取电协议。未移交或新建点位，须配合协助采购人处理及签署取电协议。

（8）协助采购人对第三方建设点位的外场设备进行网络ip地址规划与分配，协调网络开通，负责网络系统设备的接入、外场设备调试（软件参数配置由建设单位自行确定。

（9）网络需求：前端摄像机要求不低于30mbps带宽，分控平台要求不低于100mbps带宽，指挥中心平台(1主1备)要求不低于10000mbps带宽。同时要求所有应用端能观看实时图像不卡顿，不丢帧，图像清晰流畅。如因网络问题造成图像卡顿、丢帧，图像不清晰流畅，需无条件进行网络升级改造。

（10）为保障网络传输不间断，网络链路应保持原链路不变，供应商须承诺在中标后三日内接入现有网络（现有天网一期传输网络为中国电信网络，天网二期及天网三期传输网络为中国移动网络），如供应商不能在承诺时间内接入现有网络，将按虚假应标处理并同时报采购监督职能部门按照相关规定进行处罚（单独提供承诺函）。

（11）链路安全及不能中断要求：数据专线传输网络数据，承载前端监控摄像机视频图像的汇聚和传输，实现专线安全传输，且保障传输网络不中断。

（12）移点要求：投标人应根据采购人要求无偿移点服务（不超过5个点）。

#### 网络安全服务要求

运维期间每出现运营运维人员或网络链路网络安全事故一次扣款5万元，三次事故以上（含三次）取消合同。

#### 资源配置及要求

（1）常驻技术人员要求

- 常驻外场技术人员不得少于4人，具备相关从业经验两年及以上，负责外场设备维护，及时提报主管技术人员安排维护工作。

- 常驻内场技术人员不得少于1人，具备相关从业经验两年及以上，在业主单位指定地点上班，负责控制中心、机房等所有内场设备、平台软件的维护及管理。

- 投标人所派遣的常驻支撑人员，须熟练使用采购人现有的天网监控平台、智能运维管理平台开展运维工作，常驻支撑人员至少4人须通过现有平台厂商的技术赋能培训并取得合格证明文件（或证书），中标供应商须在中标公示之日起7日内提供相关支撑人员证明材料及社保缴纳证明。

- 为保障天网维护团队的专业性和安全性，投标人针对该项目配备的主要运维管理负责人需具有信息系统项目管理师证书，运维工程师至少1名需同时具备高空证和低压电工证人员证书；中标人须在中标公示之日起7日内提供证书原件或国家认可官网备查，以及人员社保缴纳证明。

（2）车辆要求

为保障天网维护的及时性，投标人需提供自有的用于高空作业的非载货专项作业车辆，车辆使用、维修及安全责任等产生的一切费用由维护方负责；投标人须在投标文件中单独承诺：在中标后，须在中标公示之日起7日内提供自有车辆行驶证原件备查。

（3）团队管理要求

要求维护方要有清晰的团队组织架构，明细各岗位的工作职责及工作要求，对业主交办的工作任务能快速、有效的传达到现场维护人员。

维护方的组织架构、岗位工作职责和工作任务需书面报业主审核备案。

（4）其他资源配置要求

维护方自行负责配备维护过程中所需的各类维修工具、仪器及相关防护用品等。

#### 服务保障

（1）重要事件保障要求

在重要事件或时段内，提供实时技术支持，同时制订详细的应急响应策略，并可应业主要求，在重要事件中给予人员现场技术保障。

（2）值班备勤

维护方必须按照甲方的作息时间或工作要求上下班，做好值班备勤，逢国家法定的大节日五一、十一、中秋、元旦、春节等节假日前，对服务范围内的系统、设备进行巡检，巡检完成后，将巡检结果存档，以备审查，并根据甲方要求把本次的巡检内容、修复结果等数据进行汇报。节假日期间，维护方需安排专人值班，负责系统设备的技术保障。

（3）应急任务保障

遇到有突发性的活动比如上级检查，对服务范围内的系统、设备进行巡检，巡检完成后，将巡检结果存档，以备审查，并根据甲方要求把本次的巡检内容、修复结果等数据进行汇报。

（4）巡查要求

|  | 外场巡检 | 中心巡检 |
| --- | --- | --- |
| 巡查频次 | 每天一个轮巡 | 每天 |
| 巡查内容 | 外场巡查：前端设备、杆件、设备箱、管道、线缆等完好情况、遮挡情况、脏污情况、周边施工情况。 | 巡查各类服务器运行、交换机磁盘、空调、拼接屏、软件功能模块运行等。 巡查视频监控、电子卡口等故障信息。 |

#### 其他要求

（1）做好各类设备运行、维修记录、巡查记录等资料的记录、整理工作，保证维修工作快速有效；

（2）正常维护合理安排轮值制度，保证维护工作的质量；

（3）根据实际情况及时优化、完善、调整后台系统；

（4）根据采购人需求，能够协助采购人根据需要制定合理化策略或方案，以满足采购人需求；

（5）配合采购人对维保范围内的有关软、硬件进行安装、调试或故障处置，由此产生的全部费用由投标人承担；

（6）投标人应实行备件先行制度，提供常用的备品备件，以保证故障恢复的及时性。

## 本项目服务点位清单

| 天网一、二、三期项目运维服务点位 |
| --- |
| 1.天网一期运维服务点位 |
| 序号 | 点位名称 | 摄像头类型 | 备注 |
| 1 | HYDTD华蓥市委大门前1466102 | 球机 |  |
| 2 | HYDTD市政府大门口1466119 | 球机 |  |
| 3 | HYDTD市人大政协门口前1466122 | 球机 |  |
| 4 | HYDTD红星四路就业局大门前1466111 | 球机 |  |
| 5 | HYDTD信访局大门前1466121 | 球机 |  |
| 6 | HYDTD市政府大厅1466168 | 球机 |  |
| 7 | HYDTD市政府院内市长楼前1466169 | 球机 |  |
| 8 | HYDTD双河办事处1466114 | 球机 |  |
| 9 | HYDTD教育局门前1466113 | 球机 |  |
| 10 | HYDTD公安局大门口1466135 | 球机 |  |
| 11 | HYDTD双河交警队大门口1466101 | 球机 |  |
| 12 | HYDTD城南派出所前1466110 | 球机 |  |
| 13 | HYDTD天池镇政府1466115 | 球机 |  |
| 14 | 禄市小学旁 | 球机 |  |
| 15 | HYDTD红光邮政所旁14135195 | 球机 |  |
| 16 | 星星花园D136136 | 球机 |  |
| 17 | HYDTD小山坝与老火车站交叉口14136134 | 球机 |  |
| 18 | 莹光路与清溪东路交叉路口 | 球机 |  |
| 19 | 华蓥山宾馆D66116 | 球机 |  |
| 20 | HYDTD双溪与党校岔路口14136194 | 球机 |  |
| 21 | HYDTD柏木山客运站14136131 | 球机 |  |
| 22 | HYDTD市卫生局1466112 | 球机 |  |
| 23 | HYDTD星星宾馆1466117 | 球机 |  |
| 24 | 老人民医院桥头D66124 | 球机 |  |
| 25 | 溪口转盘D66132 | 球机 |  |
| 26 | HYDTD硅谷二期宿舍三楼1466183 | 球机 |  |
| 27 | HYDTD城北高速路广场1466118 | 球机 |  |
| 28 | HYDTD天池高速路出口1466137 | 球机 |  |
| 29 | HYDTD安丙公园文化路入口1466120 | 球机 |  |
| 30 | HYDTD古桥与李家沟叉路口14136196 | 球机 |  |
| 31 | HYDTD老人民医院大门口1466125 | 球机 |  |
| 32 | HYDTD硅谷二期C2楼顶1466128 | 球机 |  |
| 33 | HYDTD广能集团大门口1466126 | 球机 |  |
| 34 | HYDTD溪口转盘1466132 | 球机 |  |
| 35 | HYDTD七里坪码头1466133 | 球机 |  |
| 36 | HYDTD天池老码头1466176 | 球机 |  |
| 37 | HYDTD落鸿渡码头1466139 | 球机 |  |
| 38 | HYDTD明月上码头1466145 | 球机 |  |
| 39 | HYDTD明月下码头1466146 | 球机 |  |
| 40 | HYDTD思达网吧1466150 | 球机 |  |
| 41 | HYDTD腾讯网吧1466151 | 球机 |  |
| 42 | HYDTD莹光新村路口14136135 | 球机 |  |
| 43 | HYDTD硅谷二期D2楼顶1466184 | 球机 |  |
| 44 | HYDTD硅谷二期B2楼顶1466182 | 球机 |  |
| 45 | HYDTD油炸沟高速公路收费站出口1466162 | 球机 |  |
| 46 | HYDTD井箍厂转弯处1466165 | 球机 |  |
| 47 | HYDTD宏云大酒店停车场1466131 | 球机 |  |
| 48 | HYDTD硅谷二期A1楼顶1466185 | 球机 |  |
| 49 | 潮汕大道D66167 | 球机 |  |
| 50 | HYQTD市委上18066141 | 人像 |  |
| 51 | HYQTD市委对面18066147 | 人像 |  |
| 52 | HYQTD人大上18066143 | 人像 |  |
| 53 | HYQTD人大下18066156 | 人像 |  |
| 54 | HYQTD老人民医院桥头18066154 | 人像 |  |
| 55 | HYQTD转盘千禧珠宝18066142 | 人像 |  |
| 56 | HYQTD转盘建行对面18066129 | 人像 |  |
| 57 | HYQTD市政府大门对面18066159 | 人像 |  |
| 58 | HYQTD汽车站检票口18066127 | 人像 |  |
| 59 | HYQTD汽车站售票厅18066173 | 人像 |  |
| 60 | HYQTD汽车站广场 2066175 | 人像 |  |
| 2.天网二期运维服务点位 |
| 序号 | 点位名称 | 摄像机类型 | 备注 |
| 1 | 华蓥山广场2层左侧5 | 高清枪机 |  |
| 2 | 华蓥山广场2层左侧4 | 高清枪机 |  |
| 3 | 华蓥山广场1层右侧10 | 高清枪机 |  |
| 4 | 华蓥山广场2层左侧6 | 高清枪机 |  |
| 5 | 华蓥山广场1层右侧5 | 高清枪机 |  |
| 6 | 华蓥山广场1层右侧2 | 高清枪机 |  |
| 7 | 华蓥山广场1层右侧9 | 高清枪机 |  |
| 8 | 华蓥山广场2层右侧6 | 高清枪机 |  |
| 9 | 华蓥山广场2层右侧5 | 高清枪机 |  |
| 10 | 华蓥山广场1层右侧4 | 高清枪机 |  |
| 11 | 华蓥山广场2层左侧3 | 高清枪机 |  |
| 12 | 华蓥山广场2层左侧1 | 高清枪机 |  |
| 13 | 华蓥山广场2层左侧2 | 高清枪机 |  |
| 14 | 华蓥山广场1层右侧3 | 高清枪机 |  |
| 15 | 华蓥山广场1层左侧6 | 高清枪机 |  |
| 16 | 华蓥山广场1层左侧3 | 高清枪机 |  |
| 17 | 广场1层左侧10球 | 球机 |  |
| 18 | 华蓥山广场1层左侧1 | 高清枪机 |  |
| 19 | 华蓥山广场2层右侧1 | 高清枪机 |  |
| 20 | 华蓥山广场1层右侧7 | 高清枪机 |  |
| 21 | 华蓥山广场2层右侧3 | 高清枪机 |  |
| 22 | 华蓥山广场1层右侧1 | 高清枪机 |  |
| 23 | 华蓥山广场2层右侧4 | 高清枪机 |  |
| 24 | 华蓥山广场1层左侧9 | 高清枪机 |  |
| 25 | 华蓥山广场1层右侧8 | 高清枪机 |  |
| 26 | 华蓥山广场2层右侧2 | 高清枪机 |  |
| 27 | 华蓥山广场1层右侧6 | 高清枪机 |  |
| 28 | 华蓥山广场1层左侧8 | 高清枪机 |  |
| 29 | 华蓥山广场1层左侧2 | 高清枪机 |  |
| 30 | 华蓥山广场1层左侧7 | 高清枪机 |  |
| 31 | 华蓥山广场1层左侧5 | 高清枪机 |  |
| 32 | 华蓥山广场1层左侧4 | 高清枪机 |  |
| 33 | 广场2楼球机 | 球机 |  |
| 34 | 广场1层右侧11球 | 球机 |  |
| 35 | 红星三路与西路十字路 | 球机 |  |
| 36 | 红星一路与西路十字路 | 球机 |  |
| 37 | 华蓥中学后门百步梯 | 球机 |  |
| 38 | 老屋嘴岔路口 | 球机 |  |
| 39 | 阳和镇新街口子处 | 球机 |  |
| 40 | 七一桥岔路口 | 球机 |  |
| 41 | 农贸市场大门口桥头 | 球机 |  |
| 42 | 皇家都会广场 | 球机 |  |
| 43 | 圣之广场 | 球机 |  |
| 44 | 蓥峰水泥厂 | 球机 |  |
| 45 | 明月镇客运站 | 球机 |  |
| 46 | 古桥信用社外岔路口 | 球机 |  |
| 47 | 广场喷泉靠儿童城处 | 球机 |  |
| 48 | 广场桥头 | 球机 |  |
| 49 | 溪口农贸市场 | 球机 |  |
| 50 | 汪杜路与广清路十字路 | 球机 |  |
| 51 | 桂花西路与广清路岔路 | 球机 |  |
| 52 | 广场夜啤酒街人大右侧 | 球机 |  |
| 53 | 禄市车站处岔路口 | 球机 |  |
| 54 | 川铁水泥厂 | 球机 |  |
| 55 | 观音溪李子垭岔路口 | 球机 |  |
| 56 | 豪门 | 球机 |  |
| 57 | 星星宾馆至百乐门巷道 | 球机 |  |
| 58 | 和谐盛世楼下 | 球机 |  |
| 59 | 电影院桥头 | 球机 |  |
| 60 | 火车站广场 | 球机 |  |
| 61 | 天禄路岔路口天池 | 球机 |  |
| 62 | 天池派出所大门口 | 球机 |  |
| 63 | 高兴初中门口 | 球机 |  |
| 64 | 新拱桥与环城路岔路口 | 球机 |  |
| 65 | 溪口至左家坪老收费 | 球机 |  |
| 66 | 华龙派出所大门口斜坡 | 球机 |  |
| 67 | 广播电视局大门 | 球机 |  |
| 68 | 城北高速出口与华前路 | 球机 |  |
| 69 | 华蓥山大酒店大门 | 球机 |  |
| 70 | 溪口田坝子交叉路老 | 球机 |  |
| 71 | 庆华到广安老路与庆观 | 球机 |  |
| 72 | 观音溪客运站 | 球机 |  |
| 73 | 高兴镇四通路与向阳街 | 球机 |  |
| 74 | 永兴镇车站 | 球机 |  |
| 75 | 永兴至广安岔路口 | 球机 |  |
| 76 | 长乐坊转盘 | 球机 |  |
| 77 | 广场篮球场边 | 球机 |  |
| 78 | 溪口到重庆岔路口 | 球机 |  |
| 79 | 老街商业城 | 球机 |  |
| 80 | 实验幼儿园 | 球机 |  |
| 81 | 广场雕像 | 球机 |  |
| 3.天网三期运维服务点位 |
| 序号 | 点位名称 | 摄像机类型 | 备注 |
| 1 | 卡口点位新华大桥北、测速 | 6车道 | 卡口 |
| 2 | 卡口点位天池老乌嘴加油站 | 2车道 | 卡口 |
| 3 | 卡口点位庆华到岳池方向 | 2车道 | 卡口 |
| 4 | 卡口点位天瓦路华蓥地质公园碑 | 2车道 | 卡口 |
| 5 | 卡口点位老拱桥进柏木山卡口 | 2车道 | 卡口 |
| 6 | 卡口点位环城路口、永兴路口前100米 | 2车道 | 卡口 |
| 7 | 卡口点位永兴乐山寨村委会 | 2车道 | 卡口 |
| 8 | 卡口点位石溪路碑山村二组 | 2车道 | 卡口 |
| 9 | 卡口点位禄市永兴岔路口 | 2车道 | 卡口 |
| 10 | 长乐坊夜宴斜对面 | 球机 |  |
| 11 | 汪杜路与新人民医院后街三岔路口 | 球机 |  |
| 12 | 华蓥山广场华联书城广告牌旁 | 球机 |  |
| 13 | 广华大道邮局门前 | 球机 |  |
| 14 | 华翠路假日酒店大门口 | 球机 |  |
| 15 | 明光路三路路口 | 球机 |  |
| 16 | 滨河丽景电影院门口 | 球机 |  |
| 17 | 华蓥山广场老电影院工行斜对面 | 球机 |  |
| 18 | 红星路与石岭岗路交叉口1 | 球机 |  |
| 19 | 红星二路烟草公司路口 | 球机 |  |
| 20 | 红岩路联通总公司门口 | 球机 |  |
| 21 | 大农贸市场中龙桥桥头 | 球机 |  |
| 22 | 广清路二段津华新城与建材市场交叉路口 | 球机 |  |
| 23 | 清溪路堤坝转弯处 | 球机 |  |
| 24 | 小山坝安丙墓路口 | 球机 |  |
| 25 | 工业新城嘉乐路与潮汕大道交叉口 | 球机 |  |
| 26 | 大屋嘴村至高坪岔路 | 球机 |  |
| 27 | 派出所门口 | 球机 |  |
| 28 | 原江华油库点位现天龙山村地界 | 球机 |  |
| 29 | 华龙街道下场口 | 球机 |  |
| 30 | 进华龙街道与主公路的三岔路口 | 球机 |  |
| 31 | 新华大道桥北 | 球机 |  |
| 32 | 老环城路香龙岩岔路口 | 球机 |  |
| 33 | 红岩乡政府广场上场口 | 球机 |  |
| 34 | 文化路与滨河丽景出口交叉路 | 球机 |  |
| 35 | 庆华初中点位小学部 | 球机 |  |
| 36 | 新街口 | 球机 |  |
| 37 | 庆华政府岔路口 | 球机 |  |
| 38 | 工业新城国雅路与江浙路交叉口 | 球机 |  |
| 39 | 工业新城嘉乐路与领创路交叉口 | 球机 |  |
| 40 | 工业新城渝华大道陶瓷厂门口 | 球机 |  |
| 41 | 蓥光路华蓥煤炭有限公司对面 | 球机 |  |
| 42 | 北街农贸市场门口 | 球机 |  |
| 43 | 观音溪派出所岔路口 | 球机 |  |
| 44 | 荟景时代北苑门口 | 球机 |  |
| 45 | 广华大道消防大队门口对面 | 球机 |  |
| 46 | 荟景时代汪家桥头点位21歌城对面 | 球机 |  |
| 47 | 红星路双河二中门口 | 球机 |  |
| 48 | 二农贸市场与红星三路出口 | 球机 |  |
| 49 | 石岭岗路广能汽车大修厂 | 球机 |  |
| 50 | 东风路老拱桥矿山公园大门 | 球机 |  |
| 51 | 天池老路与观音寺岔路口 | 球机 |  |
| 52 | 清溪路转弯处 | 球机 |  |
| 53 | 清溪路自来水厂前转弯处 | 球机 |  |
| 54 | 广清路二段新公安局家属区大门口 | 球机 |  |
| 55 | 杜桂路老邮局夜市 | 球机 |  |
| 56 | 工业新城正大路口顶部 | 球机 |  |
| 57 | 工业新城鼎胜路广安鼎胜纸业对面 | 球机 |  |
| 58 | 阳和镇派出所院内 | 球机 |  |
| 59 | 三岔河村活动室 | 球机 |  |
| 60 | 华蓥山广场入口点位老公安局家属院背后 | 球机 |  |
| 61 | 老街三岔路口 | 球机 |  |
| 62 | 永兴派出所出口处 | 球机 |  |
| 63 | 新华大道与老环城路岔路口 | 球机 |  |
| 64 | 环城路殡仪馆 | 球机 |  |
| 65 | 红岩乡政府广场下场口 | 球机 |  |
| 66 | 工业新城紫荆路顶部 | 球机 |  |
| 67 | 铜鼓寨村与马路街岔路口 | 球机 |  |
| 68 | 528生活区三岔路口 | 球机 |  |
| 69 | 明月三圣小学岔路口 | 球机 |  |
| 70 | 荟景时代广场点位儿童城入口 | 球机 |  |
| 71 | 广华大道驾校斜对面 | 球机 |  |
| 72 | 广华大道金达机械对面 | 球机 |  |
| 73 | 红星路与红星四路交叉口 | 球机 |  |
| 74 | 红星西路与红星二路交叉路口 | 球机 |  |
| 75 | 红岩路长乐坊牌坊 | 球机 |  |
| 76 | 东风路矿山救护队斜对面 | 球机 |  |
| 77 | 工业新城警务室门前 | 球机 |  |
| 78 | 古桥党校大门口右侧 | 球机 |  |
| 79 | 兴政路与华兴路岔路口 | 球机 |  |
| 80 | 永兴中学点位褒先寺岔路口 | 球机 |  |
| 81 | 广华大道金利多后门斜对面 | 球机 |  |
| 82 | 情人桥头 | 球机 |  |
| 83 | 信用社出口 | 球机 |  |
| 84 | 溪口派出所围墙内 | 球机 |  |
| 85 | 溪口派出所大门外 | 球机 |  |
| 86 | 工业新城国雅路与领创路交叉口 | 球机 |  |
| 87 | 工业新城渝华大道与江浙路交叉口 | 球机 |  |
| 88 | 新华大道与育才路交叉口 | 球机 |  |
| 89 | 高兴派出所门口 | 球机 |  |
| 90 | 长乐坊惠美家超市斜对面 | 球机 |  |
| 91 | 红岩路丰泽园门口 | 球机 |  |
| 92 | 老街里面中间 | 球机 |  |
| 93 | 文化路蓥城首座大门口 | 球机 |  |
| 94 | 明光路旺达大门口对面 | 球机 |  |
| 95 | 红星路与文化路岔路口 | 球机 |  |
| 96 | 红星路与红星二路路口 | 球机 |  |
| 97 | 石岭岗路城管局车队门前 | 球机 |  |
| 98 | 红岩路豪迈国际大门对面 | 球机 |  |
| 99 | 蓥光路社区服务中心 | 球机 |  |
| 100 | 华永路清风桥头 | 球机 |  |
| 101 | 小山坝林场 | 球机 |  |
| 102 | 红星四路工商局门口 | 球机 |  |
| 103 | 阳和镇人民政府斜对面 | 球机 |  |
| 104 | 市委办公楼背面外墙上 | 球机 |  |
| 105 | 华翠路至合力村岔路口 | 球机 |  |
| 106 | 永兴镇跃进桥点位清溪口岔路口 | 球机 |  |
| 107 | 七里坪大道入口处 | 球机 |  |
| 108 | 四通路与政府街岔路口 | 球机 |  |
| 109 | 工业新城新管委会前 | 球机 |  |
| 110 | 溪口汽车站 | 球机 |  |
| 111 | 工业新城国雅路国雅电子大门左边 | 球机 |  |
| 112 | 高兴临家新村与绿旺草莓园岔路口 | 球机 |  |
| 113 | 观音溪政府院内党员培训学校角落 | 球机 |  |
| 114 | 明光路农业银行旁 | 球机 |  |
| 115 | 滨河东路与百乐门交叉口 | 球机 |  |
| 116 | 滨河西路维纳斯婚纱影楼对面 | 球机 |  |
| 117 | 红星路路政门口中石化旁 | 球机 |  |
| 118 | 渠江水泥厂养老院大门对面 | 球机 |  |
| 119 | 庆观路过江村1组岔路口 | 球机 |  |
| 120 | 小山坝招勋村村委会 | 球机 |  |
| 121 | 新华大道大转盘商会大厦对面 | 球机 |  |
| 122 | 广华大道果子村安置房 | 球机 |  |
| 123 | 新看守所大门围墙处 | 球机 |  |
| 124 | 明月小学斜对面 | 球机 |  |
| 125 | 老桥头 | 球机 |  |
| 126 | 古桥办事处 | 球机 |  |
| 127 | 溪口镇长城厂三岔路 | 球机 |  |
| 128 | 新街居委会 | 球机 |  |
| 129 | 东风路鱼塘巷四方电力客服中心 | 球机 |  |
| 130 | 红星三巷老武装部上坡处 | 球机 |  |
| 131 | 望月街计生指导站门口 | 球机 |  |
| 132 | 汪杜路明德小学门口 | 球机 |  |
| 133 | 明光路星星丽都大门前 | 球机 |  |
| 134 | 红星路与石岭岗路交叉口2 | 球机 |  |
| 135 | 天池老路广安水泥厂岔路口 | 球机 |  |
| 136 | 广清路四段与大农贸市场老路交叉口斜对面 | 球机 |  |
| 137 | 阳和祝家坝新村岔路口 | 球机 |  |
| 138 | 市委办公楼正面外墙上 | 球机 |  |
| 139 | 通天路与长寿街岔路口 | 球机 |  |
| 140 | 清溪西路双河小学侧门 | 球机 |  |
| 141 | 工业园区潮汕大道美心门业旁 | 球机 |  |
| 142 | 漩溪西街与大农贸市场后门交叉口 | 球机 |  |
| 143 | 古桥环城路一号桥桥头 | 球机 |  |
| 144 | 川铁水泥厂岔路口 | 球机 |  |
| 145 | 明月镇人民政府门口 | 球机 |  |
| 146 | 老农贸市场口 | 球机 |  |
| 147 | 双溪路与枧子沟岔路口 | 球机 |  |
| 148 | 文化路国信仁和斜对面 | 球机 |  |
| 149 | 滨河西路铁桥头 | 球机 |  |
| 150 | 广华大道进人民医院路口 | 球机 |  |
| 151 | 广华大道华蓥一中斜对面岔路口 | 球机 |  |
| 152 | 华蓥山广场OK100对面花台 | 球机 |  |
| 153 | 红岩路与桂花路岔路口 | 球机 |  |
| 154 | 清溪路卫生局前转弯处 | 球机 |  |
| 155 | 迎宾路与新看守所T字路口 | 球机 |  |
| 156 | 工业新城潮汕大道综合处路口 | 球机 |  |
| 157 | 工业新城渝华大道中段 | 球机 |  |
| 158 | 阳和初中斜对面 | 球机 |  |
| 159 | 市委办公楼侧面外墙上 | 球机 |  |
| 160 | 向阳街与长寿街岔路口 | 球机 |  |
| 161 | 新华大道高速入口大转盘射红庙方向 | 球机 |  |
| 162 | 红岩乡到楼房沟岔路口 | 球机 |  |
| 163 | 华龙小学门外 | 球机 |  |
| 164 | 工业新城蓥康制药厂门口对面 | 球机 |  |
| 165 | 禄市邮政局 | 球机 |  |
| 166 | 明月屠宰场 | 球机 |  |
| 167 | 新华大道桥南 | 球机 |  |
| 168 | 高兴收费站三岔路口 | 球机 |  |
| 169 | 观音溪卫生院斜对面 | 球机 |  |
| 170 | 观音溪初中 | 球机 |  |
| 171 | 东风路双河三小门口 | 球机 |  |
| 172 | 荟景时代南苑门口 | 球机 |  |
| 173 | 广华大道栋梁村村委会门口 | 球机 |  |
| 174 | 滨河东路铁桥处 | 球机 |  |
| 175 | 红星路城管局对面 | 球机 |  |
| 176 | 红星一路红星一巷交叉口 | 球机 |  |
| 177 | 二农贸市场与红星二路出口 | 球机 |  |
| 178 | 石岭岗路双河二小后门口 | 球机 |  |
| 179 | 东风路老拱桥桥头 | 球机 |  |
| 180 | 广溪路与庆观路岔路口 | 球机 |  |
| 181 | 市政府二号楼背面外墙上 | 球机 |  |
| 182 | 永兴镇政府 | 球机 |  |
| 183 | 永兴农贸市场斜对面 | 球机 |  |
| 184 | 柏木山村高速路桥处 | 球机 |  |
| 185 | 华龙初中校门处 | 球机 |  |
| 186 | 大农贸市场后街 | 球机 |  |
| 187 | 清溪路宇宙城酒店前 | 球机 |  |
| 188 | 工业新城新管委会后 | 球机 |  |
| 189 | 广华大道铜堡安置房、三友公司 | 球机 |  |
| 190 | 天池伍家坳小学斜对面 | 球机 |  |
| 191 | 明月农贸市场口 | 球机 |  |
| 192 | 新农贸市场口 | 球机 |  |
| 193 | 广华大道广能集团新家属院 | 球机 |  |
| 194 | 天池农贸市场口斜对面 | 球机 |  |
| 195 | 七里坪大道景区入口前200米 | 球机 |  |
| 196 | 双溪路四川广建水泥有限公司 | 球机 |  |
| 197 | 长乐坊回归园门口 | 球机 |  |
| 198 | 荟景时代广场点位夜啤酒对面 | 球机 |  |
| 199 | 明光一路建材市场桥头 | 球机 |  |
| 200 | 明光路与猪儿市场交叉口 | 球机 |  |
| 201 | 滨河东路华蓥山广场口 | 球机 |  |
| 202 | 东风路双桥村一组桥头点位原荟萃路 | 球机 |  |
| 203 | 石岭岗路老二农贸市场牌坊 | 球机 |  |
| 204 | 蓥光路双河小学后门 | 球机 |  |
| 205 | 蓥光路友恋宾馆门前 | 球机 |  |
| 206 | 东风路小雨点幼儿园旁 | 球机 |  |
| 207 | 天池老路老拱桥上面鱼塘岔路口 | 球机 |  |
| 208 | 清溪南街与老屠宰场岔路口 | 球机 |  |
| 209 | 育才路五星安置房岔路点位华蓥中学方向 | 球机 |  |
| 210 | 小山坝敬老院岔路口 | 球机 |  |
| 211 | 阳和镇新街与双高路交汇处 | 球机 |  |
| 212 | 市政府二号楼二楼 | 球机 |  |
| 213 | 工业园区江浙路终点 | 球机 |  |
| 214 | 工业新城水淹区安置房 | 球机 |  |
| 215 | 溪口政府斜对面 | 球机 |  |
| 216 | 老街上 | 球机 |  |
| 217 | 高兴人民政府对面 | 球机 |  |
| 218 | 育才路华蓥中学大门口前 | 球机 |  |
| 219 | 滨河东路迪信通斜对面 | 球机 |  |
| 220 | 广华大道实验中学前 | 球机 |  |
| 221 | 华翠路牌坊岔路口 | 球机 |  |
| 222 | 明光路二路路口 | 球机 |  |
| 223 | 庆华医院 | 球机 |  |
| 224 | 长乐坊与云丰路交叉口 | 球机 |  |
| 225 | 双河四中门口 | 球机 |  |
| 226 | 渠江水泥厂二区家属区 | 球机 |  |
| 227 | 迎宾路火车站广场绿化带 | 球机 |  |
| 228 | 工业新城嘉乐路与江浙路交叉口 | 球机 |  |
| 229 | 李子垭煤矿广场停车棚旁 | 球机 |  |
| 230 | 阳和小学斜对面 | 球机 |  |
| 231 | 市信访局办公楼背面外墙上 | 球机 |  |
| 232 | 市政府一号楼背面外墙上 | 球机 |  |
| 233 | 永兴上场口 | 球机 |  |
| 234 | 永兴镇小学点位安丙小学斜对面 | 球机 |  |
| 235 | 桂花路招勋村老火车站路 | 球机 |  |
| 236 | 农贸市场白马庙 | 球机 |  |
| 237 | 庆合初中门口 | 球机 |  |
| 238 | 明月派出所 | 球机 |  |
| 239 | 球场坝 | 球机 |  |
| 240 | 明月场口 | 球机 |  |
| 241 | 向阳街与八达路岔路口 | 球机 |  |
| 242 | 溪口镇南井煤矿上山路口 | 球机 |  |
| 243 | 天瓦路三岔路口 | 球机 |  |
| 244 | 工业新城玉兰路中间交叉路口 | 球机 |  |
| 245 | 文化街与四通路岔路口 | 球机 |  |
| 246 | 高坪小学大门外 | 球机 |  |
| 247 | 华蓥市委大门左 | 高清枪机 |  |
| 248 | 市委车库 | 球机 |  |
| 249 | 马路街老农贸市场 | 球机 |  |
| 250 | 明月老街屠宰场岔路口 | 球机 |  |
| 251 | 石林煤矿岔路口 | 球机 |  |
| 252 | 盛天福地度假村弯道处 | 球机 |  |
| 253 | 石林售票厅邻水方向岔路口 | 球机 |  |
| 254 | 老玄武岩岔路口 | 球机 |  |
| 255 | 石林地质博物馆对面 | 球机 |  |
| 256 | 滨河西路花台中 | 球机 |  |
| 257 | 华蓥市委大门右 | 高清枪机 |  |
| 258 | 滨河东路电影院桥头 | 高清枪机 |  |
| 259 | 电影院桥头 | 高清枪机 |  |
| 260 | 华蓥山广场入口 | 球机 |  |
| 261 | 铜堡安置房 | 球机 |  |
| 262 | 工业园区警务室 | 球机 |  |
| 263 | 工业园区往明月方向 | 球机 |  |
| 264 | 机动驾驶考试中心 | 高清枪机 |  |
| 265 | 清溪路新华大桥下洗车场 | 球机 |  |
| 266 | 新华大道御景花园后门 | 高清枪机 |  |
| 267 | 安丙墓右侧 | 高清枪机 |  |
| 268 | 安丙墓左侧 | 高清枪机 |  |
| 269 | 安丙墓上山路口 | 球机 |  |
| 270 | 褒先寺大门 | 球机 |  |
| 271 | 褒先寺后殿右面 | 高清枪机 |  |
| 272 | 褒先寺后殿左面 | 高清枪机 |  |
| 273 | 褒先寺正殿右面 | 高清枪机 |  |
| 274 | 褒先寺前殿后门 | 高清枪机 |  |
| 275 | 褒先寺前殿广场2号 | 高清枪机 |  |
| 276 | 褒先寺前殿广场1号 | 球机 |  |
| 277 | 禄市镇派出所门口 | 球机 |  |
| 278 | 禄市镇政府 | 球机 |  |
| 279 | 明月与仁和寨交叉口 | 球机 |  |
| 280 | 阳和偏岩子新村 | 球机 |  |
| 281 | 庆华马路街一段 | 球机 |  |
| 282 | 清溪桥步道入口 | 球机 |  |
| 283 | 明光路与圣子路路口 | 高清枪机 |  |
| 284 | 宏云出口对面 | 高清枪机 |  |
| 285 | 天府医院门口 | 高清枪机 |  |
| 286 | 双河办事处对面 | 高清枪机 |  |
| 287 | 双河小学平安超市 | 高清枪机 |  |
| 288 | 滨河东路百乐门 | 高清枪机 |  |
| 289 | 滨河东路人民市场入口 | 高清枪机 |  |
| 290 | 滨河东路中国农行 | 高清枪机 |  |
| 291 | 滨河东路电信门口 | 高清枪机 |  |
| 292 | 新殡仪馆院坝内 | 球机 |  |
| 293 | 东环城路与老环城路交叉口 | 球机 |  |
| 294 | 新华大道良泰国际售房部 | 球机 |  |
| 295 | 新华大道政务中心体育馆 | 球机 |  |
| 296 | 新华大道人民法院出口 | 球机 |  |
| 297 | 高兴海军小学门口 | 球机 | 由新华大道政务中心公交站点搬迁来 |
| 298 | 高兴火车站广场 | 球机 |  |
| 299 | 禄市女战士展陈馆路口 | 球机 |  |
| 300 | 东环线红岩广场 | 球机 | 由环城路合力村4组点位搬迁来 |
| 301 | 观音溪济康精神病专科医院 | 球机 |  |
| 302 | 高兴卫生院精神病专区 | 球机 |  |
| 303 | HYDTY城北环城路12068102 | 球机 |  |
| 304 | HYDTY盛世英皇12068118 | 球机 |  |
| 305 | HYDTY人民医院4路公交14067017 | 球机 |  |
| 306 | HYDTY明光路老邮局桥旺达14067030 | 球机 |  |
| 307 | HYDTY滨河东路花园桥14067037 | 球机 |  |
| 308 | HYDTY新华大道育才路路口14067128 | 球机 |  |
| 309 | HYDTY新华大道育才路路口14067129 | 球机 |  |
| 310 | HYDTY新华大道爱民路口14067130 | 球机 |  |
| 311 | HYDTY新华大道红星四路口14067132 | 球机 |  |
| 312 | HYDTY新华大道环城路路口14067133 | 球机 |  |
| 313 | HYDTY老汽车站12068112 | 球机 |  |
| 314 | HYDTY新华广华大道路口14067138 | 球机 |  |
| 315 | HYDTY汪杜路杜家坪新村14067019 | 球机 |  |
| 316 | HYDTY玉兰与广华大道路口14067243 | 球机 |  |
| 317 | HYDTY国雅路中段十字路口14067251 | 球机 |  |
| 318 | HYDTY铜堡初中12068105 | 球机 |  |
| 319 | HYDTY星星宾馆加油站路口12068110 | 球机 |  |
| 320 | HYDTY滨河东路工行12068134 | 球机 |  |

#### 3.6其他要求

（1）做好各类设备运行、维修记录、巡查记录等资料的记录、整理工作，保证维修工作快速有效；

（2）正常维护合理安排轮值制度，保证维护工作的质量；

（3）根据实际情况及时优化、完善、调整后台系统；

（4）根据采购人需求，能够协助采购人根据需要制定合理化策略或方案，以满足采购人需求；

（5）配合采购人对维保范围内的有关软、硬件进行安装、调试或故障处置，由此产生的全部费用由投标人承担；

（6）投标人应实行备件先行制度，提供常用的备品备件，以保证故障恢复的及时性。

三、商务要求

1、服务期限：2023年8月至2024年1月。

经业主单位考核不合格的，采购人有权单方面解除合同并追究中标人的相关责任。各投标人在投标前应充分考虑此潜在风险，并承担因此而可能造成的一切经济损失。

2、服务标准

（1）监控系统服务时限

| 故障类型 | 服务类型 | 时间（h） |
| --- | --- | --- |
| 存储服务器故障、视频平台故障、流媒体服务器故障，批量图像回传异常等故障，视频矩阵故障。 | 到达现场时间 | 1 |
|  | 故障解决时间 | 3 |
| 相机连不上、死机、不可控故障，ONU故障，视频编码器故障，视频头、网头接触故障，前端网络设备接入故障。 | 到达现场时间 | 2 |
|  | 故障解决时间 | 6 |
| 摄像机更换，高清摄像机、镜头更换，清晰度调整。 | 到达现场时间 | 2 |
|  | 故障解决时间 | 24 |
| 土建类、工程类、线缆敷设、井盖、杆件修复、杆件检修等故障（暂不具备恢复条件的除外） | 到达现场时间 | 2 |
|  | 故障解决时间 | 24 |

（2）卡口系统时限

| 故障类型 | 服务类型 | 时间（h） |
| --- | --- | --- |
| 图片存储服务器、违法适配器、批量数据上传异常等故障。 | 到达现场时间 | 1 |
|  | 故障解决时间 | 3 |
| 参数配置、不抓拍、检测器故障、前端主机故障、前端网络接入设备故障 | 到达现场时间 | 2 |
|  | 故障解决时间 | 8 |
| 补光灯故障、相机位置调整、更换镜头、相机，清晰度调整等。 | 到达现场时间 | 5 |
|  | 故障解决时间 | 24 |
| 土建类、工程类、线缆敷设、井盖、杆件修复、杆件检修等故障，及其他故障（暂不具备恢复条件的除外） | 到达现场时间 | 8 |
|  | 故障解决时间 | 48 |

3、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

4、违约扣款要求

乙方未按合同规定故障解决时间内解决故障的，扣减该点位租赁费50元/次；超过1日（24小时，含节假日）的，扣减租赁费200元/次；超过2日（48小时，含节假日）的扣减租赁费400元/次；每增加1日（24小时）加扣200元，累计扣费。停电和不可抗力情形，乙方应及时说明原因和在48小时内提供相关依据，并经甲方认可的除外。

5、付款方式

根据采购人工作任务量考核比例，按半年支付（即支付费用=中标价-每月扣减金额）。采购人在中标人完成维护任务后次月20个工作日内支付维护费用。

6、履约验收

成交供应商与采购人应严格按照四川省财政厅《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求与合同约定相关条款进行验收。

注：以上项目技术服务内容及要求、商务要求为本次采购实质性要求，不允许负偏离，供应商须满足或优于，否则作无效响应处理。